Zadavatel:

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

| SPISOVÁ ZN.: | CN/31/CN/19 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 2875/19/CN |
| VYŘIZUJE: | Ing. Eduard Korunka |
| TEL.: | +420 775 885 893 |
| E-MAIL: | eduard.korunka@cnpk.cz |
| DATUM: | 2. 7. 2019 |

|  | Účastníci veřejné zakázky: „Konzervatoř, Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu“ |  |
| --- | --- | --- |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 3. 7. 2019

Ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Konzervatoř, Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu“ podávám, v zastoupení zadavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Vzhledem k době realizace upozorňujeme investora, že časový horizont provedení zkoušky materiálových charakteristik odbornou zkušebnou je minimálně 4 měsíce od objednávky

Odpověď č. 1:

Dle zkušeností statika na jiných stavbách lze dané zkoušky provést do měsíce od doby objednávky. Lhůta předpokládané výstavby je daná nutností zrealizovat předpokládané stavební práce během školního roku 2019/2020, kdy je zajištěno vystěhování objektu a přemístění Konzervatoře Plzeň do jiných prostor. Takto stanovenou lhůtu nelze prodlužovat.

Dotaz č. 2:

U oddílu VZT se nám zdá u pol. č. 1226 – 1228 chyba v množství hodin, prosíme o prověření

Odpověď č. 2:

Dle vyjádření projektanta VZT, s ohledem na náročnost projektu je množství hodin přiměřené.  Zadávací dokumentace se nemění.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek  zůstává v platnosti, a to do 15. 7. 2019 do 10:00hod.

V Plzni dne 3. 7. 2019                                               -------------------------------------------------------------

za pověřenou osobu, Ing. Eduard Korunka

Centrální nákup, příspěvková organizace