Zadavatel:

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

| SPISOVÁ ZN.: | CN/31/CN/19 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 2908/19/CN |
| VYŘIZUJE: | Ing. Eduard Korunka |
| TEL.: | +420 775 885 893 |
| E-MAIL: | eduard.korunka@cnpk.cz |
| DATUM: | 3. 7. 2019 |

|  | Účastníci veřejné zakázky: „Konzervatoř, Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu“ |  |
| --- | --- | --- |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 3. 7. 2019

Ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Konzervatoř, Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu“ podávám, v zastoupení zadavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě 1_TZ_ARCH_STAVBNÍ se na straně 24 uvádí parketová prkna jasan tl. 14 mm. V soupisu prací se však tento materiál nevyskytuje. V technické zprávě se uvádí tl. 14mm a šířka 129 mm jak u jasanových prken, tak u bukových palubek. V soupisu prací v položkách č. 724, 725, se uvádí šířka do 70 mm. V TZ je uváděna dvojitá rybinová drážka, v soupisu prací spoj na pero a drážku. Muže zadavatel upřesnit k jaké položce se váže informace o jasanových prknech v TZ, jakou šířku palubek má uchazeč uvažovat a jaký typ spoje?

Odpověď č. 1:

Platí skladba z technické zprávy str. 20, skladba podlahy P10. Jedná se o vysoce kvalitní profesionální podlahu, navrženou tak, aby co nejvíce vyhovovala účelu budoucího provozovatele (Konzervatoř Plzeň). Protože se jedná o specifickou část stavebních prací veřejné zakázky, kdy nelze uvádět případné obchodní názvy výrobků, byla v technické zprávě tato část podrobně popsána a byly stanoveny jasné požadované technické parametry. Další technické požadavky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci v čl. III.1.4. – Technická kvalifikace, str. 17 (K dodávce dřevěné sportovní podlahy). Protože takové přesné technické specifikace ceník URS nespecifikuje, byly ve výkazu výměr zvoleny nejbližší podobné položky.

Dotaz č. 2:

Může být lakování dřevěných palubek prováděno po montáži přímo na stavbě?

Odpověď č. 2:

Lakování dřevěných palubek na stavbě je naprosto nepřípustné! Podlahový systém musí být certifikován dle příslušné normy (EN 13501:1) jako celek, nikoliv jednotlivé komponenty samostatně. Platí popis v technické zprávě na str. 20, podlaha P10.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek  zůstává v platnosti, a to do 15. 7. 2019 do 10:00hod.

V Plzni dne 3. 7. 2019                                               -------------------------------------------------------------

za pověřenou osobu, Ing. Eduard Korunka

Centrální nákup, příspěvková organizace