| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Výměna oken a dveří v budovách č. 210, 499, 500 |
| veřejnÁ zakázkA malého rozsahu na stavební práce zařazenÁ do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ |
| Spisová značka: | CN/105/CN/19 | Číslo jednací: | 3073/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BUDOVÁCH Č. 210, 499, 500“, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 9. 7. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Máme předkládat nabídku pro každou část VZ zvlášť dle SO se všemi náležitostmi a formuláři nebo podat jednu nabídku společně?“

Odpověď zadavatele: Dodavatel podá jednu společnou nabídku pro všechny části VZ, kterých se hodlá zúčastnit. Kterých částí VZ se jeho nabídka týká je zřejmé z krycího listu a z předložených oceněných VV pro jednotlivé části VZ. Každá část VZ bude hodnocena samostatně.

II.

S ohledem k tomu, že zatím nebyl zodpovězen dotaz č. 1 doručený 9. 7. 2019, se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 19. 7. 2019 do 10:00 hodin. Zadavatel tímto nevylučuje případné další prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Plzni dne 12. 7. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele