| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Výměna oken a dveří v budovách č. 210, 499, 500 |
| veřejnÁ zakázkA malého rozsahu na stavební práce zařazenÁ do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ |
| Spisová značka: | CN/105/CN/19 | Číslo jednací: | 3065/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BUDOVÁCH Č. 210, 499, 500“, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 9. 7. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Dotazy k výběrovému řízení na Klatovskou nemocnici, a.s. - výměna oken a dveří v

budovách č. 210, 499, 500.

Objekt Psychiatrie

Schématický obrázek - pozice č. 8 - jednokřídlé okno = výkaz výměr - pozice č. 26 - dvoukřídlé okno

Schématický obrázek - pozice č. 9 - jednokřídlé okno = výkaz výměr - pozice č. 27 - dvoukřídlé okno

Schématický obrázek - pozice č. 10 - není ve výkazu, v pohledech ano

Schématický obrázek - pozice č. 11 a 11a - nesedí rozměr s výkazem

Schématický obrázek - pozice č. 12 - není ve výkazu, v pohledech ano

Schématický obrázek - pozice č. 13 - není ve výkazu, v pohledech ano

Výkaz výměr - pozice č. 28 - není schématický obrázek, v pohledech chybí - 5ks

Výkaz výměr - pozice č. 29 - není schématický obrázek, v pohledech chybí - 5ks

Výkaz výměr - pozice č. 30 - není schématický obrázek, v pohledech chybí - 3ks

Výkaz výměr - pozice č. 31 - není schématický obrázek, v pohledech chybí - 8ks

Objekt LDN

Schématický obrázek - pozice č. 3 - dvoukřídlé = výkaz výměr - pozice č. 21 - dvoukřídlé s nadsvětlíkem

Schématický obrázek - pozice č. 4 - dvoukřídlé = výkaz výměr - pozice č. 22 - dvoukřídlé s nadsvětlíkem

Schématický obrázek - pozice č. 7 - dvoukřídlé = výkaz výměr - pozice č. 25 - dvoukřídlé s nadsvětlíkem

Schématický obrázek - pozice č. 9 - dvoukřídlé = výkaz výměr - pozice č. 27 - dvoukřídlé s nadsvětlíkem

Schématický obrázek - pozice č. 10 - není ve výkazu, v pohledech ano

Schématický obrázek - pozice č. 11 - není ve výkazu, v pohledech ano

Schématický obrázek - pozice č. 12 - není ve výkazu v pohledech ano

Schématický obrázek - pozice č. 13 - není ve výkazu v pohledech ano

Výkaz výměr - pozice č. 28 - není schématický obrázek , v pohledech chybí - 1ks

Výkaz výměr - pozice č. 29 - není schématický obrázek, v pohledech chybí - 1ks

Výkaz výměr - pozice č. 30 - není schématický obrázek, v pohledech chybí - 3ks

Výkaz výměr - pozice č. 35 - není schématický obrázek, v pohledech ano

Objedkt Jídelna

Schématický obrázek - pozice č. 3 - rozměr - vrata - 2500x2500, nadsvětlík - 2500x800 = výkaz výměr - pozice č. 19 - rozměr 1500x2750“

Odpověď zadavatele: Výkaz výměr byl aktualizován, je třeba se řídit striktně výkazem výměr a schématickými obrázky . Podhledy jsou pouze doplňkově, některá okna budovy 210 byla již vyměněna. Původní verze VV v ZD „Příloha č_3 Výkaz výměr_Okna Klatovy. xlsx“ z 25. 6. 2019 byla nahrazena opravenou verzí „Příloha č_3 Výkaz výměr_Okna Klatovy_V1.xlsx“ z 19. 7. 2019.

II.

Lhůta pro podání nabídek prodlužená do 26. 7. 2019 do 10:00 hodin zůstává v platnosti. Zadavatel tímto nevylučuje případné další prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Plzni dne 22. 7. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele