| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Výměna oken a dveří v budovách č. 210, 499, 500 |
| veřejnÁ zakázkA malého rozsahu na stavební práce zařazenÁ do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ |
| Spisová značka: | CN/105/CN/19 | Číslo jednací: | 3153/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BUDOVÁCH Č. 210, 499, 500“, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 12. 7. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Při vyplňování výkazu výměr jsme zjistili rozpor mezi položkami uvedenými ve výpisu oken a dveří a výkazem výměr mající vliv na nabídkovou cenu. Konkrétně se jedná o tyto nejasnosti:

SO 01 – Psychiatrie – ve výpisu oken a dveří nejsou uvedeny žádné vchodové dveře, ale ve výkazu výměr je pol. č. 35 a 36 a s nimi související položky jsou vztaženy k dodávce a montáži plastových vchodových dveří s nadsvětlíkem (dveře s protipožární odolností 30 min.). + mají být dveře protipožární?

V pol. č. 24 je chybně uvedena poz. 4 z výpisu oken a dveří, ve skutečnosti by se mělo jednat o poz. 6.

-------------------------------------------------------------------------------

SO 02 – LDN – ve výpisu oken a dveří poz. 13, ve výkazu výměr pol. č. 34 a 35 a s nimi související položky. Mají být tyto plastové dveře s protipožární odolností 30 min.?

Ve výkazu výměr chybí poz. 11a z výpisu oken a dveří, tj. plastové dveře s bočním světlíkem spojeny se pozicí 11, vel. 1400 x 2300 mm.

U pol. č. 26 VV chybí popis položky - mělo by se jednat o poz. 8 z výpisu oken a dveří, tj. plastové okno vel. 1150 x 2200 mm....

Žádáme tímto o aktualizaci výkazu výměr a výpisu oken a dveří.“

Odpověď zadavatele: Výkaz výměr byl aktualizován, je třeba se řídit striktně výkazem výměr a schématickými obrázky . Podhledy jsou pouze doplňkově, některá okna budovy 210 byla již vyměněna. Původní verze VV v ZD „Příloha č_3 Výkaz výměr_Okna Klatovy. xlsx“ z 25. 6. 2019 byla nahrazena opravenou verzí „Příloha č_3 Výkaz výměr_Okna Klatovy_V1.xlsx“ z 19. 7. 2019.

Dveře nemají být protipožární, výkaz výměr byl aktualizován.

II.

Lhůta pro podání nabídek prodlužená do 26. 7. 2019 do 10:00 hodin zůstává v platnosti. Zadavatel tímto nevylučuje případné další prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Plzni dne 22. 7. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele