| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Výměna oken a dveří v budovách č. 210, 499, 500 |
| veřejnÁ zakázkA malého rozsahu na stavební práce zařazenÁ do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ |
| Spisová značka: | CN/105/CN/19 | Číslo jednací: | 3254/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BUDOVÁCH Č. 210, 499, 500“, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 30. 7. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Z důvodu změny rozměrů a počtu oken oproti prvotnímu zadání - bude se měnit cena za jednotlivé části výběrového řízení?“

Odpověď zadavatele: Maximální ceny jednotlivých částí VŘ se nebudou měnit, zadavatel stanovil ceny s dostatečnou cenovou rezervou.

Dotaz č. 2: „Pro objekt LDN č.p. 210 - Klatovská nemocnice - žádáme o doplnění

správného rozměru.

Výpis oken - pozice číslo 9 - rozměr okna 560x1150 = výkaz výměr pozice

číslo 27 - rozměr 560x1100

Výpis oken - pozice číslo 10 - rozměr okna 820x2500 (850x2500) = výkaz

výměr pozice 28 - rozměr 850x2500.“

Odpověď zadavatele: Naceňujte dle výkazu výměr. V poznámce ,,Výpisu oken“ máme v poznámce uvedeno: Všechna okna před dáním do výroby zaměřit na stavbě!!!

II.

Lhůta pro podání nabídek se ponechává do 1. 8. 2019 do 10:00 hodin. Zadavatel tímto nevylučuje případné další prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Plzni dne 30. 7. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele