## List1
| stavba : | KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU | [10 empty] | list 1/2
| stavební objekt : | SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN
SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN
| investor: | PLZEŇSKÝ KRAJ
| vypracoval : | Ing Bouška R.
VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE
položka |  | bod číslo : |  | M/D | bod 0 | bod 1 | trasa | ostatní |  | prořez | SUMA | ostatní náklady |  | pozn.
[5 empty] | UO | nová TS |  |  |  | reserva
číslo | MONTÁŽ / DEMONTÁŽ : |  | m.j. |  | US_KT… | KN 1720 | VN kabel |  | součet | 7% |  | Kč/jed. | Suma
DEMONTÁŽ / MONTÁŽ VN:
1 | ukončení kabelu AXEKVCE 1x70 |  | kpl | M | 3 | 3 | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 0
2 | koncovka VN 70mm2 |  | kpl | M | 3 | 3 | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 0
3 | spojka VN 70mm2 |  | kpl | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | omezovač přepětí Zn10 na UO |  | kpl | M | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0
5 | držák omezovače přepětí na JB |  | kpl | M | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
6 | držák kabelů KAMAT 3x70mm2 na JB, bandimex |  | kpl | M | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 0
7 | kabel kryt KAMAT dl3m + bandimex |  | kpl | M | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
8 | připojení 50/50, zemnicí lana |  | ks | M | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0
9 | ukončení zemniče pas FEZN 30/4, kul.FEZN10, lano FEZN50 |  | ks | M | 4 | 2 | 4 |  | 10 |  | 10 |  | 0
10 | propojení zemničů FEZN30-4, SR03, SR02,…. |  | ks | M | 2 | 30 | 8 |  | 40 |  | 40 |  | 0
11 | zem.lano FEZN50 |  | m | M | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 0.28 | 4.28 |  | 0
12 | zemnič FEZN 30/4 |  | m | M | 3 | 50 | 50 |  | 103 | 7.21 | 110.21 |  | 0
13 | ZT200+SJ02 |  | kpl | M | 0 | 8 | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 0
14 | zatření zemnicích spojů asf. emulzí |  | kpl | M | 2 | 30 | 8 |  | 40 |  | 40 |  | 0
15 | chránička tr. korugovaná PE 200 kruh černá |  | m | M | 0 | 0 | 34 |  | 34 | 2.38 | 36.38 |  | 0
16 | folie signální š.0,33m |  | m | M | 3 | 0 | 80 |  | 83 | 5.81 | 88.81 |  | 0
17 | kabel 22-AXEKVCE 1x70/16 PU |  | kpl | M | 39 | 12 | 240 |  | 291 | 20.37 | 311.37 |  | 0
18 | kab.štítek popis |  | kpl | M | 0 | 3 | 6 |  | 9 |  | 9 |  | 0
19 | svazkování VN kabelu po 1,5m |  | ks | M | 3 | 2 | 55 |  | 60 |  | 60 |  | 0
20 | krycí deska KD200/1000/2 červená |  | m | M | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 5.6 | 85.6 |  | 0
21 | označ. TS KT_... " BYSTŘICE DOZP" , + UO dle přiděleného SJZ |  | kpl | M | 1 | 1 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0
22 | TS kiosek MARBETON KN 1720 vyzbrojen + TR |  | kpl | M | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
23 | včetně kabelových průchodek + utěsnovacích manžet
24
25 | MONTÁŽ VN , zemní práce:
26 | výkop jámy tř.3-4 |  | m3 | M | 0 | 15.2 | 0 |  | 15.2 | 1.064 | 16.264 |  | 0
27 | štěrkopísek lože tl. 0,05m fr.8-16mm |  | m3 | M | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0.21 | 3.21 |  | 0
28 | štěrk lože tl. 0,1 fr.16-30mm |  | m3 | M | 0 | 3.7 | 0 |  | 3.7 | 0.259 | 3.959 |  | 0
29 | pískové kabelové lože 0,5m/0,3m |  | m | M | 3 | 3 | 34 |  | 40 | 2.8 | 42.8 |  | 0
30 | odvoz zeminy, skládkovné |  | m3 | M | 0.15 | 3.75 | 12 |  | 15.9 | 1.113 | 17.013 |  | 0
31 | odvoz asfaltu, skládkovné |  | m3 | M | 0 | 0 | 0.75 |  | 0.75 | 0.0525 | 0.8025 |  | 0
32 | beton B15 chráničky |  | m3 | M | 0 | 0 | 5.1 |  | 5.1 | 0.357 | 5.457 |  | 0
33 | zához jámy tř.3-4+ hutnění |  | m3 | M | 0 | 4.75 | 0 |  | 4.75 | 0.3325 | 5.0825 |  | 0
34 | proklestění nálet.křovin |  | m2 | M | 0 | 0 | 75 |  | 75 | 5.25 | 80.25 |  | 0
35 | osetí travou |  | m2 | M | 3 | 12 |  |  | 15 | 1.05 | 16.05 |  | 0
položka |  | bod číslo : |  | M/D | bod 0 | bod 1 | trasa | ostatní |  | prořez | SUMA | ostatní náklady |  | pozn.
[5 empty] | UO | nová TS |  |  |  | reserva
číslo | MONTÁŽ / DEMONTÁŽ : |  | m.j. |  | US_KT… | KN 1720 | VN kabel |  | součet | 7% |  | Kč/jed. | Suma
| stavba : | KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE 22/0,4kV, DOZP BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU | [10 empty] | list 2/2
| stavební objekt : | SO01 KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN
SO02 KIOSKOVÁ TS KN 1720_ část VN
| investor: | PLZEŇSKÝ KRAJ
| vypracoval : | Ing Bouška R.
VÝKAZ MATERIÁLU A MONTÁŽE
položka |  | bod číslo : |  | M/D | bod 0 | bod 1 | trasa | ostatní |  | prořez | SUMA | ostatní náklady |  | pozn.
[5 empty] | UO | nová TS |  |  |  | reserva
číslo | MONTÁŽ / DEMONTÁŽ : |  | m.j. |  | US_KT… | KN 1720 | VN kabel |  | součet | 7% |  | Kč/jed. | Suma
MONTÁŽ VN , zemní práce:
36 | rozprostření zeminy do hl. 0,1m |  | m2 | M | 3 | 12 | 46 |  | 61 | 4.27 | 65.27 |  | 0
37 | výkop drážky zemnič 0,1x0,1 tř.0,4 |  | m | M | 3 | 3 | 50 |  | 56 | 3.92 | 59.92 |  | 0
38 | zához drážky zemnič 0,1x0,1 tř.3-4 +hutnění |  | m | M | 3 | 3 | 50 |  | 56 | 3.92 | 59.92 |  | 0
39 | výkop rýhy 0,35/0,3m pro zemnič tř.3-4 |  | m | M | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 1.05 | 16.05 |  | 0
40 | zához rýhy pro zemnič 0,35/0,3m tř. 3-4+ hutnění |  | m | M | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 1.05 | 16.05 |  | 0
41 | výkop rýhy 0,35/0,5m pro zemnič tř.3-4 |  | m | M | 0 | 12 | 0 |  | 12 | 0.84 | 12.84 |  | 0
42 | zához rýhy pro zemnič 0,35/0,57m tř. 3-4+ hutnění |  | m | M | 0 | 12 | 0 |  | 12 | 0.84 | 12.84 |  | 0
43 | výkop rýhy 0,35/0,7m pro zemnič tř.3-4 |  | m | M | 0 | 25 | 0 |  | 25 | 1.75 | 26.75 |  | 0
44 | zához rýhy pro zemnič 0,35/0,7m tř. 3-4+ hutnění |  | m | M | 0 | 25 | 0 |  | 25 | 1.75 | 26.75 |  | 0
45 | výkop kabel. rýhy 0,5x1,3 tř.3/4 |  | m | M | 3 | 3 | 46 |  | 52 | 3.64 | 55.64 |  | 0
46 | zához kabel. rýhy 0,5x1,0 tř.3/4+ hutnění |  | m | M | 3 | 3 | 46 |  | 52 | 3.64 | 55.64 |  | 0
47 | výkop kabel. rýhy 0,5x1,3 tř.4 |  | m | M | 0 | 0 | 34 |  | 34 | 2.38 | 36.38 |  | 0
48 | zához kabel. rýhy 0,5x0,9 tř.4+ hutnění |  | m | M | 0 | 0 | 34 |  | 34 | 2.38 | 36.38 |  | 0
49 | proříznutí asf. vozovka |  | m | M | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 2.1 | 32.1 |  | 0
50 | zalití spár asf. emulzí vozovka |  | m3 | M | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 2.1 | 32.1 |  | 0
51 | bourání asfaltu nad výkopem tl. 0,1m |  | m2 | M | 0 | 0 | 7.5 |  | 7.5 | 0.525 | 8.025 |  | 0
52 | obnovení asfaltu nad výkopem , tl. 0,1m |  | m2 | M | 0 | 0 | 7.5 |  | 7.5 | 0.525 | 8.025 |  | 0
53 | silniční obruba demontáž a opětná montáž do bet. lože |  | m | D+M | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0.21 | 3.21 |  | 0
54 | chodníková obruba demont. a opět. mont. do bet. lože |  | m | D+M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | zámk.dlažba demont. a opět mont. do štěrk.lože |  | m2 | D+M | 0 | 0 | 2.5 |  | 2.5 | 0.175 | 2.675 |  | 0
56 | zpevněná plocha okolo TS ( není předmětem rozpočtu) |  | m2 | M | 0 | 16 | 0 |  | 16 | 1.12 | 17.12 |  | 0
57 | prostup základem opěr.zdi oplocení D250 |  | kpl | D+M | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0.07 | 1.07 |  | 0
58
59 | ostatní náklady:
60 | zaměření a vytýčení trasy VN vedení (jednotka 100bm) |  | kpl | M | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
61 | vytýčení umístění TS |  | kpl | M | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
62 | vytýčení inž. sítí ( známých) |  | kpl | M | 0 | 1 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 0
63 | nap. zkouška VN kabelů |  | kpl | M | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0
64 | zprovoznění, odzkoušení TS |  | kpl | M | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
65 | revizní zpráva TS / kabel. trasa VN |  | kpl | M | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0
66 | ostatní montážní náklady stavby , plošina |  | kpl | M | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 0
67 | doprava materiálu a osob |  | kpl | M | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 0
68 | mechanizace autojeřáb , součást dodávky TS Marbeton |  | kpl | M | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
69 | přesun hmot na staveništi |  | t | M | 0.5 | 2 | 1 |  | 3.5 | 0.245 | 3.745 |  | 0
70 | zemní práce, výškové práce, mechanizace |  | kpl | M | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 0
položka |  | bod číslo : |  | M/D | bod 0 | bod 1 | trasa | ostatní |  | prořez | SUMA | ostatní náklady |  | pozn.
[5 empty] | UO | nová TS |  |  |  | reserva
číslo | MONTÁŽ / DEMONTÁŽ : |  | m.j. |  | US_KT… | KN 1720 | VN kabel |  | součet | 7% |  | Kč/jed. | Suma