| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |  |  |
| IČO: |  | 26360527 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Silvií Hodanovou, zástupcem ředitele |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova |  |  |  |  |
| veřejnÁ zakázkA malého rozsahu na stavební práce zařazenÁ do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ |  |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/132/CN/19 |  | Číslo jednací: | 3461/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ Č. P. 500 HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA“, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 19. 8. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „…prosím o upřesnění k veřejné zakázce Výměna oken v budově č.p. 500 hospodářská budova.

Ve výkazu výměr je počítána demontáž a montáž okna vel. 600x600mm a okna 300/600mm, ale ve výpisu takové

není.

Okno č. 1 je ve výpisu 19 ks, v pohledech 25 ks.“

Odpověď zadavatele: Výkaz výměr byl aktualizován, je třeba se řídit striktně výkazem výměr a schématickými obrázky. Podhledy jsou pouze doplňkově, některá okna budovy č. p. 500 byla již vyměněna. Původní verze PD v ZD „Příloha č_3 PD a Výkaz výměr_Okna Klatovy 500.rar“ z 15. 8. 2019 byla nahrazena opravenou verzí „Příloha č_3 PD a Výkaz výměr_Okna Klatovy 500.rar_V1“ z 21. 8. 2019.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.

V Plzni dne 21. 8. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele