Příloha č. 1A Zadávací dokumentace: Technická specifikace a bližší popis předmětu VZ

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Klatovská nemocnice – radiodiagnostické oddělení – pozáruční servis“ |  |
| --- | --- |
| ČÁST VZ: | Část A - Pozáruční servis přístrojů Philips |
| Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNÁNÍ: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Předmětem části A veřejné zakázky s názvem „Klatovská nemocnice – radiodiagnostické oddělení – pozáruční servis“ je poskytování služeb plného pozáručního servisu po skončení záruky pro uvedené přístroje Philips radiodiagnostického oddělení Klatovské nemocnice a.s. po dobu 60 měsíců.

Jedná se o následující výkony a služby:

Níže uvedené zdravotnické přístroje jsou v majetku zadavatele a záruční doba již skončila.

Přístroje Philips v části A VZ:

| ID | Název přístroje | Výrobce | Typové označení | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTG C-rameno mobilní | Philips | Veradius typ 718 130 | 000336 |
| 2 | Skiagrafie, skiagrafický přístroj | Philips | Digital Diagnost TH/VS/CS | 11000576 |
| 3 | Skiagrafie, skiagrafický přístroj | Philips | Digital Diagnost TH/VM/CS | 11000581 |
| 4 | Univerzální sklopná stěna | Philips | MultiDiagnost Eleva FD | 155 |

- Přístroj Veradius (Sériové číslo: 000336)

Systémový komponent                       počet ks

VERADIUS 1.2 NEO                                      1

VASCULAR  EXTENSION                             1

BUILT-IN VIEWFORUM WS                          1

Plánované údržby za rok: 1 termín za rok

- Přístroj Digital Diagnost (Sériové číslo: 11000576)

Systémový komponent                       počet ks

Digital Diagnost                                            1

Digital TH Table Wireless-tray                     1

Digital VS Ext. Fixed Detector                     1

CS and Table Tray Motorization                  1

Motorized Tilting of VS Stand                      1

Automatic Image Stitching                           1

Patient Support for Stitching                        1

Extra Lead Ruler for Stitching                      1

Wireless Portable Detector                          1

Grid WPD 40/8/130 Landscape                   1

Generator 80kW                                          1

High Power X-ray Tube                              1

Eleva Exam. Control Advanced                  1

DICOM Communication Package               1

Plánované údržby za rok: 2 termíny za rok

- Přístroj Digital Diagnost (Sériové číslo: 11000581)

Systémový komponent                       počet ks

Digital Diagnost                                          1

Digital TH Table Wireless-tray                   1

Digital VS Ext. Fixed Detector                   1

CS and Table Tray Motorization                1

Motorized Tilting of VS Stand                    1

Automatic Image Stitching                         1

Patient Support for Stitching                      1

Extra Lead Ruler for Stitching                    1

Wireless Portable Detector                        1

Grid WPD 40/8/130 Landscape                 1

Generator 80kW                                        1

High Power X-ray Tube                             1

Eleva Exam. Control Advanced                 1

DICOM Communication Package              1

Plánované údržby za rok: 2 termíny za rok

- Přístroj Multi Diagnost  Eleva (Sériové číslo: 155)

Systémový komponent                       počet ks

Stand – Multi Diagnost Eleva                       1

Detektor obrazu PX4700                              1

Velara 80kW RF                                           1

Pracovní stanice VF6.X                                1

RTG lampa SRM 0608 ROT-GS505            1

Monitor                                                         4

Stropní závěs                                               1

Plánované údržby za rok: 4 termíny za rok

Požadavky zadavatele na servisní výkony a služby:

Jedná se výkony a služby, kterými bude zajišťován plný pozáruční servis přístrojů uvedených v části A VZ.

- Rozsah činností, které zadavatel požaduje v rámci údržby a tohoto servisu zajistit, představuje minimálně následující:

- kontrola mechanické a elektrické bezpečnosti, kontrola ochranných prostředků proti záření, pravidelná údržba dle zákona 268/2014 Sb. dle aktuálního znění

- měření dlouhodobé stability dle zákona 263/2016 Sb. dle aktuálního znění

- elektrorevize

- informace o stavu bezpečnosti smluvních předmětů, jakož i o případných žádoucích opravách a seřizovacích pracích

- kontrola funkčnosti s přezkoušením provozních údajů

- provedení technických změn, které budeme pokládat za nezbytné nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné

- provedení opatření k předcházení újmám, skládající se z:

- čištění technických zařízení, mazání, seřizování

- provádění SW aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané Zařízení

- Rozsah činností, které zadavatel požaduje v rámci oprav zajistit, představuje minimálně následující:

- Odstranění poruch, které byly způsobeny provozně podmíněným opotřebením nebo úbytkem stavebních dílů;

- Dodání a montáž, k tomu případně potřebných náhradních dílů, včetně strategických, jako např. rentgenových zářičů, detektorů,

- Nástup na opravu do 8 pracovních hodin od nahlášení závady;

- oprava bez použití náhradních dílů do 24 pracovních hodin od nahlášení závady

- oprava s dodávkou náhradních dílů do 3 pracovních dnů od diagnostiky poruchy a nahlášení závady;

- Veškeré práce v rozsahu standardní pracovní doby spojené s odstraněním poruch;

- Bezplatné zpětvzetí nefunkčního/omezeně funkčního náhradního dílu na základě žádosti objednatele

- Rozsah činností, které zadavatel požaduje v rámci doplňkových činností zajistit:

- Dodávku a instalace hardware a software update k udržování funkce systému v souladu s nejnovějšími doporučeními;

- Zajištění Proaktivního Remote Servicu pomocí Internetového připojení na EMEA Customer Care Service Centre

Součásti úplného servisu účtovaná zvlášť:

•	Náhrada za promeškaný čas zaviněný objednatelem delší jak 1,5 hod. Promeškaným časem se rozumí doba po kterou je servisní technik přítomen na adrese Zadavatele a připraven k výkonu servisní činnosti, avšak z důvodu překážek na straně Zadavatele (např. čekání na dokončení diagnostického výkonu, nutnost přeplánování BTK ) mu není výkon umožněn. Promeškaný čas musí být stvrzen Zadavatelem pověřenou osobou na výkaze práce technika dodavatele.

•	Odstranění poruch, které byly způsobeny zásahy třetích osob, vyšší moci nebo vnějšími okolnostmi, jako např., vypovězení klimatizace, či výpadek elektrického proudu.

Doba plnění je požadována na 60 měsíců od účinnosti smlouvy.

Jako níže podepsaný dodavatel čestně prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, resp. části, na kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci. Se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je. Dále čestně prohlašuji, že jsem oprávněn provádět pozáruční servis výše uvedených zdravotnických přístrojů v požadovaném rozsahu.

| V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019 |  | PODPIS DODAVATELE __________________________________ podpis oprávněné osoby jednající za dodavatele jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- | --- |