## Příloha č. 2 Technická specifikace

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek. V  pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke každé položce s typem nábytku dodavatel přiloží barevný snímek nebo fotografii nabízeného nábytku, a to buď přímo v tabulce, nebo ve zvláštní příloze nabídky.

Pokud se jedná o technickou specifikaci, je možné se odchýlit za podmínky, pokud bude zachován základní typ nábytku. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší). Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované

Nepřípustná změna stanoveného seznamu nábytku nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Minimální délka záruky je 24 měsíců.

Dodávaný školní nábytek musí splňovat požadavky příslušných norem (ČSN EN 1729-1:2007, ČSN EN 1729-2).

| Číslo položky | Položka Technické požadavky zadavatele | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žákovská židle obyčejná - stohovatelná, velikost 3-7 - pevná svařovaná z profilu např. 25x25 mm - hloubka sedáku např. 360 mm, výška sedáku 460 mm - nosnost min. 110 kg | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 2. | Studentská židle - výškově stavitelná, velikost 5 - 7, stohovatelná - sedák a opěrák: tvarovaná buková překližka, sedák s krempou - odolná a bezpečná kovová konstrukce z plochooválných ocelových profilů cca 38x20 mm a 34x16 mm lakovaná práškovou barvou - zajištění ergonomického sezení, profilový sedák i opěrák - provedení sedáku a opěráku: BUK přírodní, bezbarvý polyuretanový lak - plastové zakončení kovových konstrukcí - dodávka ve velikostech 6 a 7 dle upřesnění zadavatele - nosnost min. 110 kg | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |

| 3. | Židle ke stolům – polohovatelná - výškově stavitelná plynovým pístem - sedák a opěrák polypropylénová dvouplášťová skořepina s výběrem min. ze 4 barev - sedák s provětrávaným vzduchovým polštářem - odolná a bezpečná kovová konstrukce s Alu křížem lakovaná práškovou barvou - zajištění ergonomického sezení, profilový sedák i opěrák - pogumovaná kolečka na tvrdý povrch - opěrák s otvorem pro zlepšení manipulace - dodávka ve velikostech 3 až 5, 6 a 7 dle upřesnění zadavatele | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| --- | --- | --- |
| 4. | Židle ke katedře (učitelská židle) - odolná a bezpečná kovová konstrukce z plochooválných ocelových profilů např. 38x20 mm lakovaná práškovou barvou - sedák a opěrák: zajištění ergonomického sezení, profilový sedák i opěrák polstrovaný, případně obdobné řešení - plastové zakončení kovových konstrukcí v barvě odpovídající konstrukci - dodávka ve velikostech 6 a 7 dle upřesnění zadavatele - nosnost min. 110 kg | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 5. | Židle k počítačovému stolu - výška sedáku 42-56 cm - na plynovém pístu - též kluzáky místo koleček, příp. varianta se šroubovicí - nosnost min. 110 kg | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 6. | Žákovský stůl dvoumístný - výškově stavitelný - pevná svařovaná kovová konstrukce, velikost 3-7 - deska: š130xd50 cm, tloušťka desky 18 mm, ABS hrana - zaoblené rohy - materiál: masiv sm/bo - odkládací koše | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |

| 7. | Žákovský stůl jednomístný doporučená specifikace: - výškově stavitelný - pevná svařovaná kovová konstrukce, velikost 3-7 - deska: š70xd50 cm, tloušťka desky 18 mm, ABS hrana - zaoblené rohy - materiál: masiv sm/bo - odkládací koše | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| --- | --- | --- |
| 8. | Studentský stůl pro PC – 2 pracovní místa - pracovní deska odolná proti oděru, oboustranně laminovaná, minimální tloušťka desky 18 mm, ABS hrany desky - rámová podnož např. 40x40 mm se šroubovými spoji skrytými uvnitř konstrukce - s rektifikací ve všech nohách, rozměry: 750x1400x650 mm - výsuv na klávesnici, kuličkové vedení | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 9. | Studentský stůl pro PC – 3 pracovní místa - pracovní deska odolná proti oděru, oboustranně laminovaná, minimální tloušťka desky 18 mm, ABS hrany desky - rámová podnož 40x40 mm se šroubovými spoji skrytými uvnitř konstrukce - s rektifikací ve všech nohách, rozměry: 750x2100x650 mm - výsuv na klávesnici, kuličkové vedení | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 10. | Stůl s výsuvem na klávesnici - rozměry – např. 1600x750x800 mm - pevná svařovaná konstrukce, LTD min. 25 mm, ABS hrana - PC box – např. 240x500x430 mm - výška stolu 750 mm | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 11. | Standardní studentská lavice - dvoumístná, 2x odkládací koš, T-forma - rozměry a provedení desky: LTD 18 mm, 1300x500 mm, ABS hrana - výškově nastavitelná velikost 3 až 5, 6 a 7 - odolná kovová konstrukce z plochooválných ocelových profilů např. 38 x 20 mm a 34 x 16 mm lakovaná práškovou barvou - pracovní deska odolná proti oděru, oboustranně laminovaná - rektifikační šrouby na vyrovnání nerovností podlahy - plastové zakončení kovových konstrukcí | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |

| 12. | Studentská lavice jednomístná - jednomístná, odkládací koš - rozměry a provedení desky: LTD 18 mm, např. 1000x500 mm, ABS hrana - výškově nastavitelná velikost 3 až 5, 6 a 7 - odolná kovová konstrukce z plochooválných ocelových profilů lakovaná práškovou barvou - pracovní deska odolná proti oděru, oboustranně laminovaná - jednoduchá možnost přestavení velikosti pomocí imbusových šroubů - rektifikační šrouby na vyrovnání nerovností podlahy - plastové zakončení kovových konstrukcí | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| --- | --- | --- |
| 13. | Polohovatelná studentská lavice - dvoumístná, 2x odkládací koš - rozměry a provedení desky: LTD 18, např. 1300x500 mm, ABS hrana - výškově nastavitelná velikost min. 4 až 7 - odolná kovová konstrukce z plochooválných ocelových profilů např. 38 x 20 mm a 34 x 16 mm lakovaná práškovou barvou - pracovní deska odolná proti oděru, oboustranně laminovaná - jednoduchá možnost přestavení velikosti pomocí imbusových šroubů - rektifikační šrouby na vyrovnání nerovností podlahy - plastové zakončení kovových konstrukcí | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 14. | Katedra – tvar L doporučená specifikace: - stůl tvaru L v dekoru dle výběru zadavatele - velikost delší strany tvaru L např. (š x v x h) 2100 mm x 750 mm x 650 mm – stůl - velikost kratší strany tvaru L např. (š x v x h) 804 mm x 750 mm x 422 mm – skříňka - pracovní deska odolná proti oděru, oboustranně laminovaná, minimální tloušťka desky 18 mm, ABS hrany desky - rámová podnož 40x40 mm, struktura se šroubovými spoji skrytými uvnitř konstrukce - s rektifikací ve všech nohách, rozměry: 750x2100x650 mm - čelní krycí deska, laminotřísková deska výšky 350 mm, délky 2100 mm, tl.18 mm, ABS 2 mm - ocelový vyztužovací kabelový kanál - průchodka kabelová hranatá, umístění podle upřesnění zadavatele - kontejner 4-zásuvkový, laminotřískové desky tl. min. 18 mm, ABS hrana, umístění pod delší stranou | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 15. | Katedra do třídy - rozměry např. Š1300 xHmin.660 xV760 mm - desky konstrukce stolu odolné proti oděru, oboustranně laminované, minimální tloušťka desky 18 mm, ABS hrany desky - mutlimediální, celodřevěná - výklopný mechanismus pro PC typu All-In-One s úhlopříčkou 21,5“ (PC je ve skryté poloze umístěno v uzamykatelném boxu v přední části katedry pod úrovní pracovní plochy; PC je v pracovní poloze umístěno v pravé části katedry) - box pro PC je osazen zásuvkami 2x 230V a 2x LAN - postranní uzamykatelná skříňka (umístění vpravo), např. Š450 x H min. 450 x V738mm - kabelová průchodka hranatá, kabelový kanál - rozvody v katedře provedeny v lištách - šrouby na vyrovnání nerovností podlahy | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |