| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 |  |  |
| SÍDLO: |  | Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice 1 |  |  |
| IČO: |  | 18230083 |  |  |
| zastoupený: |  | Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, ředitelkou |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| SOU Domažlice - Rekonstrukce objektu Plzeňská č. p. 29, Stod |  |  |  |  |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/184/CN/19 |  | Číslo jednací: | 253/20/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOU Domažlice - Rekonstrukce objektu Plzeňská č. p. 29, Stod“, poskytuje zadavatel Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 21. 1. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Ve výkazu výměr veřejné zakázky SOU Domažlice-Rekonstrukce objektu Plzeňská č.p. 29, Stod je uvedena jen jedna položka tepelné izolace do podlah tl. 50 mm. Dle dokumentace je navržena ještě tepelná izolace tl. 30 do stropní konstrukce, která není uvedena ve výkazu výměr. Co platí, má se doplnit?“

Odpověď zadavatele: V soutěži bude na ceněna jednoznačně uvedená položka v zadaném rozpočtu a tj. tepelná izolace vata tl.40 mm jak je uvedeno v rozpočtu. Odůvodnění: V celé dokumentaci není zmiňovaná izolace tl. 50 mm a bohužel na výkresu detailu stropu zůstala omylem původně uvažovaná izolace tl. 30 mm , která následně během prací byla změněna na tl. 40 mm.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.

V Plzni dne 22. 1. 2020

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele