| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |
| --- |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a. s. |
| SÍDLO: | Stod, Hradecká 600, PSČ 33301 |
| IČO: | 26361086 |
| zastoupený: | MUDr. ALAN SUTNAR, Ph.D., předseda představenstva Ing. PAVEL CIBULKA, místopředseda představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Stavební úpravy jednotky intenzivní péče (JIP) |
| Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |
| Spisová značka: | CN/154/CN/19 | Číslo jednací: | 242/20/CN |

Ve věci veřejné podlimitní zakázky na stavební práce „Stavební úpravy jednotky intenzivní péče (JIP)“, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a. s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 21. 1. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Dobrý den, prosím vysvětlení. V dokumentaci VZT jsou dvě technické zprávy. Podle hrubého porovnání v jedné je a v jedné není zař. č. 75 Ambulance – klima. Ve výkresech i VV toto zařízení je. Platí tedy TZ včetně zař. 75 a v rozsahu pro ocenění má být toto podle VV?“

Odpověď zadavatele: Zařízení č.75 – Ambulance – klima nebude součástí této zakázky, resp. SN bude řešit samostatně. Z důvodu opravy termínu pro podání nabídek byla v EZAK vyměněna původní verze ZD: „4620 Zadávací dokumentace Výzva JIP Stod V7.docx“ za novou opravenou verzi ZD: „4620 Zadávací dokumentace Výzva JIP Stod V8.docx“.

II.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje z 31. 1. 2020 do 3. 2. 2020 10:00.

V Plzni dne 27. 1. 2020

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele