| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 |  |  |
| SÍDLO: |  | Prokopa Velikého 640, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice 1 |  |  |
| IČO: |  | 18230083 |  |  |
| zastoupený: |  | Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, ředitelkou |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| SOU Domažlice - Rekonstrukce objektu Plzeňská č. p. 29, Stod |  |  |  |  |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. SKUPINY Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/184/CN/19 |  | Číslo jednací: | 322/20/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SOU Domažlice - Rekonstrukce objektu Plzeňská č. p. 29, Stod“, poskytuje zadavatel Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 27. 1. 2020 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Dobrý den, ve výkazu výměr, část D.1.4.4 Vzduchotechnika, je v položce č. 20 kód položky 97 uvedena měrná jednotka m3. Při tloušťce izolace 4 cm by se jednalo o plochu 500 m2. Domníváme se tedy, že je chyba v měrné jednotce a že ve výkazu výměr má být 20 m2.

Žádáme vysvětlení, zda je výkaz výměr správně nebo zda je naše domněnka správná.“

Odpověď zadavatele: Vaše pochybnost o položce č.20, část D.1.4.4 je bohužel oprávněná, byla převzata z výkazu zpracovatele PD část VZT. Zadavatel upozorňuje všechny uchazeče, aby upravili - uvedli ve svém nacenění položky správnou jednotku m2 a tudíž i správnou cenu.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.

V Plzni dne 28. 1. 2020

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele