Doplnění výměry k položce 86 a 208

Položka č. 86 - D+M lišt pro KZS, specifikace dle PD – 1 soubor obsahuje:

D+M Zakládací systémový profil pro izolant 150 mm s tkaninou

5,94+6,42+23,265+12,31+5,6+7,675+23,855+3,09 = 88,155 bm

3,2+5,7+6,5+22,7+12,2+5,8+7,4+23,3 = 86,8 bm

113,5+26,2+7,1+10,2+10,7+60,3 = 228,0 bm

Celkem 			403,0  bm

D+M Rohový systémový profil k KZS

6*11,7 = 70,2 bm

1,0+2,0*2 = 5,0 bm

Celkem  			75,2 bm

Položka č. 208 - D+M lišt pro KZS, specifikace dle PD – 1 soubor obsahuje:

D+M Rohový systémový profil k KZS

4*(3,36+4,4) = 31,04 bm

(22,97+0,9)*2 = 47,74 bm

3,76+3,66*2 = 11,08 bm

14,41+3,66*2 = 21,73 bm

Celkem 			111,59  bm