## med- plyny
| Položkový rozpočet |  |  | BSJ group, s.r.o. Václavské nám. 832/19 110 00 Praha
| Akce: | Nemocnice Stod- oddělení následné péče 1.ETAPA východní křídlo
Specifikace:
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč | Cenová soustava
Rozvody
21 | Trubka Cu průměr 8x1 | 124 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Trubka Cu průměr 12x1 | 199 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Trubka Cu průměr 18x1 | 192 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Trubka Cu průměr 22x1 | 121 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Trubka Cu pruměr 28x1 | 147 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Trubka Cu pruměr 42x1,5 | 37 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Armatury Cu do pr. 18 | 113 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Armatury Cu do pr. 28 | 109 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Armatury Cu do pr. 42 | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
20 | Ocelový chránič 57x3,6- trubka svař.2", pr.42 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Konzola jednoduchá | 119 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Konzola středně složitá | 93 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Konzola složitá | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ventil R 253 1/2" vč.šr. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ventil R 253 3/4" vč.šr. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ventil R 253 1" vč.šr. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ventil R 253 6/4" vč. šr. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Skříň ventilová 4x plyn se snímači tlaku ( 4x ventil R 253 1/2", 4x připojení zálohy, 4x čidlo snímání tlaku) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Skříň ventilová 3x plyn bez snímače tlaku a nouzového vstupu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Odvodnění medicinálních plynů | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Odvodnění vakua | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Nátěrové hmoty, značení | 820 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Tlaková zkouška- úseková | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Profuk dusíkem | 820 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 820 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Napojení na stávající rozvody | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Demontáž stávajících rozvodů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 4 plyny vč. přívodu silnoproudu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Uzemnění rozvodů MPL a všech prvků rozvodu MP | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Protipožární ucpávky Cu do pr. 42 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Propojení klinické nouzové signalizace | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Terminální jednotky | [6 empty] | vlastní
21 | Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Společné náklady | [6 empty] | vlastní
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
21 | Dopravné | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | vlastní
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Vak.stanice
Položkový rozpočet
Akce:
Specifikace:
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
21 | Trubka Cu průměr 42x1,5 | 25 | 941 | 23525 | 493.2 | 12330 | 35855
21 | Armatury Cu do pr. 42 | 15 | 345 | 5175 | 200.4 | 3006 | 8181
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 0.5 | 16200 | 8100 | 168 | 84 | 8184
21 | Ventil R 253 2" vč. šr. | 5 | 3694 | 18470 | 320 | 1600 | 20070
21 | Vývěva výkon 160 m3/hod. | 3 | 135000 | 405000 | 3460 | 10380 | 415380
21 | Propojení vývěv - spirálové hadice, výfuk, filtrace apod. | 1 | 8500 | 8500 | 3000 | 3000 | 11500
21 | Podtlaková nádoba 1000 l vč. výbavy dle ČSN 690012 s vnitřní úpravou povrchu | 1 | 68500 | 68500 | 1800 | 1800 | 70300
21 | Filtrace vakua dle EN ISO 7396-1 na vstupu do stnice, vč. osazení filtru na odfuku ze stanice (hrubý filtr) | 1 | 74200 | 74200 | 4800 | 4800 | 79000
21 | Snímač tlaku lineární pro MaR | 1 | 4584 | 4584 | 295 | 295 | 4879
21 | Kontrolní vakuometr pr.160 | 2 | 803 | 1606 | 250 | 500 | 2106
21 | Rozvaděč a elektroinstalace pro připojení vývěv | 1 | 42100 | 42100 | 4250 | 4250 | 46350
21 | Nátěrové hmoty, značení | 25 | 18 | 450 | 30 | 750 | 1200
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 1 | 0 | 0 | 2985 | 2985 | 2985
21 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ČSN EN ISO 7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Profuk dusíkem | 25 | 5 | 125 | 10 | 250 | 375
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396 | 25 | 7 | 175 | 11 | 275 | 450
21 | Příchytky Rabovský | 35 | 18 | 630 | 67.2 | 2352 | 2982
21 | Konzola středně složitá | 15 | 148 | 2220 | 100.8 | 1512 | 3732
21 | Společné náklady |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
21 | Zařízení stavby,přípomoce | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 1850
21 | Dopravné | 1 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 663360 |  | 102019 | 765379