## List1
Rekapitulace rozpočtu
Údaje stavby:
Název stavby: | Stodská nemocnice, a.s.
stavební úpravy části 1.PP
Část stavby: | D.1.4. – e l e k t r o i n s t a l a c e
Investor: | Stodská nemocnice, a.s. , Hradecká 600, 333 01 Stod
Vedoucí projektant: | Ing. arch. Václav Mastný
Vypracoval: | Ing. Ladislav Pilný
Stupeň PD: | PDS
Datum: | 05/2019
ELEKTROMONTÁŽE
Materiál celkem
Montáže celkem
Zajištění podkladů pro TIČR
CELKEM
C E L K E M | zaokrouhleno
Poznámky: | Ceny uvedeny bez DPH.
Cenová úroveň 05 / 2019.

## materiál
pozice | číslo ceníku | ceník | stručný popis | jednotka | množství | materiál
[6 empty] | jednotková cena | cena - celkem
Instalační materiál:
1 | 345355146 | sklad.položka | Spínač jednopólový, 10 A / 250 V, IP 20 | ks | 7
2 | 345355111 | sklad.položka | Kryt spínače jedopólového | ks | 7
3 | 345355104 | sklad.položka | Rámaček jednonásobný | ks | 7
4 | 345355147 | sklad.položka | Spínač sériový 10 A / 250 V, IP 20 | ks | 6
5 | 345355216 | sklad.položka | Kryt spínače sériového | ks | 6
6 | 345355104 | sklad.položka | Rámaček jednonásobný | ks | 6
7 | 345355164 | sklad.položka | Spínač střídavý, 10 A / 250 V, IP 20 | ks | 10
8 | 345355111 | sklad.položka | Kryt spínače střídavého | ks | 10
9 | 345355104 | sklad.položka | Rámaček jednonásobný | ks | 10
10 | 345355174 | sklad.položka | Ovladač tlačítkový, 10 A / 250 V | ks | 14
11 | 345355187 | sklad.položka | Signální doutnavka | ks | 14
12 | 345355119 | sklad.položka | Kryt ovladače tlačítkového | ks | 14
13 | 345355104 | sklad.položka | Rámaček jednonásobný | ks | 14
14 | 358111232 | sklad.položka | Zásuvka jednonásobná, 16 A / 250 V | ks | 56
15 | 345355104 | sklad.položka | Rámaček jednonásobný | ks | 56
16 | 345711313 | sklad.položka | Instalační krabice přístrojová KP 68 | ks | 96
17 | 345711232 | sklad.položka | Instalační odbočná se svorkovnicí a víčkem KU 68-1903 | ks | 42
18 | 210150481 | sklad.položka | Spínač elektroinický pod vypínač - s doběhem | ks | 3
19 | 3446150 | sklad.položka | Kanál elektroinstalační 140 x 40, délka 3 m, vč. spojek | ks | 12
Svítidla vč. světelných zdrojů:
20 | 348531591 | sklad.položka | Svítidlo stopní LED vestavné 60 x 60 cm, 50 W, IP 20, 230 V, teple bílá | ks | 24
21 | 348531563 | sklad.položka | Svítidlo stopní LED přisazené 60 x 60 cm, 50 W, IP 20, 230 V, teple bílá | ks | 23
22 | 348531532 | sklad.položka | Svítidlo kruhové LED přisazené, 1 x 12 W, IP 20 | ks | 7
23 | 348531446 | sklad.položka | Svítidlo nouzové nástěnné, 1 x 11 W, IP 20 | ks | 9
Kabely
24 | 341117292 | sklad.položka | Kabel silový bezhalogenový se zachováním funkční schopnosti CHKE – R 3 J x 2,5 mm2 | m | 660
25 | 341117290 | sklad.položka | Kabel silový bezhalogenový se zachováním funkční schopnosti CHKE – R 3 J x 1,5 mm2 | m | 610
Rozvaděč:
Dopolnění rozvaděč RP1C
26 | 344136217 | sklad.položka | Jistič trojpólový, 16 A / 3, charakteristika B | ks | 1
27 | 344136008 | sklad.položka | Jistič jednopólový, 16 A / 1, charakteristika B | ks | 9
28 | 344136102 | sklad.položka | Chránič s nadproudovou ochranou, 10 / 1N / 003, charakteristika B | ks | 6
29 | 344136106 | sklad.položka | Chránič proudový čtyřpólový, 25 / 4 / 003, charakteristika B | ks | 2
30 | 344136097 | sklad.položka | Spínač schodišťový na DIN lištu | ks | 1
Uzemnění a pospojení
31 | 341116202 | sklad.položka | Vodič 1-CHA-R 6 mm2 | m | 100
32 | 341116208 | sklad.položka | Vodič 1-CHA-R 16 mm2 | m | 40
33 | 432614102 | sklad.položka | Zemnicí svorka na potrubí, vč. Cu pásku | ks | 20
34 | 432614105 | sklad.položka | Zemnicí svorka na vodovodní baterii | ks | 6
Materiál elektromontážní
|  |  | Materiál nezahrnutý v položkách | 15%
Celkem materiál

## montáže
pozice | číslo ceníku | ceník | stručný popis | jednotka | množství | montáže
[6 empty] | jednotková cena | cena - celkem
Instalační materiál:
1 | 741310201 | ÚRS 2019 | Spínač jednopólový, 10 A / 250 V, IP 20 | ks | 7
2 | 741310231 | ÚRS 2019 | Spínač sériový 10 A / 250 V, IP 20 | ks | 6
3 | 741310233 | ÚRS 2019 | Spínač střídavý, 10 A / 250 V, IP 20 | ks | 10
4 | 741310214 | ÚRS 2019 | Ovladač tlačítkový, 10 A / 250 V s orient. doutnavkou | ks | 14
5 | 741313041 | ÚRS 2019 | Zásuvka jednonásobná, 16 A / 250 V | ks | 56
6 | 741112061 | ÚRS 2019 | Instalační krabice přístrojová KP 68 | ks | 96
7 | 741112101 | ÚRS 2019 | Instalační odbočná se svorkovnicí a víčkem KU 68-1903 | ks | 42
8 | 741330371 | ÚRS 2019 | Spínač elektroinický pod vypínač - s doběhem | ks | 3
9 | R345_1012 | ÚRS 2019 | Kanál elektroinstalační 140 x 40, délka 3 m, vč. spojek | ks | 12
Svítidla vč. světelných zdrojů:
20 | 741371006 | ÚRS 2019 | Svítidlo stopní LED vestavné 60 x 60 cm, 50 W, IP 20, 230 V. teple bílá | ks | 24
21 | 741371024 | ÚRS 2019 | Svítidlo stopní LED přisazené 60 x 60 cm, 50 W, IP 20, 230 V. teple bílá | ks | 23
22 | 741371002 | ÚRS 2019 | Svítidlo kruhové LED přisazené, 1 x 12 W, IP 20 | ks | 7
23 | 741371002 | ÚRS 2019 | Svítidlo nouzové nástěnné, 1 x 11 W, IP 20 | ks | 9
Kabely
24 | 741122016 | ÚRS 2019 | Kabel silový bezhalogenový se zachováním funkční schopnosti CHKE – R 3 J x 2,5 mm2 | m | 660
25 | 741122015 | ÚRS 2019 | Kabel silový bezhalogenový se zachováním funkční schopnosti CHKE – R 3 J x 1,5 mm2 | m | 610
Rozvaděč:
Dopolnění rozvaděč RP1C
26 | 741320163 | ÚRS 2019 | Jistič trojpólový, 16 A / 3, charakteristika B | ks | 1
27 | 741320103 | ÚRS 2019 | Jistič jednopólový, 16 A / 1, charakteristika B | ks | 9
28 | 741311002 | ÚRS 2019 | Chránič s nadproudovou ochranou, 10 / 1N / 003, charakteristika B | ks | 6
29 | 741321032 | ÚRS 2019 | Chránič proudový čtyřpólový, 25 / 4 / 003, charakteristika B | ks | 2
30 | 741330651 | ÚRS 2019 | Spínač schodišťový na DIN lištu | ks | 1
Uzemnění a pospojení
31 | 741120001 | ÚRS 2019 | Vodič 1-CHA-R 6 mm2 | m | 100
32 | 741120003 | ÚRS 2019 | Vodič 1-CHA-R 16 mm2 | m | 40
33 | 741420031 | ÚRS 2019 | Zemnicí svorka na potrubí, vč. Cu pásku | ks | 20
34 | 741420031 | ÚRS 2019 | Zemnicí svorka na vodovodní baterii | ks | 6
Ostatní práce
35 | HZS | R | Práce nezahrnuté v ceníku M21 | hod | 36
36 | HZS | R | Zakreslení skutečného stavu | hod | 12
36 | 741810002 | ÚRS 2019 | Výchozí revize nad 100.000 Kč montážních prací | ks | 1
Celkem materiál