| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| REKONSTRUKCE BŘEZÍ Č.P. 1 - OPRAVA STŘECHY |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/80/CN/20 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3345/20/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | 20V00000213 |
| ODKAZ - EZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7891.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | 28. října 377, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 48333841 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Radomír Bednář - ředitel |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Adéla Kramerová |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Hamatová Štěpánka |  |  | E-MAIL: |  | stepanka.hamatova@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | Stavební práce |  | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: |  | III.sk. VZMR |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | ne |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 7. 8. 2020 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu v položce č. 83 je dle výpočtu uvažováno s tloušťkou prken 32 mm. Dle projektové dokumentace je v tabulce skladeb uvedena tl. prken 24 mm. Jaká tloušťka prken je požadována? Případně prosíme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď projektanta: Požadovaná je tl. prken 24 mm. V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení, je v položce č. 84  upraven popis – specifikace materiálu.

Dotaz č. 2:

V položkovém rozpočtu v položce č. 88 je dle výpočtu uvažováno se spotřebou 4 bm podkladového roštu/ na 1 m2 podlahové plochy a to v obou vrstvách. V projektové dokumentaci je uvedena rozteč roštu v jedné vrstvě 652 mm a v druhé vrstvě 500 mm. Jaká je požadovaná rozteč podlahového roštu? Případně prosíme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď projektanta: V projektové dokumentaci jsou správně uvedeny požadavky na rozteče roštu v jedné i druhé vrstvě. Ve výkazu výměr je zohledněna členitost půdorysu (množství materiálu je ponecháno).

Dotaz č. 3:

V položkovém rozpočtu jsme nedohledali položku na doplnění stopních trámů k položce č. 92. V položce č. 93 je v odpovídajícím množství pouze dodávka řeziva.

Odpověď projektanta: V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení, je doplněna k materiálové položce č. 93 (nově č. 94) montážní položka č. 77.

Dotaz č. 4:

Položkový rozpočet obsahuje položky bez uvedení názvu – položky č. 8, 9, 105, 107, 111, 118, 119. U těchto položek je uveden pouze popis. Prosíme o doplnění názvu položky, případně potvrzení, že nebudou oceněny.

Odpověď projektanta: V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení, je posunut text z poznámky do názvu u položek č. 8, 9, 105, 107, 111, 118, 119.

Dotaz č. 5:

V technické zprávě je uveden požadavek na montáž sněhového háku na každou šablonu. Sněhové háky jsou ve výkazu výměr v položce č. 118, kde chybí název položky, a spotřeba je uvažovaná 1ks/1m2. Kolik bude požadováno sněhových háků?

Odpověď projektanta:  V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení, je v položce č. 118 opravené množství sněhových háků na 3297 ks (=plocha střechy * 5,2 ks/m2).

Dotaz č. 6:

V projektové dokumentaci je uveden na výkresu č. DET.13 požadovaný způsob spoje tesařské protézy. Jedná se oproti standartnímu šikmému plátu o velmi náročný způsob protézování prvků, který je finančně náročný. Na jakých prvcích a v jakém počtu bude tento způsob vyžadován?

Odpověď projektanta:  V aktualizovaném soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení, je v položce č. 77 do popisu uvedeno, že bude provedeno 27 tesařských spojů.

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 8. 2020 do 8:00 hodin.

Příloha:

- Aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr - Březí č. e. 1  R1 – stavební úpravy krovu

V Plzni 11. 8. 2020

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace