| Objednatel: | Rokycanská nemocnice a.s. Voldušská 750 337 01 Rokycany |
| --- | --- |

| Zhotovitel: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň | HIP: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Lucie Krupičková |

|  | Vypracoval: | Ing. Lucie Krupičková |  | Zak. číslo | 20PL31001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zodp. projektant: | Ing. Lucie Krupičková |  | Datum | 07/2020 |
|  | Tech. kontrola: | Ing. Lucie Krupičková |  | Stupeň | DPS |
|  | Akce |  |  | Počet | 5 x A4 |
|  | Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody |  |  | Měřítko | - |
|  |  |  |  | Č. přílohy | Paré |
|  |  |  |  | A |  |
| Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III- Jeřáb | Příloha |  |  |  |  |
|  | PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |

OBSAH:

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	4

A.1.1 Údaje o stavbě	4

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	4

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	4

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	5

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	5

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- A.1.1 Údaje o stavbě

###### Název stavby

Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody

Místo stavby:			Rokycany

Obec:				Rokycany

Kraj:				Plzeňský

Ulice:				Voldušská

Katastrální území:		Rokycany [740691]

Parcelní čísla:	1379

###### Předmět projektové dokumentace

Charakter stavby:		obnova technologického vystrojení vodojemu

Účel užívání:                       	zásobování pitnou vodou

- A.1.2 Údaje o objednateli

Stavebník:			Rokycanská nemocnice, a.s.

Sídlo:				Voldušská 750

371 00 Rokycany

IČ / DIČ:			263 60 900 / CZ263 60 900

Zástupce pro věci technické: Ondřej Bauer, ondrej.bauer@rokycany.nemocnicepk.cz

- A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:			Valbek spol. s r.o.

Sídlo:				Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

Středisko:			Parková 1205/11, 32600 Plzeň

Statutární orgán:		Ing. Lukáš Hruboň, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti

Zastoupení:			Ing. Robert Vorschneider, ředitel střediska Plzeň

Spisová značka:		B 4487 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČO:				48266230

Vedoucí zakázky:		Ing. Lucie Krupičková ( ČKAIT – VH stavby– 0201779)

(lucie.krupickova@valbek.cz; +420727830229)

Číslo zakázky:	        	20PL31001

Datum zpracování:		červenec 2020

Projektant technologie:	Antonín Fišer

Projektant elektro:    		Eustach Hora

Vzduchotechnika:		Karel Kubínek

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

###### Stavební objekty

SO 01 – Stavební úpravy a sanace povrchů

###### Provozní soubory

PS 01 – výměna armatur a potrubí

PS 02 -  Vzduchotechnika

PS03 – silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

###### Mapové a geodetické podklady

- Výpis z katastru nemovitostí

- Katastrální mapa k.ú. Rokycany [740691]

###### Textové podklady

- e-mailová komunikace

- Smlouva o dílo

- Zápisy z jednání

###### další podklady

- Zadání investora

- 3D scan vodojemu

Plzeň, červenec 2020					Vypracoval: Ing. Lucie Krupičková

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň