## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 110/2019 | SŠ Horažďovice - 5.1.a_snížení energetické náročnosti budovy - kotelna, MaR
| Zadavatel |  | Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 |  |  |  | IČO: | 00077631
|  |  | Blatenská 313 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 34101 | Horažďovice
| Projektant: |  | Adestik s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25247069
[7 empty] | DIČ: | CZ25247069
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 2 | Kotelna technické zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Vnitřní plynovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Kotelna MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Rozvaděč RM1 |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Periferie MaR - rozvaděč RM1 |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Kabelové trasy - rozvaděč RM1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 731.D | Vytápění - demontáž vč. ekologické likvidace |  |  | PSV |  |  | 0
| 731/1 | Vytápění - spalinová cesta |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 734/1 | Výměna radiátorových ventilů |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 2 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 110/2019 | SŠ Horažďovice - 5.1.a_snížení energetické náročnosti budovy | [24 empty] | STA
O: | 2 | Kotelna technické zařízení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Vnitřní vodovod | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 40451.07 |  | 73459.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 374.35 | 7861.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
2 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 443.83 | 6213.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
3 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 316.28 | 13283.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
4 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 382.65 | 8418.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
5 | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 454.2 | 8175.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
6 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 69.27 | 2909.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
7 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 111.99 | 8399.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
8 | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 36.61 | 805.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
9 | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 39.51 | 1698.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
10 | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 65.95 | 2110.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
11 | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem do G 1/2 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 68.96 | 137.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
12 | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 585.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
13 | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 931.21 | 931.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
14 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 515.38 | 515.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
15 | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 706.19 | 1412.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
16 | 722234265 | Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 376.43 | 376.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
17 | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 111.99 | 335.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
18 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 131.7 | 658.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
19 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí PPr do DN 50 | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 1788.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
20 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 3219.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
21 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 357.76 | 357.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
22 | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 569.3 | 1138.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
23 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 225.03 | 225.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
24 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 240.58 | 240.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
25 | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.172 |  | 0 | 0 | 0 | 605.6 | 104.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
26 | M031 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1555.48 | 1555.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
27 | 722.001 | Aquamat 60 litrů vč. připojovací armatury 1 1/4" s uzavřením a vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | 14128.91 | 14128.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 | 732421222.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační (3 kg/h, dp=30 kPa) | kus | 1 |  | 0 | 25505.54 | 25505.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
29 | M015 | Montážní a spotřební mat. | kg | 1.75 |  | 0 | 466.64 | 816.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 110/2019 | SŠ Horažďovice - 5.1.a_snížení energetické náročnosti budovy | [24 empty] | STA
O: | 2 | Kotelna technické zařízení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Vnitřní plynovod | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 2291.63 |  | 102978.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 849.43 | 8494.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
2 | 723111206 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 1181.46 | 14177.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
3 | 723150313 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1429.97 | 7149.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
4 | 723150801 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 144.22 | 1153.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
5 | 723150802 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 150.13 | 6005.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
6 | 723190206 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 40 vč. KU | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 6171.99 | 18515.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
7 | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 65.79 | 65.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
8 | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 58.26 | 1573.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
9 | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 494.99 | 4949.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
10 | 723190919 | Vyvaření potrubí DN 80 | m | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1450.34 | 1015.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
11 | 723221302 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 494.99 | 494.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
12 | 723229101 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 3/4 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 207.77 | 207.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
13 | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 837.21 | 1674.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
14 | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 217.96 | 435.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
15 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2077.74 | 2077.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
16 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 448.14 | 448.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
17 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 372.77 | 372.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
18 | 734499211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 258.7 | 258.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
19 | M025 | Tlaková zkouška plynovodu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14258.97 | 14258.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
20 | M026 | Revize plynovodu a spotřebičů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10184.99 | 10184.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
21 | M027 | Nátěr potrubí 1x zákl., 2 x vrchní | m | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 199.63 | 5390.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
22 | M028 | Doprava | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4073.99 | 4073.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
23 | M015 | Montážní a spotřební mat. | kg | 2.5 |  | 0 | 916.65 | 2291.63 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 110/2019 | SŠ Horažďovice - 5.1.a_snížení energetické náročnosti budovy | [24 empty] | STA
O: | 2 | Kotelna technické zařízení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Ústřední vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 23835.09 |  | 5819.05 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 713471211 | Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip | m | 151 |  | 0 | 0 | 0 | 37.24 | 5623.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
2 | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.167 |  | 0 | 0 | 0 | 1172.54 | 195.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
3 | 63154441 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 28/40 mm | m | 2 |  | 0 | 72.31 | 144.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 63154442 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 35/40 mm | m | 18 |  | 0 | 74.91 | 1348.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 63154443 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 42/40 mm | m | 42 |  | 0 | 81.86 | 3438.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 63154459 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 54/50 mm | m | 48 |  | 0 | 130.28 | 6253.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 63154468 | pouzdro izolační potrubní max. 400 °C 89/50 mm | m | 32 |  | 0 | 169.37 | 5419.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 63154614 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 159/50 mm | m | 9 |  | 0 | 803.41 | 7230.69 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 28575.33 |  | 497874.79 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 731.001 | Připojovací modul k nadřazeným regulačním systémům s ovládáním rozhraním 0-10V | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 4390 | 13170 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
10 | 731244115 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu Q (60/40stC) 24 - 120 kW pro vytápění, třída NOx, 5, <40 mgNOx/kWh, vč. pojistné skupiny, oběhového čerp. kotlového okruhu - ostatní parametry kotle | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 153299.62 | 459898.86 | 21 | 0 | 0.08055 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | viz TZ nebo výkres B-06 | [24 empty] | POP
11 | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 125 kW | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 7871.25 | 23613.75 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
12 | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.249 |  | 0 | 0 | 0 | 4787.89 | 1192.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
13 | M017 | Autorizované uvedení kotlů do provozu | kpl | 3 |  | 0 | 4342.76 | 13028.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | M023 | Neutralizační box | kpl | 1 |  | 0 | 15547.05 | 15547.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 731.D | Vytápění - demontáž vč. ekologické likvidace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 73369.04 |  | 0 |  | 0.03 |  | 6.65 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 713410861 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou neob drátem tl, do 50 mm | m | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 28.77 | 3596.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00558 | 0.7 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
16 | 731100818.0 | Demontáž kotle litinového Viadrus G300 do 11 článků | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4744.46 | 9488.92 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 1.36 | 2.72 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
17 | 731100818.1 | Demontáž stávajícího odkouření kotlů | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2823.6 | 5647.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
18 | 731292812 | Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon do 300 kW | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1194.26 | 2388.52 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0.075 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
19 | 731890802 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m | t | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5222.17 | 10444.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
20 | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 153.08 | 765.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.47 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
21 | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1150.83 | 2301.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 1.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
22 | 732213813 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2084.52 | 4169.04 | 21 | 0 | 0.00494 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
23 | 732214813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 327.88 | 655.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
24 | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 590.62 | 1181.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
25 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 32 - čerpadla Magna3 32-60 nelikvidovat - viz projektová, dokumentace | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 190 | 1900 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.21 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
26 | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 44.95 | 1123.75 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00254 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
27 | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 5814 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.43 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
28 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 110.74 | 1107.4 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.14 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
29 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 310.51 | 3726.12 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.47 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
30 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 2584 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
31 | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 9614 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0.0022 | 0.12 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
32 | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 210.62 | 6318.6 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
33 | 751621811 | Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem nástěnné s výměnou vzduchu do 700 m3/h | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 542.84 | 542.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 731/1 | Vytápění - spalinová cesta |  |  |  | 0 |  | 25236.4 |  | 72530.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 731.1.001 | Elektrická zpětná klapka DN110 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 11410.6 | 34231.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
35 | 731.1.002 | Základní spalinová kaskáda vč. odtoku kondenzátu DN110/160 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9380.36 | 9380.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
36 | 731.1.003 | Rozšiřující sada pro jeden kotel v řadě DN110/160 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2811.94 | 2811.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
37 | 731.1.004 | Koleno 90° a čistícím otvorem a revizním těsněním | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1899.96 | 1899.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
38 | 731.1.005 | Rozšíření DN160/DN200 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 922.84 | 922.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
39 | 731.1.006 | Prodloužení DN200 (posuvný prvek 320-480 mm) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1248.54 | 1248.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
40 | 731.1.007 | Patní koleno 87° DN200 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2334.23 | 2334.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
41 | 731.1.008 | Přímý díl odkouření jednovrstvý DN200 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1221.4 | 4885.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
42 | 731.1.010 | Přímý díl odkouření jednovrstvý DN200 250 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 586.44 | 586.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
43 | 731.1.011 | Koncový díl odkouření DN200 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1747.96 | 1747.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
44 | 731.1.012 | Kotvící prvek | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 271.42 | 814.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
45 | 731.1.013 | Těsnící prvek DN110 | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 47.77 | 429.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
46 | 731.1.014 | Těsnící prvek DN160 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 67.31 | 336.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
47 | 731.1.015 | Těsnící prvek DN200 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 81.43 | 651.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
48 | M002 | Výchozí revize spalinových cest | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8685.52 | 8685.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
49 | M003 | Montážní a těsnící materiál | kg | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 521.13 | 1563.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
50 | M001 | Montáž odkouření | % | 40 |  | 0 | 630.91 | 25236.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 498398.79 |  | 0 |  | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
51 | 732111135 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3799.91 | 7599.82 | 21 | 0 | 0.04091 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
52 | 732111233 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 651.41 | 6514.1 | 21 | 0 | 0.01127 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
53 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 216.05 | 432.1 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
54 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 284.45 | 1137.8 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
55 | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 357.19 | 2143.14 | 21 | 0 | 0.00138 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
56 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 435.36 | 3482.88 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
57 | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 678.56 | 1357.12 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
58 | 732113105 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16936.76 | 16936.76 | 21 | 0 | 0.06479 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
59 | 732199100 | Dodávka a montáž orientačních štítků | soubor | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 193.9 | 5817 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
60 | 732211124 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 750 l v.pl. 3,70 m2 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 91197.92 | 91197.92 | 21 | 0 | 0.22269 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
61 | 732219115 | Montáž ohříváku vody ležatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/1,0,PN1,6/1,6 o obsahu 1000 litrů | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6904.99 | 6904.99 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
62 | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1291.97 | 1291.97 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
63 | 732332102 | Automat expanzní kompresorový kompaktní jednotka PN 0,6 o objemu 300 litrů | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 113563.13 | 113563.13 | 21 | 0 | 0.05511 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
64 | 732421453.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění | soubor | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 24755.89 | 198047.12 | 21 | 0 | 0.00659 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
65 | 732421454 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 - dodávka kotle | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00689 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
66 | 732421472.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22256.97 | 22256.97 | 21 | 0 | 0.00659 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
67 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 955.41 | 955.41 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
68 | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 1454.82 | 17457.84 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
69 | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.71 |  | 0 | 0 | 0 | 1834.82 | 1302.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 6992.4 |  | 162732.86 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
70 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 1378.83 | 44122.56 | 21 | 0 | 0.00908 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
71 | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 471.19 | 942.38 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
72 | 733122206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 641.64 | 11549.52 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
73 | 733122207 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 884.84 | 37163.28 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
74 | 733122208 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50 | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 1077 | 51696 | 21 | 0 | 0.00262 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
75 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 720.9 | 14418 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
76 | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 | m | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 1301.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
77 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 767.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
78 | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 1378.83 | 772.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
79 | M029 | Nátěr potrubí 1 x zákl. do DN 40 | m | 60 |  | 0 | 41.26 | 2475.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
80 | M030 | Nátěr potrubí 1 x zákl. od DN 40 do DN 80 | m | 80 |  | 0 | 56.46 | 4516.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 274353.44 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
81 | 734.001 | Magnetický ventil s KU pro doplňování otopné vody | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6298.09 | 6298.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
82 | 734.002 | Oddělovací člen doplňovacích armatur s vodoměrem (pro kontrolu doplňování změkčovacího zařízení) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15277.82 | 15277.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
83 | 734.003 | Změkčovací zařízení vč. změkčovacích patron | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5909.41 | 5909.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
84 | 734.004 | Montáž změkčovacího a doplňovacího zařízení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6405.57 | 6405.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
85 | 734109116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1943.38 | 3886.76 | 21 | 0 | 0.00779 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
86 | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4321.04 | 8642.08 | 21 | 0 | 0.01467 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
87 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 1406.88 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
88 | 734209105 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 104.55 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
89 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 120.51 | 482.04 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
90 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 144.4 | 2454.8 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
91 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 186.74 | 7656.34 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
92 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 226.91 | 5445.84 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
93 | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 154.17 | 1079.19 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
94 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 238.85 | 4777 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
95 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 623.19 | 1246.38 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
96 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 809.92 | 4859.52 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
97 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1150.83 | 4603.32 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
98 | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 596.04 | 3576.24 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
99 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový | kus | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 235.59 | 6596.52 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
100 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 408.22 | 408.22 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
101 | 734291245.1 | Cyklický magnetický separátor kalů DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5672 | 11344 | 21 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
102 | 734291246.1 | Cyklický magnetický separátor kalů DN 40 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6021 | 36126 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
103 | 734291247.1 | Cyklický magnetický separátor kalů DN 50 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 8452 | 33808 | 21 | 0 | 0.00173 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
104 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 539.59 | 1079.18 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
105 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 739.35 | 5175.45 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
106 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 1071.58 | 20360.02 | 21 | 0 | 0.00107 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
107 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 1585.11 | 25361.76 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
108 | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 pro servomotor | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 3984.48 | 27891.36 | 21 | 0 | 0.00155 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
109 | 734411117 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 644.9 | 12898 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
110 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 244.28 | 4885.6 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
111 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1107.4 | 2214.8 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
112 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 373.48 | 746.96 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
113 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 238.85 | 477.7 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
114 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 198.68 | 397.36 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
115 | 734499211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 137.88 | 275.76 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
116 | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.196 |  | 0 | 0 | 0 | 994.49 | 194.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 734/1 | Výměna radiátorových ventilů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 96855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
117 | 734221413 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací | kus | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 372 | 26040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
118 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles s ochranou proti odcizení | kus | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 297 | 20790 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
119 | M024 | Montáž | hod | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 50025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 790 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 56298.33 |  | 34430.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
120 | 792.1 | Místní provozní řád | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5428.45 | 5428.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
121 | 792.2 | Hasící zařízení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10856.9 | 10856.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
122 | 792.3 | Pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1302.83 | 1302.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
123 | 792.4 | Lékárnička pro první pomoc | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 542.84 | 542.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
124 | 792.5 | Funkční bateriová svítilna | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 379.99 | 379.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
125 | 792.6 | Detektor na kysličník uhličitý | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5428.45 | 5428.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
126 | M026 | Stavební výpomoci | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5428.45 | 5428.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
127 | M027 | Pomocné ocelové konstrukce | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 103.14 | 2062.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
128 | M028 | El. topné nástěnné těleso 2000 W s termostatem vnitřní teploty | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
129 | M029 | Mřížka z tahokovu na otvor přiváděného vzduchu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
130 | M018 | Vypuštění a napuštění topného systému | hod | 14 |  | 0 | 347.42 | 4863.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
131 | M019 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | 347.42 | 25014.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
132 | M020 | Malba kotelny | m2 | 65 |  | 0 | 103.14 | 6704.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
133 | M030 | Požární SDK obklad EI 15 | m2 | 5 |  | 0 | [11 empty] | Vlastní | Indiv
134 | M021 | Montážní a spotřební mat | kg | 16 |  | 0 | 521.13 | 8338.08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
135 | M021 | Dokumentace skutečného provedení | klp | 1 |  | 0 | 521.13 | 521.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
136 | M022 | Zvýšené náklady na dopravu | kpl | 1 |  | 0 | 10856.9 | 10856.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
137 | M023 | Koordinačí čínnost | kpl | 1 |  | 0 | 10856.9 | 10856.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
138 | M024 | Provoz investora | kpl | 1 |  | 0 | 10856.9 | 10856.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 110/2019 | SŠ Horažďovice - 5.1.a_snížení energetické náročnosti budovy | [24 empty] | STA
O: | 2 | Kotelna technické zařízení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | Kotelna MaR | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | Rozvaděč RM1 |  |  |  | 0 |  | 79539 |  | 714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | -RM1 | Řadová svorka zemnící- žlutozelená (0,5 - 2,5 mm2) | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 648 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | -AS2 | Řadová svorka - šedá (57 A; 2,5 - 10 mm2) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | -AS1 | Relé DRIKITP24VAC 2CO LD/PB; 2x5A | ks | 1 |  | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
4 | -D1 | Relé DRIKITP24VAC 2CO LD/PB; 2x5A | ks | 1 |  | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
5 | -SW1 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | -GSM | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | -TR1 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | -T1 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | -Z1 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | -Z2 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | -QA1 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | -FV1 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | -FV2 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | -R1 | Relé DRIKITP24VAC 1CO LD/PB; 10A | ks | 1 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | -R2 | Relé DRIKITP24VAC 2CO LD/PB; 2x5A | ks | 1 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | -FA1 | Relé DRIKITP24VAC 2CO LD/PB; 2x5A | ks | 1 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | -FA2 | Relé DRIKITP24VAC 4CO LD/PB; 4x5A | ks | 1 |  | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | -FA3 | Řadová svorka pojistková (10 A; 1,5-4 mm2) | ks | 5 |  | 0 | 39 | 195 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | -FA4 | Přepěťová ochrana s vf filtrem, 275V AC, 6A | ks | 1 |  | 0 | 2219 | 2219 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | -FAC1 | Řadová svorka zemnící- žlutozelená (1,5 - 10 mm2) | ks | 2 |  | 0 | 68 | 136 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
21 | -FAC2 | GSM modem | ks | 1 |  | 0 | 4540 | 4540 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
22 | -FAC3 | Napájecí zdroj na DIN 24VDC (21.6V-29V), 0-1,5A, 30W | ks | 1 |  | 0 | 788 | 788 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
23 | -FAC4 | Dotykový ovládací terminál, | ks | 1 |  | 0 | 9850 | 9850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
24 | -FAC5 | Kompaktní procesní stanice, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO, 2xRS485, 2xRS23, Ethernet | ks | 1 |  | 0 | 28960 | 28960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
25 | -FAC6 | Oceloplechová rozvodnice 1000x800x250 (VxŠxH); s montážním plechem; IP66 | ks | 1 |  | 0 | 6860 | 6860 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
26 | -FAC7 | Jistič 10A, 1pól, charakteristika B, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
27 | -FAC8 | Jistič 10A, 1pól, charakteristika B, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 | -FAC9 | Jistič 10A, 1pól, charakteristika B, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
29 | -FAC10 | Jistič 10A, 1pól, charakteristika B, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
30 | -FAD | Jistič 6A, 1pól, charakteristika B, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
31 | -FAH | Jistič 6A, 1pól, charakteristika B, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 | -FATR | Jistič 6A, 1pól, charakteristika B, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
33 | -FAZ | Jistič 6A, 1pól, charakteristika B, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
34 | -KA1 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
35 | -KA2 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | -KAC1 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
37 | -KAC2 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
38 | -KAC3 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
39 | -KAC4 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
40 | -KAC5 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
41 | -KAC6 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
42 | -KAC7 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
43 | -KAC8 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | ks | 1 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
44 | -KAC9 | Modul analogových výstupů, 8AO, 0..10V | ks | 1 |  | 0 | 9850 | 9850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
45 | -KAC10 | Switch 4xport, napájení přes adaptér; WiFi 802.11n/g/b | ks | 1 |  | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
46 | -KAH1 | Rázová oddělovací tlumivka, 500V AC, 16A | ks | 1 |  | 0 | 319 | 319 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
47 | -KAH2 | Rázová oddělovací tlumivka, 500V AC, 16A | ks | 1 |  | 0 | 319 | 319 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
48 | -KAH3 | Řadová svorka - béžová (25 A; 0,5 - 2,5 mm2) | ks | 42 |  | 0 | 10 | 420 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
49 | -A1 | Řadová svorka - světle modrá (25 A; 0,5 - 2,5 mm2) | ks | 18 |  | 0 | 10 | 180 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
50 | -A1 | Řadová svorka - tmavě modrá (25 A; 0,5 - 2,5 mm2) | ks | 37 |  | 0 | 10 | 370 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
51 | -A1 | Řadová svorka - oranžová (25 A; 0,5 - 2,5 mm2) | ks | 16 |  | 0 | 10 | 160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
52 | -A1.P | Řadová svorka - červená (25 A; 0,5 - 2,5 mm2) | ks | 60 |  | 0 | 10 | 600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
53 | -A1.S | Řadová svorka - světle modrá (57 A; 2,5 - 10 mm2) | ks | 1 |  | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
54 | -P1 | Svodič přepětí, pro 3f systém TT, 275V AC, 40kA | ks | 1 |  | 0 | 4755 | 4755 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
55 | -P1 | Oddělovací bezpečnostní transformátor 100VA | ks | 1 |  | 0 | 655 | 655 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
56 | -P1 | Vario nouzový hlavní vypínač 40A 3P | ks | 1 |  | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
57 | -P1 | Signální hlavice kulatá, pouze pro LED - bílá | ks | 1 |  | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
58 | -xXx | Ovl. hlavice stiskací prosvětlená, lícující, rudá | ks | 1 |  | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
59 | -xXx | Spojovací díl pro XB5 | ks | 1 |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
60 | -xXx | Spojovací díl pro XB5 | ks | 1 |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
61 | -xXx | Spínací jednotka jednoduchá, 1NO | ks | 1 |  | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
62 | -xXx | Objímka LED, 24V AC/DC, bílá | ks | 1 |  | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
63 | -xXx | Objímka LED, 24V AC/DC, rudá | ks | 1 |  | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
64 | -XP | Štítek 30x50 legenda černý/rudý 18x27 | ks | 1 |  | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
65 | -XP | Štítek 30x50 legenda bílý/žlutý 18x27 | ks | 1 |  | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
66 | -XP | Soklová zásuvka typ E přívod zhora i zdola | ks | 1 |  | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
67 | -FUx | Soklová zásuvka typ E přívod zhora i zdola | ks | 1 |  | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | _2 | Periferie MaR - rozvaděč RM1 |  |  |  | 0 |  | 63378 |  | 3805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
68 | -BT0 | Central stop | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
69 | -BT1.1 | Snímač zaplavení, montáž na zeď, 24VDC, otevřený kolektor, relé | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
70 | -BT1.2 | Externí snímač pro SPH-7-Metan, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
71 | -BT2 | Relé DRIKITP24VDC 2CO LD/PB; 2x5A | ks | 1 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
72 | -BT3 | Relé DRIKITP24VDC 2CO LD/PB; 2x5A | ks | 1 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
73 | -BT4 | Relé DRIKITP24VDC 2CO LD/PB; 2x5A | ks | 1 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
74 | -BT5 | Příložné čidlo teploty, -30..110° C, Pt1000, potrubí o průměru 13...92 mm, tj. 1/4”...3”. | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
75 | -BT6 | Příložné čidlo teploty, -30..110° C, Pt1000, potrubí o průměru 13...92 mm, tj. 1/4”...3”. | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
76 | -BT7 | Příložné čidlo teploty, -30..110° C, Pt1000, potrubí o průměru 13...92 mm, tj. 1/4”...3”. | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
77 | -BT8 | Příložné čidlo teploty, -30..110° C, Pt1000, potrubí o průměru 13...92 mm, tj. 1/4”...3”. | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
78 | -BT9 | Příložné čidlo teploty, -30..110° C, Pt1000, potrubí o průměru 13...92 mm, tj. 1/4”...3”. | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
79 | -P1 | Příložné čidlo teploty, -30..110° C, Pt1000, potrubí o průměru 13...92 mm, tj. 1/4”...3”. | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
80 | -DG1 | Příložné čidlo teploty, -30..110° C, Pt1000, potrubí o průměru 13...92 mm, tj. 1/4”...3”. | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
81 | -DG1.1 | Příložné čidlo teploty, -30..110° C, Pt1000, potrubí o průměru 13...92 mm, tj. 1/4”...3”. | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
82 | -DG2 | Otočný pohon pro 2 a 3cestné regulační armatury, 10Nm, AC 24V, 0..10V | ks | 1 |  | 0 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
83 | -DG3 | Otočný pohon pro 2 a 3cestné regulační armatury, 10Nm, AC 24V, 0..10V | ks | 1 |  | 0 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
84 | -LH1 | Otočný pohon pro 2 a 3cestné regulační armatury, 10Nm, AC 24V, 0..10V | ks | 1 |  | 0 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
85 | -PS1 | Otočný pohon pro 2 a 3cestné regulační armatury, 10Nm, AC 24V, 0..10V | ks | 1 |  | 0 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
86 | -TS1 | Otočný pohon pro 2 a 3cestné regulační armatury, 10Nm, AC 24V, 0..10V | ks | 1 |  | 0 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
87 | -TS2 | Otočný pohon pro 2 a 3cestné regulační armatury, 10Nm, AC 24V, 0..10V | ks | 1 |  | 0 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
88 | -TS3 | Otočný pohon pro 2 a 3cestné regulační armatury, 10Nm, AC 24V, 0..10V | ks | 1 |  | 0 | 4980 | 4980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
89 | -HA1 | Mini siréna se zábleskem a s akustickým trychtýřem (trvalý 88dB), oranžový maják | ks | 1 |  | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
90 | -SB1 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15...95 °C, nastavení pod krytem | ks | 1 |  | 0 | 1644 | 1644 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
91 | -MD2 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40..120 °C, nastavení pod krytem | ks | 1 |  | 0 | 1644 | 1644 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
92 | -MD3 | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny, 24V DC, 0..10V, 0..6 bar | ks | 1 |  | 0 | 3540 | 3540 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
93 | -MD4 | Detektor oxidu uhelnatého | ks | 1 |  | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
94 | -MD5 | Detektor CH4 | ks | 1 |  | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
95 | -MD6 | Detektor CH4 | ks | 1 |  | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
96 | -MD7 | Snímač teploty Ni1000/5000, stonek 200mm, -30°C-200°C, 2vodič, 1m, IP67 | ks | 1 |  | 0 | 755 | 755 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
97 | -MD8 | Snímač teploty Ni1000/5000, stonek 200mm, -30°C-200°C, 2vodič, 1m, IP67 | ks | 1 |  | 0 | 755 | 755 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
98 | -K1 | Snímač teploty Pt1000, -20°C-70°C, IP43 | ks | 1 |  | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
99 | -K2 | Termostat prostorový, 20-60°C | ks | 1 |  | 0 | 1619 | 1619 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
100 | -K3 | Regulátor tlaku vlnovcový, 40..400kPa | ks | 1 |  | 0 | 1690 | 1690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | _3 | Kabelové trasy - rozvaděč RM1 |  |  |  | 0 |  | 7800 |  | 7340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
101 | -WLx | Kabelový žlab drátěný pozink 54/200 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 5040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
102 | -WSx | Instalační trubka pevná PVC pr.20 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
103 | -WSx | Instalační trubka ohebná PVC pr.20 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
104 | Pol__0109 | Podružný materiál ( krabice, svorky, spojovací materiál ) | kplt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
105 | CYKYJ3x1,5 | Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem | m | 150 |  | 0 | 10 | 1500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
106 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | Sdělovací kabel, stíněný | m | 280 |  | 0 | 9 | 2520 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
107 | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 | Sdělovací kabel, stíněný | m | 30 |  | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
108 | NZM 100 | Nosník kabelového žlabu 54x100 | ks | 24 |  | 0 | 140 | 3360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 137000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
109 | Pol__0110 | Stavební přípomoce | kplt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
110 | Pol__0111 | Výroba rozvaděče, odzkoušení | kplt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
111 | Pol__0112 | Montážní práce - Kotelna | kplt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
112 | Pol__0113 | SW práce na aplikačním software | d.b. | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 26000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
113 | Pol__0114 | Vizualizace na vzdáleném PC | kplt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
114 | Pol__0115 | Odzkoušení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy | kplt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
115 | Pol__0116 | Revize elektro | kplt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
116 | Pol__0117 | Ostatní nespecifikované režijní náklady spojené s realizací zakázky | kplt | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu