| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1A ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ 313 ČÁST 1: VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ, STÍNÍCÍ TECHNIKY A SVÍTIDEL |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/187/CN/20 (1) |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 851/21/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P21V00000023 |
| ODKAZ - EZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8340.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Blatenská 313, Horažďovice, 341 01 |  |  |  | IČO: | 00077631 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Ing. Vladimír Greger - ředitel |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Vladimír Greger |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Štěpánka Hamatová |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  | stepanka.hamatova@cnpk.cz |  |  |  |  |  |
| DRUH VZ: | Stavební práce |  | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | OPŽP; reg.č.proj. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011505 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 3. 2021 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od více dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Po prostudování PD prosím o poskytnutí dodatečných informací:

- trvá zadavatel na napojení profilů bez přiznaných spár?

Odpověď projektanta: ANO.  Jedná se o podmínku stanovenou závazným stanoviskem odboru památkové péče – viz dokladová část projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

- trvá zadavatel na konstrukčních prvcích členící vnější i vnitřní okna?

Odpověď projektanta: ANO.  Jedná se o podmínku stanovenou závazným stanoviskem odboru památkové péče – viz dokladová část projektové dokumentace.

Dotaz č. 3:

- trvá zadavatel na subtilitě sklodělících příček?

Odpověď projektanta: ANO.  Jedná se o podmínku stanovenou závazným stanoviskem odboru památkové péče – viz dokladová část projektové dokumentace.

Dotaz č. 4:

- je možné použití šroubovacích pantů?

Odpověď projektanta: NE.  Jedná se o podmínku stanovenou závazným stanoviskem odboru památkové péče – viz dokladová část projektové dokumentace.

Dotaz č. 5:

- výplně rajského dvora mají obsahovat ve středu větrací křidélko s rohovníkovými závěsy a uzavíratelné na jednoduché jednostranné obrtlíky. Trvá zadavatel na tomto řešení, nebo je možné nabídnout variantní?

Odpověď projektanta: ANO TRVÁ.  Jedná se o podmínku stanovenou závazným stanoviskem odboru památkové péče – viz dokladová část projektové dokumentace.  Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Dotaz č. 6:

- je možné požadovaná jednoduchá okna ocenit jako eurookna?

Odpověď projektanta: Zadavatel požaduje nacenit okna vyrobená v souladu s projektovou dokumentací. Na projektovou dokumentaci bylo vydáno závazné stanovisko odboru památkové péče, které je součástí dokladové části.

Dotaz č. 7:

- prosíme o sdělení výrobce stávajících střešních oken pro ocenění venkovních rolet.

Odpověď projektanta: 	Stávající střešní okna jsou od fi VELUX.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace