| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |
| --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI - NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/186/CN/20 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 2398/21/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P21V00000100 |
| ODKAZ - EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8417.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/220513 |
| ODKAZ TED: |  |
| zADAVATEL: | Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00 | IČO: | 00228745 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jiří Orna |
| pověřená osoba: | Linda Trefná |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Ing. Štěpánka Hamatová |
| E-MAIL: | stepanka.hamatova@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | Stavební práce | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | Otevřené řízení |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/017_099/0007900 |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 6. 2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Soupis prací D.1.1.2 - Architektonicko-stavební řešení - Gerlachovský dům, p.č. 79 - Provedení barokní pece - dodávka a montáž. K této položce jsme nenalezli žádné podklady (výkres, podrobný popis, atd.). Bez těchto informací nelze tuto položku řádně nacenit, prosíme zadavatele o dodání výkresu, popisu, popř. obrázku k této položce.

Odpověď projektanta: Příloha č. 3 zadávací dokumentace je doplněna o grafický návrh provedení  barokní pece – plotny.

Dotaz č. 2: Soupis prací D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Chotěšovský dům obsahuje položky pro vyvložkování komínů, p.č. 135 - Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D 300 mm v 3 m a p.č. 136 - Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D 300 mm ZKD 1m výšky. Potřebovali bychom vědět, k jakému účelu má vložka sloužit? Zda k odvětrávání nebo k nějakému spotřebiči? Průměr vložky 300mm je totiž dost atypický a výška vložky také. Působí to dojmem, že zadavatel chce tímto dohnat výkon nějakého spotřebiče. Je tomu tak?

Odpověď projektanta: Jedná se o vyvložkování komína u nově osazených kachlových kamen, která budou funkční m.č. A.116. – v kamnech se bude topit.

Dotaz č. 3: Soupis prací D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Chotěšovský dům obsahuje položky pro dodání a montáž kuchyňských sestav, p.č. 476-485. K těmto položkám bychom pro řádné nacenění potřebovali vědět tyto údaje:

- v jakém dekoru předních ploch mají kuchyně být (rustikální prolisované nebo rovné hladké)?

Odpověď projektanta: Dekor předních ploch – hladký, pouze u položky Sa/14 v m.č. A. 116 rustikální prolisované.

- v jakém dekoru má být obklad za pracovní deskou (jaký materiál, barva)?

Odpověď projektanta:      Dle pracovní desky - shodný dekor bude mít obkladový panel.

- má dodavatel určenou značku spotřebičů nebo může dodavatel s ohledem na cenu vybrat sám?

Odpověď projektanta:      Není určena značka spotřebičů , pouze požadavek na servisní místo v Plzni.

- jaké požaduje zadavatel dřezy (nerez nebo granit)?

Odpověď projektanta:      Dřezy nerez.

- kuchyně S14 - u této kuchyně nám není jasné, kolik zadavatel požaduje dřezů?

Odpověď projektanta: 1ks dřez –umyvadlo, 1ks dřez,+1ks dřez s odkapávačem.

Zda má být vestavěná trouba a varná deska?

Odpověď projektanta: Ano, vestavná trouba a varná deska  2x.

A zda pod deskou se má ještě nacházet lednice?

Odpověď projektanta: Ano.

Dotaz č. 4: Soupis prací D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Chotěšovský dům obsahuje p.č. 603 - Mobilní rolovací rampa 914,4 (š) mm / překonávaná výška 1250 mm_viz. odkaz M01. Dle vyjádření několika dodavatelů není tato rolovací rampa na českém trhu k dispozici. Je možné zaměnit tuto rolovací rampu za jiný výrobek (např. pevnou rampu)? Pokud ne, prosíme zadavatele alespoň o referenční firmu dodávající toto zboží.

Odpověď zadavatele: Ano, je možné zaměnit např. za pevnou rampu. Mobilní hliníková přenosná rampa, v délce 280cm  s nosností 250kg.

Dotaz č. 5: Soupis prací VON - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, p.č. 31 - Pronájem ploch - zábory veřejných ploch. Máme za to, že na tuto položku by měl (vzhledem k rovné soutěži všech uchazečů) být vystaven preliminář. Pokud zadavatel nepřikročí k preliminářové ceně, prosíme zadavatele o zveřejnění ceny za výše uvedený zábor v rámci dodatečných informací.

Odpověď projektanta: Aby byly podmínky v zadávacím řízení pro všechny uchazeče stejné, byla stanovena jednotná cena za zábor ploch 200.000,- Kč.

Dále zadavatel vydává z vlastní vůle následující vysvětlení zadávací dokumentace:

K upřesnění odst. 1.6. v příloze č. 2 zadávací dokumentace (návrh smlouvy o dílo) poskytujeme odkaz, kde jsou uvedené veškeré současné podmínky a pravidla poskytovatele dotace.

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-76-muzea-ii

Na těchto stránkách najdete obecná a specifická pravidla pro žadatele a příjemce dotace. U této výzvy jsou povinnosti, které se týkají dodavatelů, popsány především v obecných pravidlech. Jedná se o běžné povinnosti u staveb realizovaných s finanční podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Příloha:

. grafický návrh provedení  barokní pece – plotny

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace