| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 |
| --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |
| REVITALIZACE ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI - NÁRODOPISNÉHO MUZEA PLZEŇSKA - STAVBA |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/186/CN/20 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 2456/21/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P21V00000100 |
| ODKAZ - EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8417.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/220513 |
| ODKAZ TED: |  |
| zADAVATEL: | Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Kopeckého sady 357/2, Plzeň, 301 00 | IČO: | 00228745 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jiří Orna |
| pověřená osoba: | Linda Trefná |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Ing. Štěpánka Hamatová |
| E-MAIL: | stepanka.hamatova@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | Stavební práce | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | Otevřené řízení |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP CZ.06.3.33/0.0/0.0/017_099/0007900 |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 6. 2021 a dne 21. 6. 2021 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Vzhledem ke skutečnosti, že není specifikován standard keramických obkladů a dlažeb, žádáme zadavatele o stanovení jednotkových cen dodávek dle navržených rozměrových řad, které budou z důvodu porovnatelnosti nabídek pro uchazeče závazné.

Odpověď projektanta: Specifikace obkladů a dlažeb zapracována do výkazu výměr – aktualizace VV 210621 (příloha tohoto vysvětlení).

Dotaz č. 2: Žádáme o opravu dále uvedených nesrovnalostí ve výkazu výměr, kde správné množství je to modře označené.

D.1.1.1

| 438 | K | 766-Oa41 | Montáž prvku Oa41 | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž prvku Oa41 |  |  |
| 439 | M | Oa41 | Nová okna 810x 450 mm ve vikýřích z lepených dřevěných smrkových profilů s izolačním - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa41 | kus | 3,000 |
|  | PP |  | Nová okna 810x 450 mm ve vikýřích z lepených dřevěných smrkových profilů s izolačním - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa41 |  |  |

| 444 | K | 766-Oa48 | Montáž prvku Oa48 | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž prvku Oa48 |  |  |
| 445 | M | Oa48 | Nová okna 650x250 mm ve vikýřích z lepených dřevěných smrkových profilů s izolačním - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa48 | kus | 2,000 |
|  | PP |  | Nová okna 650x250 mm ve vikýřích z lepených dřevěných smrkových profilů s izolačním - kompletní dodávka dle popisu viz. odkaz Oa48 |  |  |

D.1.1.2

| 251 | K | 766-Ob14 | Montáž prvku Ob14 | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž prvku Ob14 |  |  |
| 252 | M | Ob14 | Nové atypické, slohové, špaletové okno 1510 x 1360 mm osazené tradičním způsobem do upraveného ostění_kompletní dodávka viz. odkaz Ob14 | kus | 2,000 |
|  | PP |  | Nové atypické, slohové, špaletové okno 1510 x 1360 mm osazené tradičním způsobem do upraveného ostění_kompletní dodávka viz. odkaz Ob14 |  |  |

| 257 | K | 766-Ob22 | Montáž prvku Ob22 | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž prvku Ob22 |  |  |
| 258 | M | Ob22 | Nové atypické, slohové, špaletové okno 1570 / 2060 mm osazené tradičním způsobem do upraveného ostění _kompletní dodávka viz. odkaz Ob22 | kus | 2,000 |
|  | PP |  | Nové atypické, slohové, špaletové okno 1570 / 2060 mm osazené tradičním způsobem do upraveného ostění _kompletní dodávka viz. odkaz Ob22 |  |  |

| 259 | K | 766-Ob47 | Montáž prvku Ob47 | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž prvku Ob47 |  |  |
| 260 | M | Ob47 | Nové dřevěné okno š. 780mm/ 870 mm, otvíravé, jednokřídlé dub masiv lepený vrstvený profil zasklení izolačním dvojsklem čirým sklem _kompletní dodávka viz. odkaz Ob47 | kus | 2,000 |
|  | PP |  | Nové dřevěné okno š. 780mm/ 870 mm, otvíravé, jednokřídlé dub masiv lepený vrstvený profil zasklení izolačním dvojsklem čirým sklem _kompletní dodávka viz. odkaz Ob47 |  |  |

| 265 | K | 766-Ob51 | Montáž prvku Ob51 | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž prvku Ob51 |  |  |
| 266 | M | Ob51 | Nové atypické, slohové, špaletové okno osazené tradičním způsobem do upraveného ostění š. 1570mm/ 1830 mm_kompletní dodávka viz. odkaz Ob51 | kus | 2,000 |
|  | PP |  | Nové atypické, slohové, špaletové okno osazené tradičním způsobem do upraveného ostění š. 1570mm/ 1830 mm_kompletní dodávka viz. odkaz Ob51 |  |  |

| 273 | K | 766-Ob55 | Montáž prvku Ob55 | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž prvku Ob55 |  |  |
| 274 | M | Ob55 | Nová výplň upraveného vikýře v krovu š. 880mm/ 2200 mm – úroveň 4NP_kompletní dodávka viz. odkaz Ob55 | kus | 2,000 |
|  | PP |  | Nová výplň upraveného vikýře v krovu š. 880mm/ 2200 mm – úroveň 4NP_kompletní dodávka viz. odkaz Ob55 |  |  |

Odpověď projektanta: Výkaz výměr byl u všech výše uvedených položek opraven – aktualizace VV 210621 (příloha tohoto vysvětlení).

Dotaz č. 3: Prosíme o opravu VV. List D.1.1.2 – položka č.291 a 292. Je uvedena montáž 1ks prvku TRb31 a dodávka 6ks. Dle půdorysu by mělo být v podkroví 6ks vyrovnávacích schůdků.

Odpověď projektanta: Výkaz výměr byl u uvedené položky opraven – aktualizace VV 210621 (příloha tohoto vysvětlení).

Dotaz č. 4: Prosíme o kontrolu VV. List D.1.1.1 – položka č.90. Je uvedena výměra v jednotkách m3 – předpokládáme, že rekonstrukce malířské výzdoby by měla být uvedena v m2.

Odpověď projektanta: Ano, má být m2 – měrná jednotka opravena v aktualizaci VV 210621 (příloha tohoto vysvětlení).

Dotaz č. 5: Prosíme o informaci, zda mají být nově dodávaná kachlová kamna (pozice Sa5) do místnosti „kuchyně pro workshopy“ schopna provozu, nebo se jedná pouze o uměleckořemeslnou dekoraci. Jde nám hlavně o napojení na komínový průduch a adekvátní přizpůsobení povrchů topných prostor (které nebudou viditelné). Provozuschopná kachlová kamna budou řádově dražší, než dekorace.

Odpověď projektanta: Kachlová kamna musí být plně funkční – tzn. schopna provozu.

Dotaz č. 6: Prosíme o informaci, zda u stávajících kachlových kamen má být provedena pouze repase dvířek a ověření jejich funkčnosti (a nikoliv ověření funkčnosti kamen jako celku). Případně prosíme o prověření, zda mají opravdu všechna stávající kamna mosazná dvířka. Chybí ve specifikaci podrobnější popis, nejsou u nich přiřazené fotografie a dle přiložené fotodokumentace se zdá, že mají dvířka pouze 3 kamna. Ve výkazu výměr jich je 5.

Odpověď projektanta: Ano, u stávajících bude provedena pouze repase dvířek – nikoliv funkčnost kamen jako celku, dvířka mosazná, celkový počet dle VV - 5 ks.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Příloha:

- Příloha č.3B  Soupis prací a výkaz výměr opravený - aktualizace VV 210621

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace