Příloha č. 2

Spotřeby energií pro výrobu tepla a el. energie za 3 roky

2009			2010			2011

spotřeba ZP	(m3)			397 120		516 948		483 333

spotřeba LTO ( l )			       163		         82		       279

spotřeba el. en. (MWh)		136,107		135,104		117,582

výroba tepla (Gj)			  10 726		  12 556		  11 481

výroba el. en. (MWh)		             349 120		778 752		809 616

2010			2011			2012

spotřeba ZP	(m3)			516 948		483 333		525 598

spotřeba LTO ( l )			       278		        279		        296

spotřeba el. en. (MWh)		135,104		117,582		131,383

výroba tepla (Gj)			  12 556		  11 481		  12 231

výroba el. en. (MWh)		             778 752		809 616		876 464

Množství vyrobeného tepla je vypočtené, množství vyrobené a dodané el. energie je měřené.