## Zdravotnická obličejová maska
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky/Příloha č. 1 Rámcové dohody
Technická specifikace
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
PRŮBĚŽNÉ DODÁVKY ZDRAVOTNICKÝCH OBLIČEJOVÝCH MASEK
Centrální zadavatel | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  |  | IČO: | 72046635
Statutární zástupce: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka
Druh VZ: | dodávky |  |  | Režim VZ: | VZ malého rozsahu | Druh řízení: | poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: | DOPLNIT |  |  |  | IČO: | DOPLNIT
Sídlo: | DOPLNIT
Statutární zástupce: | DOPLNIT
Kontaktní osoba: | DOPLNIT
Email: | DOPLNIT |  |  |  | Telefon: | DOPLNIT
NÁZEV ZBOŽÍ | Technický popis zboží |  |  | Technické parametry nabízené dodavatelem
Zdravotnická obličejová maska | zdravotnický prostředek rizikové třídy I (nesterilní) |  |  | ANO/NE
| k jednorázovému použití |  |  | ANO/NE
| s gumičkou (za uši) |  |  | ANO/NE + Dodavatel uvede konkrétní údaj
| min. doba expirace 31. 12. 2023 |  |  | ANO/NE
| Filtrační účinnost BFE/VFE větší nebo rovno 98 % (min. typ II podle ČSN EN 14683+AC) |  |  | ANO/NE
| hygienicky zabalené |  |  | ANO/NE + Dodavatel uvede po kolika kusech dodá hygienicky zabalené zboží
| návod k použití pokud jej výrobce vydal, musí být v českém nebo slovenském jazyce a musí být součástí alespoň větší jednotky balení |  |  | ANO/NE
| splnění podmínek zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (ve smyslu zákona č. 89/2021 Sb. a nařízení (EU) 2017/745 |  |  | ANO/NE
NÁZEV | Zadavatelem celkové předpokládané množství v kusech | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 ks v Kč bez DPH | Sazba DPH* | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 ks v Kč včetně DPH | Cena za předpokládanou spotřebu v Kč bez DPH | Cena za předpokládanou spotřebu v Kč vč. DPH
Zdravotnické obličejové masky | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
*Dodavatel uvede aktuální sazbu DPH na obličejové masky ke dni podání nabídky dle vnitrostátních předpisů státu, kde je registrován k dani.
DALŠÍ INFORMACE:
Centrální zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.
Centrální zadavatel upřesňuje, že požadovaným plněním jsou zdravotnické obličejové masky, často v rozporu se standardizovanou terminologií nesprávně označovány jako roušky nebo ústenky.
Zdravotnické obličejové masky musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, prohlášení o shodě, či jiném dokumentu, zadavatel požaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením. Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.
Nabídka dodavatele, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude z poptávkového řízení vyřazena.
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám administrativní, obchodní a platební podmínky včetně návrhu smlouvy ve výše uvedené vežejné zakázce;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- mám zřízen bankovní účet v českých korunách v ČR, který bude využit při plnění z této veřejné zakázky, bude-li má nabídka vybrána.
PROHLÁŠENÍ K ODPOVĚDNÉMU VEŘEJNÉMU ZADÁVÁNÍ
- zajistím, aby v rámci plnění této veřejné zakázky nedošlo k porušení pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí;
- všechny obalové materiály jsou ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části, tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).
V DOPLNIT |  |  |  |  | dne DOPLNIT