| Příloha č. 3.3 Výzvy – Technická specifikace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |
| Nákup pomůcek, materiálu a vybavení pro kroužky – část 3 |  |  |  |
| zADAVATEL: | Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 |  |  |
| SÍDLO: | Soběslavova 1426, Stříbro, 349 01 | IČO: | 70842582 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Milan Deredimos - ředitel |  |  |
| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |
| OSOBA oprávněná ZASTUPOVAT DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky „NÁKUP POMŮCEK, MATERIÁLU A VYBAVENÍ PRO KROUŽKY“, Část 3: Pomůcky PV. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

| NÁZEV ZBOŽÍ | POŽADOVANÝ POČET KS | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Mechanický paradox | 1 | celková délka minimálně 35 cm, délka dvojitého kužele minimálně 35 cm, délka ramene minimálně 50 cm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Vrhací zařízení | 1 | Sada obsahuje vrhací zařízení, které se hodí pro pokusy k přímému a šikmému vrhání. Zaměřovací zařízení, které je součástí dodávky, umožňuje klasický pokus "Šipka, která vždy zasáhne cíl". Projektil přitom pomocí světelné závory uvolní elektromagnet, který nechá spadnout plastový míček. Seřízení se provádí velmi jednoduše pomocí laseru, vloženého místo projektilu do vrhacího zařízení. Minimální rozsah dodávky: Stativový materiál, 1 skládací metr, 1 vrhací zařízení, 1 světelná závora s kabelem, 1 síťový zdroj 6V/2A, 2 koule, 2 styroporové koule (cíle), 1 elektromagnet, 1 kabel pro elektromagnet, 1 řídicí jednotka. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Kalorimetr | 10 | obsah vnitřní nádoby: 200 ml napájecí napětí topní spirály: 6 V DC odpor topné spirály: 2 Ω až 3 Ω rozměry: Ø 105 mm, výška 150 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Parní stroj | 1 | Poniklovaný mosazný kotel, s průhledným sklem pro sledování stavu vody. Pevně zabudovaný dvojčinný mosazný válec se setrvačníkem, který se pohybuje v obou směrech, o Ø 80 mm, s hnacím kotoučem a masivními litinovými tyčemi. Pružinový pojistný ventil, parní píšťala s řetězovým ovládáním, parní uzavírací ventil, odstředivý regulátor, maznice a tyč, lakovaný kovový podstavec. Vytápění zajišťuje suchý líh (Esbit). Minimální rozměry: 250 mm x 310 mm, výška komínu 280 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Model oka a vady zraku | 1 | Názorným způsobem demonstruje schopnost lidské oční čočky přizpůsobit se při pohledu do dálky a na blízko -Zvláštnost modelu: Čočka se akomoduje, neboli zaostřuje. Zakřivení oční bulvy se může zkrátit nebo prodloužit. Na "sítnici" se vytváří obraz. Demonstruje akomodaci (zaostřování), vrozenou krátkozrakost a dalekozrakost. Míra zakřivení silikonové čočky lze měnit tlakem vody. Dodává se s čočkami pro korekci krátkozrakosti a dalekozrakosti. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Model generátoru | 1 | výstupní napětí: 4,5 V - 6 V, výstupní proud: < 100 mA rozměry: 200 mm x 125 mm x 175 mm minimální rozsah dodávky: stabilní izolovaný podstavec, klika, pomocí které se roztáčí generátor; otočná cívka/dynamo, komutátor se dvěma výstupními zdířkami, 1 tyčový magnet. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Levitující tuha | 1 | skříňka z bukového dřeva (50 mm × 50 mm), 4 kostky 12 mm N48, 1 pyrolytický grafit 12 mm × 12 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Oerstedův pokus | 1 | s obdélníkovou cívkou, kompletní s magnetickou střelkou na stabilním plastovém držáku 300 x 150 mm, max. proud 5 A | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Magnetické sady | 2 | - minimální obsah sady: 10 podkovovitých magnetů 42 mm x 38 mm x7 mm, vzdálenost pólů 22 mm, 10 pravoúhlých tyčových magnetů 50 mm x 15 mm x 6 mm, 1 podkovovitý magnet 80 mm x60 mm x 17 mm AlNiCo, vzdálenost pólů 46 mm, 1 podkovovitý magnet 100 mm x 62 mm x 18 mm AlNiCo, vzdálenost pólů 50 mm, 1 pravoúhlý tyčový magnet 100 mm x 15 mm x 10 mm AlNiCo, 1 pravoúhlý tyčový magnet 150 mm x 20 mm x 6 mm AlNiCo, 5 kompasů (ø=40 mm, v=10 mm), 100 g železné piliny | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Tlak vzduchu | 1 | Minimálně pro realizaci pokusů: důkaz tlaku vzduchu, Magdeburské polokoule, měření tlaku vzduchu, vnější a vnitřní tlak, snížení vnitřního tlaku, bod varu vody při 60 °C, volná pád – pádová trubice, přenos zvuku ve vzduchoprázdnu, Boyle-Mariottův zákon | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Rotační pohyb | 1 | Minimálně pro realizaci pokusů: odstředivá síla, vznášení koulí, odstředivý regulátor, geoid, rotující kapalina, Foucaultovo kyvadlo | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Parabolické zrcadlo 300 mm | 4 | Plastové parabolické zrcadlo s malou kovovou nádobou upevněnou v ohništi pro ohřev materiálů. Velká základová deska se sloupem s nastavitelným kloubem pro optimální nastavení úhlu ozáření. Minimální průměr 300 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Koule 6 materiálů | 10 | Minimálně sada 6 kusů kyvadlových koulí o průměru minimálně 25 mm z 6 různých materiálů a závěsným háčkem. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Generátor funkcí | 1 | tvar funkcí: sinus, trojúhelník, obdélník. distorze (sinus) <0,25% (20 Hz - 20 kHz), <1% (50 mHz - 50 kHz), rozsah kmitočtu: od 50 mHz do 50 KHz, přesnost: 0,05 Hz pro kmitočet >10Hz, napětí: ±7,5 V. výstupní výkon Imax: 1 A. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Napěťový zdroj | 1 | výstupní napětí 1 V-20 V, 0-5 A DC, podsvícený LCD displej (výška 13 mm), provozní napětí: 200 V-240 V AC, 50/60 Hz. Rozměry: 70 mm x 150 mm x 250 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Multimetr | 10 | výběr rozsahu: manuální stejnosměrné napětí (DC): 200 mV/2000 mV, 20 V/200 V/600 V, přesnost: +/- 0,5 % střídavé napětí (AC): 200 V/600 V, přesnost: +/- 1,2% stejnosměrný proud (DC): 2000 µA, 20 mA/200 mA, 10 A, přesnost: +/- 1,0 % odpor: 200 Ω/2000 Ω, 20 kΩ/200 kΩ/2000 kOhm, přesnost: +/0,8% tranzistorový test: ne diodový test: ano zkouška průchodu: ano bezpečnostní zdířky 4 mm: ano LCD displej: 20 mm měřicí body: 1999 bezpečnost: EN-61010-1; CAT III 600 V | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Skládání barev | 1 | řídicí jednotka, včetně příslušenství: 1 RGB displej, vždy s 12 LED pro každou barvu: 525 nm (zelená), 630 nm (červená), 470 nm (modrá), 1 neonová zářivka, 1 bílá LED dioda (vlnová délka fosforu), 1 žárovka, 1 Hg fluorescenční zářivka, 1 sada s barevnými filtry, rozptylovací disk, 1 spektroskop Napájení pomocí 12V síťového adaptéru. Rozměry: 250 mm x 250 mm x 80 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Elektronické stavebnice | 10 | Stavebnice obsahuje minimálně 200 součástek, z nichž lze postavit projekty: maják, světelnou křižovatku, most, třípodlažní dům, pevnost a další projekty. Základem všech projektů je deska, na kterou se jednotlivé součástky jednoduše nacvakávají | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Stavebnice pro el. obvody | 10 | Didaktická sada umožňuje vytvářet jednoduché elektrické obvody dle schémat z přiloženého návodu. Po seznámení se se vzorkovacími okruhy v pokynech mohou žáci sestavit vlastní obvody na základě prvků obsažených v sadě. Složení souboru se skládá minimálně z následujících prvků: zdroj - držák baterie 3R12 4,5V, 2 ks, rozměry 64x79 mm modul žárovka, 3 ks, rozměry základny: 48x69 mm spínač 1 ks, rozměry základny: 65x119 mm vodiče s 4 mm banánky 8 ks krokodýl se zdířkou 4mm 2 ks zvonek 4,5 V DC na stojanu 1 ks, rozměry základny: 65x119 mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Sady trvalých preparátů | 15 | Lidské tělo – normální tkáně – 1. část – 2 ks - Sada obsahuje 10 ks preparátů. - Krevní nátěr, člověk - Epitelové buňky, výtěr z úst člověka - Příčně pruhovaný sval, podélný řez, člověk - Mozek člověka, příčný řez - Tonsilia (mandle) s lymfatickými uzlinami, příčný řez, člověk - Plíce člověka, příčný řez - Kůže člověka, podélný řez - Žaludek člověka, příčný řez - Kostní dřeň člověka - Varle člověka, příčný řez Lidské tělo – normální tkáně – 2. část – 2ks - Sada 10 ks preparátů. - Kůže člověka, příčný řez vlasy - Slinná žláza člověka, příčný řez - Mozeček člověka, příčný řez - Bakterie z lidského střeva - Spermatozoa člověka, nátěr - Srdeční sval člověka, příčný a podélný řez - Kost člověka, příčný řez - Jaterní tkáň člověka, příčný řez - Stěna střeva člověka, příčný řez - Ledvina člověka, příčný řez kůrou Anatomie, histologie člověka, savců - 14 anatomických preparátů - 2 ks ze světa savců, vhodné pro základní a střední školy. - Sperma savců - Krev žáby (krevní nátěr) - Srdeční svalovina - podélný řez - Pojivová tkáň - vazivo řídké - Hyalinní chrupavka - Ovarium (vaječník) se zralými vajíčky - Neuron (nervová buňka), část hřbetní míchy - Kostní buňky - Arterie svalového typu (příčný řez) - Příčně pruhovaná svalovina (kosterní) - Hladká svalovina - Krev člověka (krevní nátěr) - Žlázový epitel - Varle (testis) Zoologie – 2 ks - Sada obsahuje 12 ks preparátů. - Hrotnatka (Daphnia sp.) - Buchanka (Cyclops sp.) - Váleč koulivý (Volvox globator) - Krásnoočko zelené (Euglena viridis) - Trepka velká (Paramecium caudatum) - Včela medonosná, končetina - Žížala obecná (Lumbricus terrestris), příčný řez - Škrkavka koňská (Ascaris megalocephala-lat.), příčný řez - Komár (Culex sp.) - Včela medonosná, křídlo - Komár pisklavý, larva - Křídlo motýla Botanika č. 1 – 2ks - Sada obsahuje 12 ks preparátů. - Prašník (příčný řez) - Větvička s letokruhy, lípa (příčný řez) - List fíkusu (příčný řez) - Cibule (Alium cepa) - epidermis - Kořenový vrchol s kořenovou čepičkou - Lilie. Příčný řez semínkem s vajíčkem. - Kořen kosatce (příčný řez) - Lodyha jetele (příčný řez) - Travina - prašník - Epidermis listu kakostu (Geranicum) - Trichomy - hlošina úzkolistá - Lýkové vlákno lnu Botanika č. 2 – 2 ks - Sada obsahuje 12 ks preparátů. - Přeslička, sporofyly ve strobilu - Zelená řasa (Šroubatka) - Jehlice borovice (příčný řez) - Plíseň Mucor - Borovice (Pinus sp.) Samčí šištice (příčný řez) - Výtrusnice kapradiny - Borovice (pyl) - Mech ploník obecný - Polytrichum commune - Mech měřík - list - Sphagnum, mech (rašeliník) - Plodnice hřibovité houby (příčný řez) - Plodnice lupenaté houby (příčný řez) Sada trvalých preparátů 100 ks biologie – směs pro SŠ i ZŠ – 3ks | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Preparační soupravy + sklíčka | 15 | Profesionální preparační sada obsahující kvalitní nástroje na špičkové úrovni. Uložení v dřevěné krabičce zajišťuje kvalitní uložení nástrojů nejen pro přepravu. 2 ks chirurgická jehla s PVC rukojetí (130 mm) 1 ks chirurgická jehla s tvarovanou a zabroušenou čepelí (130mm) 1 ks obvazovací pinzeta 1 ks chirurgická pinzeta 1 ks obvazové nůžky 1 ks chirurgické nůžky 2 ks skalpelová rukojeť 5 ks výměnná čepel skalpelu (špice) 5 ks výměnná čepel skalpelu (zaoblená špice) 1 ks dřevěná krabička Profesionální podložní skla se zakončením jedné strany matnou barvou v různých odstínech, nebroušená (26x76x1,1 mm) - balení po 50-ti kusech. Vysoce kvalitní mikroskopická krycí skla MYTÁ (100ks) o rozměrech 24x50 mm a tloušťkou 0,17mm | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Kufřík se vzorky bezobratlí | 2 | Sada 27 přírodních vzorků bezobratlých živočichů zalitých do akrylové pryskyřice umožňující pohodlné pozorování ze všech stran. Obsah: listokaz, slunéčko, kudlanka, včela medonosná, mravenec, krab a další. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V …………………………

Za zadavatele:

…………………………………