## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přístrojové vybavení pro ZZSPK 2022
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Defibrilátory
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 45333009
Statutární zástupce: |  | MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Defibrilátory |  | 21 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
1.1 Technická specifikace pro monitor/defibrilátor/pacemaker 1.1.1 Všeobecná specifikace |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor
• hmotnost přístroje včetně příslušenství do 8,5 kg včetně kompletního příslušenství
• ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce
• provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od -5 do +40 °C
• ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce
• ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce
• stabilní proti převážení v motorovém vozidle
• viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů
• tiskárna: termotiskárna, šíře papíru minimálně 100 mm, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk minimálně 6 svodů současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení
• Li-ion baterie s minimální životností 2 roky
• informace o zbývající kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce
• certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením - certifikát musí být předložen přímo v nabídce
• datový přenos 12 ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu a s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaná pracoviště
• interpretace (analýza) 12 ti svodového EKG na tištěném záznamu
• datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje
• možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu
• sada kompletního provozního příslušenství
• ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství
• kompatibilita se stávajícími defibrilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu
• návod k použití kompletně v českém jazyce
• integrace se systémem mobilního zadávání dat dodaného v rámci projektu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému", 11. výzva IOP (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) - součástí nabídky musí být prohlášení vydané a podepsané dodavatelem systému (European Medical Distribution s.r.o.), že nabízený přístroj je plně integrován se systémem mobilního zadávání dat (viz výše)
1.1.2 Monitor/monitorované parametry
• minimálně 8´´ barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností
• současné zobrazení minimálně 4 křivek barevně odlišených
• zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG ve volitelném formátu 6 x 2 a 3 x 4
• monitorace pacientů všech věkových kategorií
• EKG 3/5/12 svodů
• 12ti svodové klidové EKG
• SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty
• SpCO - číselná hodnota
• tělesná teplota - číselná hodnota
• EtCO2 - číselná hodnota, kapnometrická křivka, systém umožňující měření intubovaných i neintubovaných pacientů
• NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky
1.1.3 Defibrilátor/pacemaker
• bifázický impulz kompenzovaný impedancí
• AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů
• akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku
• bifázický konfigurovatelný protokol AED
• přístroj bez defibrilačních přítlačných elektrod, defibrilační výboj s přenosem pomocí jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod
• transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX
• stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence
1.1.4 Další požadavky
• v záruční lhůtě je servis a PBTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně
• V záruční lhůtě je servis a PBTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně.
• dodavatel v návrhu smlouvy stanoví ceny servisních podmínek v pozáruční době • cena za PBTK
Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdové základně ZZS PK Klatovy, Sušice, Domažlice a Tachov.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přístrojové vybavení pro ZZSPK 2022
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Transportní plicní ventilátory pro vozy RV
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 45333009
Statutární zástupce: |  | MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní plicní ventilátory pro vozy RV |  | 5 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Specifikace transportního ventilátoru pro řízenou ventilací 1 Technická specifikace |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
1.1 Přenosný, automatický plicní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro intenzivní ventilaci pacientů v mobilních prostředcích ZZS.
1.2 Snadná přenositelnost přístroje vč. příslušenství, váha přístroje max. 1 kg.
1.3 Maximální rozměry ventilátoru do 150 x 150 x100 mm.
1.4 Hlasové pokyny pro obsluhu v češtině.
1.5 Režim CPR.
1.6 Možnost inhalace v “demand“ režimu.
1.7 Nastavení tlakového limitu.
1.8 Nastavení dechové frekvence a objemu.
1.9 Optické a zvukové alarmy viditelné i v prostředí bez osvětlení.
1.10 Základní alarmy, tzn. výpadek přívodu O2, rozpojení, stenóza, výpadek baterií, porucha přístroje.
1.11 Možnost použití jednorázového i znovupoužitelného pacientského okruhu.
2 Další požadavky
2.1 Dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz.
2.2 Dodání návodu k obsluze v českém jazyce a doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi.
Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdových základnách ZZS PK Klatovy, Sušice, Domažlice a Tachov
• V záruční lhůtě je servis a PBTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně.
• dodavatel v návrhu smlouvy stanoví ceny servisních podmínek v pozáruční době • cena za PBTK
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přístrojové vybavení pro ZZSPK 2022
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - Transportní plicní ventilátory pro vozy RZP
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 45333009
Statutární zástupce: |  | MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Transportní plicní ventilátory pro vozy RZP |  | 16 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technický popis |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Mikroprocesorem časově řízený, objemově a tlakově řízený transportní ventilátor pro dětské a dospělé pacienty vyžadující plně řízenou a také asistovanou ventilaci s dechovým objemem 50 ml a více.
• Tlakově limitovaná, objemově nekonstantní ventilace v případě dosažení nastaveného Pmax.
• Široké spektrum ventilačních režimů, minimálně objemově řízená ventilace VC-CMV, asistovaná objemově řízená ventilace VC-AC, SIMV s tlakovou podporou, tlakově řízená ventilace s tlakovou podporou PC-BIPAP, SPN-CPAP s tlakovou podporou, apnoická ventilace.
• Tlaková podpora pro ventilační režimy: VC-SIMV, PC-BIPAP a SPN-CPAP.
• Neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností.
• Inspirační hold/manuální dech.
• Režim inhalace O2.
• Nastavitelný dechový objem VT minimálně v rozmezí 50 až 2 000 ml.
• Nastavitelná dechová frekvence f minimálně v rozmezí 2 až 60 dechů/min.
• Nastavitelný poměr I:E i v inverzním poměru minimálně v rozmezí 1:100 až 50:1.
• Nastavitelný inspirační tlak Pinsp minimálně v rozmezí 3 až 55 cmH2O.
• Nastavitelný maximální inspirační tlak Pmax minimálně v rozmezí 20 až 60 cmH2O.
• Plynule nastavitelná inspirační koncentrace FiO2 minimálně v rozmezí 40 až 100 %.
• Integrované elektronicky nastavitelné řízení PEEP minimálně v rozmezí 0 až 20 mbar.
• Nastavitelná citlivost flowtriggeru v rozsahu miminálně 1 až 15 l/min.
• Nastavitelná tlaková podpora (Psupp) v rozsahu minimálně 0 až 35 mbar.
• Nastavitelná strmost inspiračního tlaku Pinsp.
• Monitorace dechových křivek – tlak, flow.
• Monitorace hodnot – minutová ventilace MVe, FiO2, dechová frekvence f, dechový objem VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, spontánní minutová ventilace MVesp, spontánní frekvence fspon.
• Akustické a vizuální alarmy chybových stavů – nízký/vysoký Paw, únik, vysoká fspon, nízká/vysoká MVe, nízký tlak med. plynu, detekce špatně zvoleného dýchacího okruhu.
• Možnost použití kompletně jednorázových pacientských okruhů pro děti i dospělé.
• Integrované uchycení na těle přístroje pro zavěšení ventilátoru na lůžko při transportu i na eurolištu.
• Dobrá čitelnost obrazovky za všech světelných podmínek (i při přímém osvícení) – monochromatický display s velkým kontrastem. Úhlopříčka obrazovky minimálně 4,7“.
• Automatická kompenzace okolního tlaku a teploty.
• Kompenzace měření flow na stavu plic pacienta (s teplotou plic 37 °C, plynem nasyceným vodními parami a atmosférickým tlakem).
• Elektrický pohon ventilátoru, provoz na interní baterie minimálně 7,5 hodiny.
• Zdroj napětí: AC 100 až 240 V nebo DC 12 až 28 V.
• Napojení na rozvod medicinálního O2 nebo tlakovou lahev O2.
• Nezávislost na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu.
• Nízká spotřeba med. plynu pro vnitřní řízení, maximálně 0,5 L/min.
• Snadná přenositelnost přístroje vč. příslušenství jednou osobou, nízká hmotnost přístroje maximálně 5,8 kg (včetně baterie).
• Jednoduchá údržba a čištění.
• Jednoduché a přehledné ovládání.
• Základní ovládání funkcí přístroje pomocí otočných ovladačů v kombinaci s hardwarovými tlačítky.
• Nastavení základních ventilačních parametrů (VT, RR, Pmax a FiO2) pomocí otočných ovladačů pro jejich rychlou volbu a rychlé nastavení i za ztížených podmínek provozu.
• Ovládání, alarmy a SW v českém jazyce.
• Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu.
• Držák přístroje pro instalaci do sanitního vozu s bezpečnou aretací v mobilním prostředku.
• Kompatibilita se stávajícími ventilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu.
Další požadavky
• Dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz vč. zajištění dobíjení z 12 V.
• Maska pro neinvazivní plicní ventilaci.
• Testovací plíce.
• Přístroj nastavený pro používání jednorázových okruhů.
• Jednorázový ventilační okruh (5 ks dospělých + 5 ks dětských).
• Dodání návodu k obsluze v českém jazyce a doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi.
• V záruční lhůtě je servis a PBTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně.
• Dodavatel v návrhu smlouvy stanoví ceny servisních podmínek v pozáruční době.
• Cena za PBTK.
• Kompatibilita se stávajícími ventilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přístrojové vybavení pro ZZSPK 2022
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Přístroje pro mechanickou nepřímou srdeční masáž
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 45333009
Statutární zástupce: |  | MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přístroje pro mechanickou nepřímou srdeční masáž |  | 5 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístroj |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Snadná přenositelnost přístroje – váha kompletního systému max. 8 kg
• Maximální rozměry celého balení (pro uložení ve vozidle) 70 x 35 x 35 cm
• Vlastní obsluha přístroje jedním pracovníkem
• Zadní opěrná deska s rychlým uchycením a uvolněním od přístroje (malý rozměr, zádová deska jen pod hrudník pacienta)
• Možnost uživatelského přednastavení frekvence kompresí a hloubky kompresí
• Cyklus komprese/dekomprese v poměru 50:50
• Garantovaná frekvence kompresí 100+/-5/min
• Garantovaná hloubka komprese 5 cm
• Schopnost přístroje ukládat data v paměti a možnost další práce s uloženými daty – to je schopnost bezdrátového přenesení pacientských dat z nabízeného přístroje do softwarové databáze záznamů na PC
• Garance funkce aktivní dekomprese hrudníku
• Možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG
• Možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci
• Možnost souběžné ventilace pacienta
• Možnost masáže během transportu ve vozidle ZZS
• Indikátor stavu baterie na ovládacím panelu
• Ochrana IP krytí proti vodě a prachu minimálně IP 43
• Minimální rozsah provozní teploty: 0° až 40°C
• Možnost uchycení rukou pacienta k přístroji pro potřebu masáže během transportu (sada aretačních pásků)
• Stabilizační popruh
• Přísavný zvon s tlakovým polštářem 1 ks + náhradní zvon 1 ks
• Dobíjecí baterie 2 ks
• Napájecí kabel 230 V
• Napájecí kabel 12 V
• Možnost dobíjení baterií externí nabíječkou (není součástí dodávky)
• Pevný ochranný obal s možností nesení v ruce a na zádech
• Manuál k obsluze v českém jazyce v tiskové a elektronické podobě
• Prohlášení o shodě
Další požadavky
• v záruční lhůtě je servis a PBTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně
• dodavatel v návrhu smlouvy stanoví ceny servisních podmínek v pozáruční době
• cena za PBTK
Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdových základnách ZZS PK Klatovy, Sušice, Domažlice a Tachov.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přístrojové vybavení pro ZZSPK 2022
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 5 - Sonografické přístroje
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 45333009
Statutární zástupce: |  | MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sonografické přístroje (ultrazvukový přístroj) |  | 5 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
• dynamický rozsah přístroje větší než 165 dB |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• 5-ti letá záruka na dodávané sondy
• možnost provozu (vyšetření) bez nutnosti dobíjet zařízení více než 6 hodin
• B mode na základních frekvencích
• M mode
• compoundní zobrazování
• speckle reduction
• automatická úprava celkového zisku i TGC
• software pro zvýraznění jehly
• ukládání pacientských dat do vnitřní databáze přístroje
• možnost exportu dat, možnost propojení s IS provozovaným ZZS PK
• zobrazovací displej 10 palcový a vetší, s rozlišením 1200x800, full HD, AMOLED technologie, - kapesní provedení zobrazovací jednotky
• 2x kabel micro USB a 2x kabel micro USB-C pro komfortní propojování obou sond se zobrazovacím displejem
• přístroj musí být schopen pracovat bezchybně v teplotním rozsahu v rozmezí -5 až +40 stupňů C
• přistroj bude předán v brašně či v pouzdře, což bude součástí dodávky
Součástí přístroje budou 2 sondy, lineární a sektorová.
Parametry lineární sondy:
• frekvenční rozsah minimálně v rozsahu 5-12 MHz
• velikost aktivní plochy více než 30 mm
• zobrazovací módy – 2D, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction
• hmotnost nižší než 200 gramů
• připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu, nikoliv bezdrátově
Parametry sektorové sondy:
• Frekvenční rozsah minimálně v rozsahu 1-4 MHz
• hmotnost nižší než 200 gramů
• zobrazovací módy – 2D, barevný doppler, speckle reduction, M-mód, úhel zobrazování v rozsahu minimálně 90 stupňů
• připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu, nikoliv bezdrátově
• V záruční lhůtě je servis a PBTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně.
• dodavatel v návrhu smlouvy stanoví ceny servisních podmínek v pozáruční době • cena za PBTK
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL