## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Nabídkový | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Stavební úpravy |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
216 |  | SPECT/CT |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 216
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 216 SPECT/CT |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 01 Stavební úpravy |  |  | Nabídkový
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Rozpočet
Stavba : |  | 216 SPECT/CT |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 01 Stavební úpravy |  | Nabídkový
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem.hmot / MJ | dem. hmot. celk.(t)
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [9 empty] | 1
1 | 273321117R00 | Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 25/30 | m3 | 4.2 | 0 | 0 | 2.525 | 10.605 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | místnost č.122 - vyšetřovna:(28,0*0,15) |  | 4.2 | [6 empty] | místnost č.122 - vyšetřovna:(28,0*0,15)
2 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení technologických kanálů | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.14112 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | kanály:(24,0*0,15) |  | 3.6 | [6 empty] | kanály:(24,0*0,15)
3 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | kanály:(24,0*0,15) |  | 3.6 | [6 empty] | kanály:(24,0*0,15)
4 | 273361214R00 | Výztuž základových desek,do12 mm z oceli 10505 (R) | t | 0.066 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.06623 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ocel D6 - příložky:0,066 |  | 0.066 | [6 empty] | ocel D6 - příložky:0,066
5 | 273361215R00 | Výztuž zákl. desek do 12 mm, ocel BSt 500 S | t | 0.2043 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.20501 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | betonářská síť (6x150x150) dvoustranná výztuž:(28*1,2)*2*0,00304 |  | 0.2043 | [6 empty] | betonářská síť (6x150x150) dvoustranná výztuž:(28*1,2)*2*0,00304
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 11.0174 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
6 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.323 | 0 | 0 | 1.7392 | 2.3009 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dveře do vyšetovny:(1,40*2,10*0,45) |  | 1.323 | [6 empty] | dveře do vyšetovny:(1,40*2,10*0,45)
7 | 317168112R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.02288 | 0.04576 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dveře ovladovny:1 |  | 1 | [6 empty] | dveře ovladovny:1
|  | okno RTG ovladovny:1 |  | 1 | [6 empty] | okno RTG ovladovny:1
8 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.2025 | 0 | 0 | 1.9332 | 0.39147 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | překlad nad dveřmi:(1,80*0,25*0,45) |  | 0.2025 | [6 empty] | překlad nad dveřmi:(1,80*0,25*0,45)
9 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.1026 | 0 | 0 | 1.0971 | 0.11256 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 342248112R00 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 6.18 | 0 | 0 | 0.11666 | 0.72096 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | příčka ovladovny:(0,60+2,04)*3,0-(0,60*2,0)-(0,90*,60) |  | 6.18 | [6 empty] | příčka ovladovny:(0,60+2,04)*3,0-(0,60*2,0)-(0,90*,60)
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.5717 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
11 | 413232221RT2 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi | kus | 6 | 0 | 0 | 0.058 | 0.348 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 416022121R00 | Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 | m2 | 41.35 | 0 | 0 | 0.01236 | 0.51109 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | míst.č.119:3,55 |  | 3.55 | [6 empty] | míst.č.119:3,55
|  | míst.č.122:28,00 |  | 28 | [6 empty] | míst.č.122:28,00
|  | míst.č.121:9,80 |  | 9.8 | [6 empty] | míst.č.121:9,80
13 | 416091082R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | míst.č.119:3,55 |  | 3.55 | [6 empty] | míst.č.119:3,55
14 | 416091083R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | míst.č.121:9,80 |  | 9.8 | [6 empty] | míst.č.121:9,80
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.85909 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
15 | 602012131R00 | Stěrka vápenocementová Hasit 651 ručně | m2 | 18.15 | 0 | 0 | 0.007 | 0.12705 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vnější stěna ovladovny:(6,05*3,0) |  | 18.15 | [6 empty] | vnější stěna ovladovny:(6,05*3,0)
16 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 9 | 0 | 0 | 0.03562 | 0.32058 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okolo zárubní z míst.č.121 a č.103:9 |  | 9 | [6 empty] | okolo zárubní z míst.č.121 a č.103:9
17 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 31 | 0 | 0 | 0.00431 | 0.13361 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 612451232R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková plstí hlazená | m2 | 16.3 | 0 | 0 | 0.05015 | 0.81744 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | z chodby po zazděném otvoru:1,40*2,10 |  | 2.94 | [6 empty] | z chodby po zazděném otvoru:1,40*2,10
|  | ovladovna:(1,74*3,0)*2+(2,04*3,0)-(0,70*2,0)-(0,9*2,0) |  | 13.36 | [6 empty] | ovladovna:(1,74*3,0)*2+(2,04*3,0)-(0,70*2,0)-(0,9*2,0)
19 | 612472121R00 | Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 2 cm | m2 | 41.38 | 0 | 0 | 0.06 | 2.4828 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vnitřní stěny:(4,825*3,0)+(5,45*3,0)-(1,20*2,10) |  | 28.305 | [6 empty] | vnitřní stěny:(4,825*3,0)+(5,45*3,0)-(1,20*2,10)
|  | (2,140*3,0)-(0,70*2,0)+(0,60*3,0)+(2,685*3,0)-(0,90*2,0) |  | 13.075 | [6 empty] | (2,140*3,0)-(0,70*2,0)+(0,60*3,0)+(2,685*3,0)-(0,90*2,0)
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 3.8815 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
20 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.06401 | 0.06401 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | do ovladovny:1 |  | 1 | [6 empty] | do ovladovny:1
21 | 642945111R00 | D+MTZ dveří PB1křídl., pl. do 2,5 m2, vč.zárubně s PB 2mm, dveře lamino PB 2mm 60/197 P | kus | 1 | 0 | 0 | 0.4642 | 0.4642 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | místnost č.119 - ovladovna:1 |  | 1 | [6 empty] | místnost č.119 - ovladovna:1
22 | 642945111R01 | D+MTZ dveří PB1křídl., pl. do 2,5 m2, vč.zárubně s PB 2mm, dveře lamino PB 2mm 80/197 L | kus | 1 | 0 | 0 | 0.4642 | 0.4642 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | místnost č.121 - aplikace:1 |  | 1 | [6 empty] | místnost č.121 - aplikace:1
23 | 642945111R03 | D+MTZ dveří PB1křídl., pl. do 2,5 m2, vč.zárubně s PB 2mm, dveře lamino PB 2mm 110/210 P | kus | 1 | 0 | 0 | 0.4642 | 0.4642 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | místnost č.122 - vyšetřovna:1 |  | 1 | [6 empty] | místnost č.122 - vyšetřovna:1
24 | 642945111R35 | D+MTZ RTG okna 900x600mm v lak.rámu s ekv.PB 2,5 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.4642 | 0.4642 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | místnost č.122 - vyšetřovna:1 |  | 1 | [6 empty] | místnost č.122 - vyšetřovna:1
25 | 642945111R54 | demontáž a zpětná montáž dveří v míst. č.103 145x197 pro transport SPECT/CT, vč začištění | kus | 1 | 0 | 0 | 0.4642 | 0.4642 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | místnost č.103 - chodba:1 |  | 1 | [6 empty] | místnost č.103 - chodba:1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 2.385 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
26 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 67.95 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.002718 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | míst.č.103:26,60 |  | 26.6 | [6 empty] | míst.č.103:26,60
|  | míst.č.119:3,55 |  | 3.55 | [6 empty] | míst.č.119:3,55
|  | míst.č.121:9,80 |  | 9.8 | [6 empty] | míst.č.121:9,80
|  | míst.č.122:28,00 |  | 28 | [6 empty] | míst.č.122:28,00
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.002718 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
27 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 6.15 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.0041205 | -0.261 | -1.6052 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | místnost č.119 - ovladovna:(2,05*3,0) |  | 6.15 | [6 empty] | místnost č.119 - ovladovna:(2,05*3,0)
28 | 964054111R00 | Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,36 m2 | m3 | 0.1742 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.00031356 | -2.4 | -0.41808 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | překlady nad dveřmi do ovladovny:(1,80*0,15*0,215)*3 |  | 0.1742 | [6 empty] | překlady nad dveřmi do ovladovny:(1,80*0,15*0,215)*3
29 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -6.4416 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vyšetřovna:(28,0*0,10) |  | 2.8 | [6 empty] | vyšetřovna:(28,0*0,10)
|  | část ovladovny:(1,28*0,10) |  | 0.128 | [6 empty] | část ovladovny:(1,28*0,10)
30 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vyšetřovna:(28,0*0,08) |  | 2.24 | [6 empty] | vyšetřovna:(28,0*0,08)
|  | část ovladovny:(1,28*0,08) |  | 0.1024 | [6 empty] | část ovladovny:(1,28*0,08)
31 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.827 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | míst.č.119:3,55 |  | 3.55 | [6 empty] | míst.č.119:3,55
|  | míst.č.122:28,00 |  | 28 | [6 empty] | míst.č.122:28,00
|  | míst.č.121:9,80 |  | 9.8 | [6 empty] | míst.č.121:9,80
32 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
34 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.004212 | -0.076 | -0.2736 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | do místnosti č.121:(0,90*2,0) |  | 1.8 | [6 empty] | do místnosti č.121:(0,90*2,0)
|  | do stáv.WC:(0,90*2,0) |  | 1.8 | [6 empty] | do stáv.WC:(0,90*2,0)
35 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0048 | -0.063 | -0.3024 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (1,2*2,0)*2 |  | 4.8 | [6 empty] | (1,2*2,0)*2
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.013446 |  | -9.8678 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
36 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 39.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | -1.8188 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vnitřní stěny:(4,825*3,0)+(5,45*3,0)-(1,20*2,10)*2 |  | 25.785 | [6 empty] | vnitřní stěny:(4,825*3,0)+(5,45*3,0)-(1,20*2,10)*2
|  | (2,685*3,0)-(0,90*2,0) |  | 6.255 | [6 empty] | (2,685*3,0)-(0,90*2,0)
|  | WC:(1,15+2,05)*2*1,2-(0,90*0,20) |  | 7.5 | [6 empty] | WC:(1,15+2,05)*2*1,2-(0,90*0,20)
37 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | -0.6732 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | WC:(1,15+2,05)*2*1,8-(0,90*1,80) |  | 9.9 | [6 empty] | WC:(1,15+2,05)*2*1,8-(0,90*1,80)
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -2.492 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
38 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 21.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [9 empty] | 1
39 | 711141559RZ3 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 33.672 | 0 | 0 | 0.00559 | 0.18823 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | vyšetřovna:(28,0)*1,15 |  | 32.2 | [6 empty] | vyšetřovna:(28,0)*1,15
|  | část ovladovny:(1,28)*1,15 |  | 1.472 | [6 empty] | část ovladovny:(1,28)*1,15
40 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.18823 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
41 | 713100813R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm | m2 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022 | -0.064416 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | vyšetřovna:(28,0) |  | 28 | [6 empty] | vyšetřovna:(28,0)
|  | část ovladovny:(1,28) |  | 1.28 | [6 empty] | část ovladovny:(1,28)
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.064416 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [9 empty] | 1
42 | 720000001 | Úprava ZTI - pro klima | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
43 | 720000002 | Demontáž rozvodů vody a kanalizace (WC) | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [9 empty] | 1
44 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.01933 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
45 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01946 | -0.01946 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.03879 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
46 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m včetně dveří 80/197L, plné, lamino, bílé, kování | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | do ovladovny:1 |  | 1 | [6 empty] | do ovladovny:1
47 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
48 | 767441122RT4 | Montáž obložení stropu PB tl.1mm na hmoždinky včetně dodávky plechu PB 1mm, radiační ochrana | m2 | 28 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.658 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | vyšetřovna:(28,0) |  | 28 | [6 empty] | vyšetřovna:(28,0)
49 | 767510111R00 | Montáž kanálových krytů - osazení | kg | 208.65 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.012519 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | kanálové kryty:12*0,25*0,005*7850 |  | 117.75 | [6 empty] | kanálové kryty:12*0,25*0,005*7850
|  | tyč ocel 30*5mm:(0,005*0,030)*24*7850 |  | 28.26 | [6 empty] | tyč ocel 30*5mm:(0,005*0,030)*24*7850
|  | tyč L 40x40x4mm:(2,61)*24 |  | 62.64 | [6 empty] | tyč L 40x40x4mm:(2,61)*24
50 | 767510111R07 | Výroba kanálových krytů | kg | 208.65 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.012519 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | kanálové kryty:12*0,25*0,005*7850 |  | 117.75 | [6 empty] | kanálové kryty:12*0,25*0,005*7850
|  | tyč ocel 30*5mm:(0,005*0,030)*24*7850 |  | 28.26 | [6 empty] | tyč ocel 30*5mm:(0,005*0,030)*24*7850
|  | tyč L 40x40x4mm:(2,61)*24 |  | 62.64 | [6 empty] | tyč L 40x40x4mm:(2,61)*24
51 | 13224600 | Tyč ocelová plochá jakost S235 30x5 mm | t | 0.0305 | 0 | 0 | 1 | 0.0305 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 13224600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | tyč ocel 30*5mm:(0,005*0,030)*24*1,08*7,850 |  | 0.0305 | [6 empty] | tyč ocel 30*5mm:(0,005*0,030)*24*1,08*7,850
52 | 13231052 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm | t | 0.0677 | 0 | 0 | 1 | 0.0677 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 13231052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | tyč L 40x40x4mm:(0,00261)*24*1,08 |  | 0.0677 | [6 empty] | tyč L 40x40x4mm:(0,00261)*24*1,08
53 | 13611218 | Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm | t | 0.157 | 0 | 0 | 1 | 0.157 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 13611218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | plech:(0,005*1,0*2,0)*2*7,850 |  | 0.157 | [6 empty] | plech:(0,005*1,0*2,0)*2*7,850
54 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.93824 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [9 empty] | 1
55 | 776422110R00 | Zakončení krytiny u stěny lepeným soklíkem | m | 35.765 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0007153 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | místnost č.122:(6,075+4,825+5,47-1,20+2,18-0,70+0,60+2,685-0,90) |  | 19.035 | [6 empty] | místnost č.122:(6,075+4,825+5,47-1,20+2,18-0,70+0,60+2,685-0,90)
|  | místnost č.121:(2,685-0,90+3,60-0,90+2,685+3,60) |  | 10.77 | [6 empty] | místnost č.121:(2,685-0,90+3,60-0,90+2,685+3,60)
|  | místnost č.119:(2,04*2-0,70-0,90+1,74*2) |  | 5.96 | [6 empty] | místnost č.119:(2,04*2-0,70-0,90+1,74*2)
56 | 776422210R00 | Úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
57 | 776521230RU2 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých včetně čtverců Elektrostatik 608/608/2,0 mm | m2 | 41.35 | 0 | 0 | 0.00341 | 0.141 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | míst.č.119:3,55 |  | 3.55 | [6 empty] | míst.č.119:3,55
|  | míst.č.121:9,80 |  | 9.8 | [6 empty] | míst.č.121:9,80
|  | míst.č.122:28,00 |  | 28 | [6 empty] | míst.č.122:28,00
58 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 202 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00808 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
59 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.1498 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [9 empty] | 1
60 | 777551480R00 | Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-U1, tl. 5 mm | m2 | 41.35 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.39282 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | míst.č.119:3,55 |  | 3.55 | [6 empty] | míst.č.119:3,55
|  | míst.č.121:9,80 |  | 9.8 | [6 empty] | míst.č.121:9,80
|  | míst.č.122:28,00 |  | 28 | [6 empty] | míst.č.122:28,00
61 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0.39282 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
62 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubně | m2 | 6 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00186 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00186 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
63 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x | m2 | 243.903 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.036585 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | místnost č.103:(9,90+4,56)*2*3,0 |  | 86.76 | [6 empty] | místnost č.103:(9,90+4,56)*2*3,0
|  | místnost č.119:(2,04*1,74)+(2,04+1,74)*2*2,70 |  | 23.9616 | [6 empty] | místnost č.119:(2,04*1,74)+(2,04+1,74)*2*2,70
|  | místnost č.121:(2,685*3,65)+(2,685+3,65)*2*2,70 |  | 44.0093 | [6 empty] | místnost č.121:(2,685*3,65)+(2,685+3,65)*2*2,70
|  | místnost č.122:(6,085*4,825)-(0,60*2,14)+(6,085+4,825)*2*2,80 |  | 89.1721 | [6 empty] | místnost č.122:(6,085*4,825)-(0,60*2,14)+(6,085+4,825)*2*2,80
64 | 784165212R00 | Malba tekutá HET Super malba, bílá, bez penetr. 2x | m2 | 243.903 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.05122 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | místnost č.103:(9,90+4,56)*2*3,0 |  | 86.76 | [6 empty] | místnost č.103:(9,90+4,56)*2*3,0
|  | místnost č.119:(2,04*1,74)+(2,04+1,74)*2*2,70 |  | 23.9616 | [6 empty] | místnost č.119:(2,04*1,74)+(2,04+1,74)*2*2,70
|  | místnost č.121:(2,685*3,65)+(2,685+3,65)*2*2,70 |  | 44.0093 | [6 empty] | místnost č.121:(2,685*3,65)+(2,685+3,65)*2*2,70
|  | místnost č.122:(6,085*4,825)-(0,60*2,14)+(6,085+4,825)*2*2,80 |  | 89.1721 | [6 empty] | místnost č.122:(6,085*4,825)-(0,60*2,14)+(6,085+4,825)*2*2,80
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.087805 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
65 | 21000-0000 | demontáž stávající elektroinstalace | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
66 | 21000-0001 | D+MTZ přívodního kabelu CYKY 5x50mm2 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
67 | 21000-0002 | Nová výzbroj stávajícího rozvaděče | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
68 | 21000-0003 | D+MTZ Vodič pospojení CYA 25 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
69 | 21000-0004 | kabelové vedení pro tlačítka a výstr.svítidlo (tlačítka AT a EAT dodávka technologie) | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
70 | 21000-0005 | D+MTZ svítidlo nevstupovat-kontrolované pásmo osazení tlačítek | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
71 | 21000-0006 | D+MTZ Svítidlo zářivkové 4x18W IP20 do podhl. EP | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
72 | 21000-0007 | D+MTZ Trubice zářivk. LT 18W/940 NARVA T8, studená bílá | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
73 | 21000-0008 | D+MTZ Nouzové svítidlo 8W/230V 60.min IP20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
74 | 21000-0009 | D+MTZ Kabel CXKH*R 750 V 3Cx1,5 mm2+ 3Ax1,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
75 | 21000-0010 | D+MTZ Kabel CXKH*R 750 V 3x2,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
76 | 21000-0011 | D+MTZ Vodič pospojení CY 10,00 mm2 - rozváděče +konstrukce | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
77 | 21000-0012 | D+MTZ Vodič pospojení CY 4,00 mm2 – zásuvky +podlahy odhad | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
78 | 21000-0013 | D+MTZ spínače, zásuvky, krabice | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
79 | 21000-0014 | kabelové vedení pro klima jednotky | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
80 | 21000-0015 | D+MTZ Žlab kabelový perforovaný 300/100mm vč. spoj | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
81 | 21000-0016 | D+MTZ trubka pod omítku FX 25 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
82 | 21000-0017 | D+MTZ trubka pod omítku FX 40 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
83 | 21000-0018 | D+MTZ natažení kabelů datové sítě, jejich označení | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
84 | 21000-0019 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5mm2 | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
85 | 21000-0020 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
86 | 21000-0021 | Pomocný materiál – řemínky, hmoždinky, vruty, sádr | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
87 | 21000-0022 | Revize elektro + podlah | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
88 | 21000-0023 | dokumentace skutečného provedení | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [9 empty] | 1
89 | 240100001 | Klimatizační jednotka do techniky CT (8kW) D+MTZ | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
90 | 240100002 | Klimatizační jednotka do ovladovny CT (2,5kW) D+MTZ | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
91 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t | t | 12.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
92 | 979081121RT2 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t | t | 236.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
93 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 12.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
94 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 49.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
95 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 12.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
96 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 12.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
97 | 979098123U00 | Skládkovné želbeton příměs 10% | t | 12.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0