## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Pojízdný RTG přístroj
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pojízdný RTG přístroj |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
přímá digitalizace |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
minim. vzdálenost ohniska rentgenky od podlahy 630-2000 mm
sloup teleskopický, fixní
rotace sloupu kolem ose minim. 250 st.
motorický pojezd, možnost provozu při napojení na síť s dostačnou délkou kabelu.
hmotnost max. 400 Kg
Vysokofrekvenční generátor - 1 ks
maximální výkon minim. 40 kW
rozsah kV min. 40 -130kV
rozsah mA min. 10 - 500 mA
počet expozic na nabití baterie min. 100
Rentgenka - 1 ks
minimálně jedno ohnisko max. 0,8 mm
tepelná kapacita anody min. 300 kHU
Kolimátor - 1 ks
rotace min. 180 st.
náklon rentgenky -10 st/90 st.
rozsah horizontálního vysunutí min. 400 mm
světelný zaměřovač
možnost nastavení kolimátoru na rentgence
Integrovaná pracovní stanice - 1 ks
LCD display pro zobrazení a úpravu exp. parametrů
plochý display s dotykovým ovládáním minim. 15“
úložná kapacita min. 4000snímků
náhled obrazu do 5sec
možnost manuálního zadávání dat
přednastavení anatomických programů
posprocesing umožňující úpravy snímku
bezdrátový přenos do PACS
zápis parametrů do jednotlivých snímků včetně dávky
DICOM 3.0 kompatibilita-Storage,Worklist,Dose report
Digitální detektor volný - 1 ks
na bázi aSi, scintilátorCsl
velikost aktivní plochy min. 420x340 mm
rozteč bodů max. 0,150 mm
A/D konverze min. 16 bitů
maximální zátěž pro snímek vleže 200 Kg a větší
napájení pomocí baterie i ve stroji,možnost externího nabíjení detektoru
baterie dektoru včetně nabíjecí stanice 2 ks, dostatečná kapacita baterií
bezpečnostní rám detektoru
DAP metr
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - RDG skiagrafie a skiaskopie - stěna
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| RDG skiagrafie a skiaskopie - stěna |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
skiaskopický přístroj s přímou digitalizací |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
sklopný stůl-motorizovaný pohyb -Trendelenburgova poloha, horizontála,vertikála, minim. nosnost 250 kg, výhodou je přístup personálu k vyšetřovanému ze všech 4 stran
poloha detektoru-pod vyšetřovacícm stolem
rotační pohy rentgenky kraniokaudálně minim. v úhlu +/- 40st.
nožní spínač ve vyšetřovně a možnost ovládání z ovladovny přístroje dálkově
Generátor vysokého napětí
příkon min. 80KW
frekvence 100 kHz
expozice-napětí- 40-150kV
nejkratší expoziční čas s ionizační komorou 0,001sec
maximální expoziční čas minimálně 3 sec
Rentgenka
maximální napětí při expozici 150kV
vel. malého ohniska max. 0,6mm
velikost velkého ohniska max. 1,2mm
ochlazování anody min. 160KHU/min
tepelná kapacita RTG zářiče min. 2MHU
celková filtrace min. 2,5mmAl pro 80kV
Kolimátor
přídavná filtrace dle orgánové předvolby
ovládání kolimátoru manuální a motorizované
Detektor pro skiaskopii
rozměry detektoru minmálně 42x42mm
velikost pixelu 0,150mm a menší
hloubka akvizice 16 bitů
skiaskopický režim
frekvence snímkování v minimálním rozsahu 1-7 sec.
uložení záznamu ze skiaskopické scény
předvolby orgánových nastavení
manuální korekce expozice-napětí
náhledový monitor v ovladovně
dvojice náhledových medicínských monitorů s vysokým jasem na vozíku ve vyšetřovně
komunikace s archivačním systémem při registraci pacienta a při odesílání dokumentace
Příslušenství pro montáž, zprovoznění a bezpečný provoz systému
rozvaděč pro připojení el. Síti přístroje, záložní zdroj v případě výpadku sítě minim. Na 5 min
Pomůcky a příslušenství pro kontroly a kalibrace systému, které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Mobilní ultrazvukový přístroj tabletového typu, možnost převozového stojanu |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Vlastní integrovaný stojan pro využití bez převozového stojanu
Nízká hmotnost – do 6,5 kg (kg bez baterie)
LCD barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 15“
Formát obrazovky na výšku nebo na šířku
Dynamický rozsah do 200 dB
LCD obrazovka s ochranným sklem vhodným pro dezinfekci
LCD obrazovka se zornými úhly minimálně 80° do všech stran
Interní SSD disk s kapacitou 500 GB
Konektor pro připojení externí obrazovky HDMI
1 RJ 45 konektor, EKG konektor, integrovaný Bluetooth, Wifi
Snadná obsluha přes dotykovou obrazovku
Jednoduché nastavení parametrů příslušnými tlačítky bez nutnosti využívání menu (gain, presety)
Rychlý start do 60 vteřin
2 aktivní porty pro připojení dvou sond přímo na těle přístroje
Odnímatelné držáky sondy na těle přístroje 2x
Rozhraní pro export či archivaci záznamů: 2x 3.0 USB port, 2x 2.0 USB port
Formáty exportovaných záznamů: DICOM, JPEG, BMP, AVI, RAW
Možnost připojení tiskárny přes USB konektor
Pacientské složky – import, export a prohlížení pacientských složek
Možnost vytvoření nekonečného počtu uživatelských účtů
Provoz na interní baterii i na 230V / 50Hz
Výdrž baterie: min. 2 hodiny
EvoTalk – možnost hlasového ovládání nastavení přístroje
Požadovaná zobrazení
• B-mód • B/B mód (duální) • CFM mód (barevné mapování průtoku) • CFM/B (barevné mapování průtoku, B-mód – duální zobrazení) • PW – pulzní Doppler • CW – kontinuální Doppler • M-mód, Anatomický M-mód • Power-mód – Power Doppler • 4 délky videosekvence – nastavitelné
Požadované sondy
Lineární sonda – 7,5 – 15 MHz
Konvexní sonda – 3,5 – 6 MHz
Sektorová sonda – 2 – 4 MHz
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - stacionární
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - stacionární |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Přístroj musí být vysoce mobilní, s váhou do max. 76 kg |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
dobře převozitelný, schopný projet mezi lůžky
umožňovat rychlou dobou startu po převozu max. 5 sec
Musí být vybaven vysoce kvalitním, plochým LED HD monitorem s uhlopříčkou alespoň 21,5“ (55 cm) a poměrem stran 16 : 9.
Dynamika systému musí přesahovat 225 dB, frekvenční rozsah min. 1,1 – 18MHz a snímková frekvence musí dosahovat alespoň 500 snímků/sec.
Přístroj musí být vybaven dostatečnou paměťovou kapacitou alespoň 0,5 TB (500GB) na výhradně SSD disku.
Přístroj musí používat technologii monokrystalových sond
Přístroj musí být vybaven automatickou optimalizací Dopplerovských parametrů a též zobrazovacích parametrů, kde se musí obnovovat pro každý snímek po přiložení sondy bez nutnosti manuální aktivace.
Přístroj musí využívat spolehlivé nízkošumové připojení např. typu („pinless“) všech sond.
Přístroj musí mít alespoň 4 elektronicky přepínatelné aktivní vstupy ultrazvukových sond volitelně umístěných buď vpravo nebo vlevo z pohledu obsluhy.
Přístroj musí být obsluhovatelný mechanickou klávesnicí, musí mít mechanickou QWERTY klávesnici a zároveň přehledný, alespoň 13“ (34 cm) velký, barevný dotykový display
Klávesnice a monitor musí být volně stavitelné ve všech směrech nezávisle na sobě. Přístroj musí spolupracovat se čtečkami QR a čárových kódů.
Přístroj musí být vybaven ohřevem sonogelu.
Základní parametry zobrazení B mód:
• Alespoň 9 volitelných frekvencí na sondě • Trapezoidní zobrazení na všech lineárních sondách. • B mód steering alespoň 30 º i proti D steeringu • Kinosmyčka alespoň 60 sec, min. 1260 obrazů • Zoom dostupný v živém, zamraženém i duálním obrazu a v kinosmyčce • HD zoom (zvětšení se zvětšením informační hustoty obrazu) • Technologie diferenciace cévního lumina a krevního toku v B módu • Prostorové kompoundní zobrazení s alespoň 7 úhly • Software pro potlačení vlivu obrazových „specklí“ („Speckle reduction“) • Software pro zvýraznění bioptické jehly • Softvare pro automatickou detekci rozhraní echogenity a jeho automatické měření • 3D (freehand i auto)
Dopplerovská zobrazení:
• Barevný Doppler CDV, CDE s detekovatelnou rychlostí 240 cm/sec • Sofware pro potlačení pohybových artefaktů v barevném Doppleru ( Flash suppression) • Spektrální PW Doppler s rychlostí až 840cm / sec • Tkáňový Doppler barevný i spektrální • Dopplerovský steering alespoň 30 º • Anatomický M mód v živém i cine zobrazení, přímkový i „free hand“ křivkový • M mód kombinovatelný s barevným Dopplerem a THI a compoundingem
Panoramatické zobrazení a zobrazení tkáňové elasticity a CIMT:
• Software pro CIMT asessment ( měření intima media na karotidách) • Vstup pro EKG , resp a aux signál • Panoramatické zobrazení v délce minimálně 240 cm neb 180 º s možností měření • Možnost rozšíření o elastografii pasivního typu ( strain) včetně barevného kódování a parametrického hodnocení. • Možnost rozšíření o aktivní elastografii a kvantifikaci fibrotizace tkáně ( „shear vawe velocity“, ARFI ) a číselné hodnocení stupně fibrotizace (shear vawe speed, kPa i m/sec)
Konektivita systému:
• Kompletní komunikace DICOM po kabelu i wireless (obě pásma) • Nejméně 6 portů USB 2.0, z toho alespoň 2 přímo na ovládacím panelu • 100 Mb/s - base T ethernet • Vstup / Výstup S-Video • Výstup HDMI pro přídavný monitor
Management obrazů, klipů a dat, záznamová media:
• Záznam DICOM i PC kompatibilních formátů obrazů, protokolů a klipů na SSD, následné zpracování v interní pracovní stanici. Kapacita SSD disku minimálně 500GB • Možnost sekvenčně otevírat záznamy konkrétních pacientů a přidávat další vyšetření pod jedno ID • Integrovaná mechanika 50/100 GB BluRay, v kombinaci s CD, DVD a možností záznamu s volitelnou kompresí • Černobílý digitální termoprinter
Požadované sondy:
Jsou požadovány nízkošumové „ pinless“ sondy s technologií fokuzace ve 3 kolmých rovinách
1. Konvexní abdominální 2D , frekvence cca 1 – 5 MHz
2. Lineární, cévní, 2D, frekvence cca. 3,0 – 12 MHz, footprint min 50 mm, min. 192 krystalů
3. Sektorová, phased array, TTE, frekvence cca. 1-5MHz, min. 96 krystalů
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 5 - Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - stacionární + kardioprogram
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, Ing. Michal Filař, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - stacionární + kardioprogram |  | 1 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Ultrazvukový diagnostický přístroj nejvyšší kategorie, který nabízí vynikající kvalitu zobrazení pro všechny požadované aplikace. Kvalita přístroje je požadována především pro řešení závažných patologií. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
digitální ultrazvukový systém nejvyšší kategorie s high-end vlastnostmi
přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu alespoň 1 – 18MHz
hloubka zobrazení nejméně až 40 cm
monitor s úhlopříčkou alespoň 19“ typu LCD s vysokou rozlišovací schopností, poměr stran 5:4, velikost zobrazené diagnostické výseče 2D zobrazení minimálně 20 x 20 cm
poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech pomocí flexibilního ramena
výškově stavitelná poloha ovládacího panelu
přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací) a musí umožnit libovolnou konfiguraci nabídek uživatelem (rozvržení jednotlivých tlačítek funkcí dle potřeb uživatele)
nastavitelná hardwarová tlačítka přímo na hlavním panelu (alespoň 10 tlačítek)
printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje
minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
• požadovaná zobrazení:
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
CW – kontinuální Doppler
EKG vstup, pro zobrazení EKG křivky na obrazovce ultrazvuku sloužící k autmatizovaným měřením a výpočtům
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení směrového energetického dopplera k detekci krevního toku (power doppler, angio doppler)
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení průtoku s vysokou rozlišovací schopností, vysokou obrazovou rychlostí a přesnější konturací
simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
HW i SW modul s protokolem DICOM pro tyto kategorie:
DICOM Verification/Service DICOM Print DICOM Storage DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist
• možnost založení do databáze složku pacienta narozeného v den vyšetření
• automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
• zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
• uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
• rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení alespoň 3000 snímků
• realtime nahrávání prostřednictvím USB na různé datové nosiče
• rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky alespoň 30 s
• jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
• jednotka pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 500GB
• možnost archivace snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
• alespoň 3 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
• ukládání záznamu na USB přímo při probíhajícím vyšetření
• přímý RAW data výstup
• B/W printer s digitálním vstupem
• pravidelný bezplatný update softwarového vybavení
• možnost dovybavení o modul pro zobrazení s použitím kontrastní látky včetně kvantifikace perfúze kontrastní látky ve sledované oblasti
• možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární sondu v rozsahu alespoň 7 – 18MHz
• modul pro vizualizaci mikrokalcifikací ve vyšetřované oblasti v rálném čase
• možnost rozšíření o bioptickou lineární a konvexní sondu, kde je vodící část integrovaná v sondě a odpadá tím nutnost pořizování bioptických nástavců
• přístroj vybaven Stress Echo protokolem
• ultrazvukové sondy:
• lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu alespoň 3 – 13 MHz (aktivní šíře <40 mm), harmonické zobrazení • sektorová kardiologická sonda v rozsahu alespoň 2 – 5 MHz • konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu alespoň 1 – 6 MHz s možností zobrazení na harmonických kmitočtech, hloubka vyšetřitelnosti alespoň 0 – 40 cm
Požadujeme softwarové vybavení pro kardiologické aplikace, včetně HW doplňků
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL