Sonografické přístroje pro ZZSPK – Technická specifikace dodavatele

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: |  |

Základní specifikace přístroje

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| dynamický rozsah přístroje [dB] |  |
| doba provozu (vyšetření) bez nutnosti dobíjet zařízení [hodina] |  |
| B mode na základních frekvencích | ANO/NE |
| M mode | ANO/NE |
| compoundní zobrazování | ANO/NE |
| speckle reduction | ANO/NE |
| automatická úprava celkového zisku i TGC | ANO/NE |
| software pro zvýraznění jehly | ANO/NE |
| ukládání pacientských dat do vnitřní databáze přístroje | ANO/NE |
| možnost exportu dat, možnost propojení s IS provozovaným ZZS PK | ANO/NE |
| zobrazovací displej | velikost uhlopříčky [palce] |  |
|  | rozlišení (délka x šířka) [pixel] |  |
|  | full HD | ANO/NE |
|  | AMOLED technologie | ANO/NE |
| kapesní provedení zobrazovací jednotky | ANO/NE |
| 2x kabel micro USB a 2x kabel micro USB-C pro komfortní propojování obou sond se zobrazovacím displejem | ANO/NE |
| přístroj pracuje bezchybně v teplotním rozsahu | od [°C] |  |
|  | do [°C] |  |
| součástí dodávky je brašna či pouzdro | ANO/NE |
| Součástí přístroje budou 2 sondy, lineární a sektorová. | ANO/NE |

Parametry lineární sondy

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| frekvenční rozsah [MHz] |  |
| velikost aktivní plochy [mm] |  |
| zobrazovací módy – 2D, barevný doppler, compound zobrazení, speckle reduction | ANO/NE |
| hmotnost [g] |  |
| připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu, nikoliv bezdrátově | ANO/NE |

Parametry sektorové sondy

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| frekvenční rozsah [MHz] |  |
| hmotnost [g] |  |
| zobrazovací módy – 2D, barevný doppler, speckle reduction, M-mód, úhel zobrazování v rozsahu minimálně 90 stupňů | ANO/NE |
| připojení sondy k ovládacímu displeji pomocí kabelu, nikoliv bezdrátově | ANO/NE |

V ___________ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)