Příloha č. 1.2. Výzvy:

Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „DODÁVKA STROJŮ, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ, VYBAVENÍ, ELEKTRONIKY A MATERIÁLU PRO KROUŽKY“ Část 2: Dodávka vybavení, elektroniky a materiálu pro kroužky |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku pro účely aktivit projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/19_078/0019021, která je předmětem plnění veřejné zakázky „DODÁVKA STROJŮ, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ, VYBAVENÍ, ELEKTRONIKY A MATERIÁLU PRO KROUŽKY“ Část 2: Dodávka vybavení, elektroniky a materiálu pro kroužky“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1.2. Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel ve své nabídce popíše způsob naplnění každého povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek. Popis způsobu naplnění každého povinného parametru bude konkrétní, úplný a musí výslovně prokazovat (nepostačuje pouze potvrzení či zkopírování požadavku Zadavatele), že nabízené řešení jednoznačně splňuje všechny aspekty povinného parametru. V případě nesplnění požadovaného způsobu prokázání plnění povinných parametrů bude účastník vyloučen z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží a související služby dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže:

| Název zboží / služby | Požadovaný počet ks/počet sad | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ (+ délka záruky) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroužek automatizace a IoT |
| Senzor pro snímání pohybu očí | 1 | Senzor pro snímání pohybu očí, USB 2.0, délka kabelu 80cm, na platformě používané v SOUE Plzeň. |  |
| Jednodeskový minipočítač | 1 | CPU：1.1-3.4GHz dvoujádrové, čtyřvláknové Benchmark (PassMark): do 4128, Grafika: 300-900MHz RAM：8G LPDDR3 Paměť: 64GB eMMC V5.0l Konektivita： WIFI 802.11 AC, 2.4G & 5G Dvoupásmový Bluetooth 4.2 Gigabyte Ethernet USB Ports： 3x USB 3.0 Typ A 1x USB Typ C, podporuje PD, DP, USB 3.0 Display： HDMI výstup Type-C DP Support Extendable eDP touch displays GPIO a další funkce：2x 50p GPIOs včetěn I2C, I2S, USB, RS232, UART, RTC，řízení spotřeby, rozšiřitelné tlačítko napájení， |  |
| jednodeskový minipočítač černý | 1 | Procesor 1.5 GHz quad-core 64-bit SoC Paměť LPDDR4 4 GB Konektivita 2,4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Wi-Fi Bluetooth 5.0 (BLE) Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) 2 × USB 2.0 konektor 2 × USB 3.0 konektor GPIO Standardní GPIO header se 40 piny (zpětně kompatibilní s předchozími modely) Video & Zvuk 2 × microHDMI 2.0 konektor (až 4Kp60) MIPI DSI konektor pro připojení displeje MIPI CSI konektor pro připojení kamery čtyřpólový 3,5mm jack - výstup zvuku a kompozitního videa (PAL a NTSC) Multimédia H.265 (4Kp60 dekódování) H.264 (1080p60 dekódování, 1080p30 kódování) OpenGL ES, 3.0 grafika Napájení 5V DC přes USB-C konektor (minimálně 3A) 5V DC přes GPIO header (minimálně 3A) PoE - napájení přes ethernet (vyžaduje přídavný modul) |  |
| Bezdrátová klávesnice s touchpadem | 1 | bezdrátová klávesnice • vhodná pro televizory propojené s PC • podpora plug-and-play • integrovaný touchpad • CZ/SK rozložení kláves • mediální klávesy • dosah připojení až 10 m • životnost baterie výdrž 18 měsíců na jednu baterii |  |
| Stavebnice robotického ramena | 2 | Stavebnice robotického ramena kompatibilní s platformou používanou v SOUE Plzeň. Obsahuje stavební díly pružiny Servo Motory: 6x shield pro spolupráci s at mega procesory napájení 5V, 5A šroubovák Phillips Spiral Cable Protection Wrap Assorted Plastic Parts |  |
| 13,3 palcová obrazovka LCD displej | 1 | 13,3 palcová obrazovka LCD displej, IPS, 1920x1080, dotykový, kapacitní + kryt |  |
| Kovová robotická ruka | 1 | Robotická ruka je řízena výkonným mikroprocesorem ATMEGA64, který je programovatelný s celou řadou Open Source nástrojů v programovacím jazyku C. Vlastní programy lze snadno načíst do mikroprocesoru pomocí dodaného USB rozhraní a Uploader softwaru. Procesor ATMEGA64 I/O vstupy a výstupy Sběrnice I2C 6 serv Kovový podstavec. Stavebnice robotické ruky USB rozhraní s kabelem |  |
| Síťový adaptér bez konektoru | 2 | Tento síťový zdroj je vhodný pro mnoho použití. Výstupní napětí lze nastavit v 7 stupních. Díky otevřeným koncům kabelů je ideální při použití jako zdroj napájení pro montážní sady nebo LED pásy. Úspora energie v pohotovostním režimu činí oproti běžným lineárním síťovým zdrojům více než 90 % 3 - 12 V/DC, 27 W, vstup 100 – 240 V, max. do 2 250 mA - výstup |  |
| 433 MHz vysílač + přijímač | 1 | Provozní proud: max 40 mA (12 V), min 9 mA(3 V) Modulace - režim: ASK/OOK Provozní frekvence: 315 - 433,92 MHz Přeladění na jinou frekvenci je možné Vysílací výkon: 25 mw (315 MHz na 12 V) Přenosová rychlost: 10 Kbps (teoretická hodnota) Napětí: 5,0 VDC Provozní proud: 5,5 mA (5,0 VDC) Režim přenosu: OOK/ASK Šířka Pásma: 2 MHz Vysílací rychlost: <9,6 Kb/s (v 315 MHz a -95 dBm) |  |
| WIFI modul | 1 | Modul pro bezdrátový přenos dat Frekvence 2.4 GHz Maximální rychlost až 2 Mbps, GFSK modulace 125 kanálů Multi-point komunikace a frequency hopping CRC pro detekci chyb Spotřeba pouze 1 uA v Power down módu Integrovaná anténa |  |
| Malý modul Bluetooth 4.0 | 1 | Použití za pomocí klasických AT příkazů. Ultra-low spotřeba v pohotovostním režimu 90uA ~ 400uA Pokrytí až 60 metrů Integrovaná PCB anténa Napájení: 3,6-6V DC Rozměry: 43 mm x 15 mm Umožní zařízení posílat a přijímat TTL data přes Bluetooth rozhraní. Modul podobný HM-10, má čtyři popsané vývody vyvedené na kolíkové kontakty (RxD, TxD, GND a VCC) na jedné straně, na druhé je anténa vytvořená meandrem na DPS. |  |
| Modul 433MHz přijímač | 1 | nízká spotřeba energie, může být přímo připojen k mikrokontroléru. Rozsah frekvence: 433 MHz Proud v pohotovostním režimu: <1uA Vyhovuje certifikacím ROHS, FCC, ETSI a CE Vysoká citlivost Malé rozměry Vysoká stabilita v různých prostředích |  |
| Modul 433MHz vysílač | 1 | Výkoný ASK vysílací modul Frekvence: 433 MHz ASK modulace Napájení 1,2 V až ž 6 V Vysoká stabilita v různých prostředích |  |
| elektronická stavebnice | 1 | Ilustrovaná příručka v českém jazyce - 1x základní deska - 1x s procesorem AT mega ... USB kabel - 1x Kontaktní nepájivé pole - 1x Vodiče samec-samec 20ks - 1x LED diody červené - 2x LED diody zelené - 2x LED diody modré - 2x LED diody žluté - 2x LED diody bílé - 2x LED dioda RGB - 1x Tlačítko - 5x Rezistor 330 Ohm - 10x Rezistor 10K Ohm - 10x Celkem 42 kusů elektrotechnických komponent! |  |
| elektronická stavebnice | 1 |  5ks Bílá LED  5ks žlutá LED  5ks modrá LED  5ks zelená LED  5ks červená LED  1ks RGB LED  5ks Keramický kondenzátor 22pf  5pcs Keramický kondenzátor 104pf  2ks Fotorezistor  1ks Termistor  5ks Usměrňovací dioda  2ks Elektrolytický kondenzátor  2ks Elektrolytický kondenzátor (100UF 50V)  5ks NPN Tranzistor  5ks NPN Tranzistor  1ks senzor náklonu  Tlačítko 5ks (malé)  1ks 1-místný 7segmentový displej  1ks 4-místný 7segmentový displej  1 ks modul mikrofonu  Displej I2C LCD s nápájeným sériovým rozhraním  1ks IC řadič motoru  1ks IC posuvný registr  1ks aktivní bzučák  1ks pasivní bzučák  1ks modul  1ks Modul teploty a vlhkosti  2 ks Potenciometr 10k  1 ks Rotační enkodér  1ks Joystick  1ks Klávesnice 4x4  1ks 5V relé  1pcs IR přijímač  1ks Vývojová deska procesor AT MEGA 2560  1ks Nepájivé pole (830 pinů)  1ks Servomotor  1ks Krokový motor  1ks Driver krokového motoru s  1ks Prototyp shield pro procesor AT MEGA 2560  1ks Napájecí modul nepájivého pole  1ks PIR Snímač pohybu  1ks Ultrazvukový senzor  1ks Modul akcelerometru  1ks Servomotor 3V  1ks Vrtule  1ks Modul řadiče pro led display  1ks Dálkové ovládání  1ks Napájecí zdroj 1A 9V  1ks Set 65ks propojovacích vodičů samec-samec  1ks Senzor vodní hladiny  1ks USB kabel  1ks Konektor DC pro 9V baterii  1ks RFID čtečka s vestavěnou anténou  10 ks Rezistor 10R  10 ks Rezistor 100R  10 ks Rezistor 220R  10 ks Rezistor 330R  10 ks Rezistor 1K  10 ks Rezistor 2K  10 ks Rezistor 5K1  10 ks Rezistor 10K  10 ks Rezistor 100K  10 ks Rezistor 1M  20ks Dupont vodiče F-M (samec - samice)  1ks CD návody a ukázkovými lekcemi v anglickém jazyce |  |
| Časovač Spínač Zpoždění s Relé Programovatelný 12V | 1 | Modul reálného času se synchronizací. Zpoždění 24 hodin. Nastavení až 5 časových úseků. Specifikace: Relé: 49 VAC 5 A, 30 VDC 5 A Napájecí napětí: DC 5V-60V Hmotnost: 34g |  |
| Převodník digitálního signálu na analog RCA L/R 3.5mm | 1 | Tento převodník je určen pro napojení na S/PDIF výstup přes TOS-Link nebo RCA konektor Převádí digitální audio signály Coaxial nebo Toslink na analogové L/R audio Podpora vzorkovací frekvence 32, 44.1, 48 a 96 kHz Podpora rozlišení až 24-bit Bez elektromagnetického šumu Jednoduché zapojení a užívání Napájení přes 5V USB |  |
| PWM generátor signálu s LCD displejem - nastavitelný | 1 | Generátor obdélníkového signálu 1Hz-150kHz s možností změny třídy v rozsahu 0-100%. Amplituda signálu je rovna napájecímu napětí Výstupní proud modulu: max.30mA Možnost sériové komunikace v úrovních TTL Uložení nastavených parametrů i po vypnutí napájecího napětí |  |
| Jednodeskový minipočítač | 1 | Procesor srovnatelný s H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K GPU srovnatelný s Mali400MP2 GPU @ 600MHz , podporuje OpenGL ES 2.0 paměť (SDRAM) 512M DDR3 (sdílené s GPU) úložiště - TF karty (max. 64 GB) / slot pro paměťovou kartu MMC Síť - Pouze bezdrátové WiFi připojení (pásmo 2,4 GHz) Video vstup Vstupní konektor pro CSI Fotoaparát: Podporuje 8-bitové rozhraní snímače CMOS Podporuje protokol CCIR656 pro NTSC nebo PAL Podpora videa až do 1080p @ 30fps Vstupy Mikrofon, Infrasenzor Video výstupy -Podporuje výstup HDMI s HDCP Podporuje HDMI CEC Podporuje HDMI 30 funkci zvukový výstup HDMI Zdroj energie DC vstup Minimálně 2A, Ideálně 3A USB 2.0 porty Dva porty USB 2.0 typu HOST, jeden USB 2.0 OTG 40 Pins Header, |  |
| AVR programátor, atmega, 3,3/5V | 3 | Programátor procesorů řady x51, MEGA, AVR, napájení 3,3 V, 5 V. Programovací rychlost 5 kB/s. |  |
| Arduino programátor USB | 2 | Programátor procesorů řady x51, MEGA, AVR, napájení 3,3 V, 5 V. Programovací rychlost 5 kB/s. |  |
| Eses 9V clip to DC 5,5x2,1 kabel | 1 | Propojovací kablík |  |
| Waveshare RPi kamera (F) | 1 | Kamera pro noční vidění kompatibilní s Pi Raspberry, podporuje všechny revize Pi 5megapixelový snímač Nastavitelná zaostřovací vzdálenost Specifikace fotoaparátu Velikost CCD: 1/4 palce Clona (F): 1.8 Ohnisková vzdálenost: 3,6 mm Úhel pohledu (úhlopříčka): 75 stupňů Nejlepší rozlišení snímače: 1080p Poskytuje výstup 3,3 V. Podporuje připojení infračervené LED a / nebo doplňkové LED Rozměr: 25 mm x 24 mm |  |
| Kroužek robotiky a IoT |
| Měřicí sonda pro osciloskopy pico, 250 MHz | 4 | Sonda pasivní, šířka pásma: 200MHz, útlum: 1:1, 1:10 Háčková svorka, čas náběhu: 35ns hrot sondy umožňuje demontáž a zpětnou montáž náhradních hrotů vstupní impedance 1MΩ |  |
| Programovatelný laboratorní síťový zdroj DP832A, 0 - 30 V, 0 - 3 A, 195 W, 3x výstup | 1 | 3 kanálový lineární napájecí zdroj, výkon: 195 W, nízký šum, 2 izolovanými kanály. 3 kanály nezávisle nastavitelné. 0-30V, 0-3A (jeden 0-5V, 0-3A) Díky 3,5" displej integrované funkce pro měření V, A a W Ovládání přes USB, LAN a RS-232 IO Control |  |
| Digitální multimetr, adaptér proudových kleští,Kalibrováno dle ISO | 2 | Standardní rozsahy měření V DC, V AC, A DC, A AC Měření odporu, Akustická zkoušečka průchodnosti, Test 9 V a 1,5 V baterií Přepínání impedance - krátkodobě snížit vstupní odpor z 10 MΩ na 400 kΩ, Indikace nízkého stavu nabití, Výška číslic: 19 mm a více CAT III do 600 V, display s rozlišením 4000 hodnot (counts) a více, Funkce Auto Range True RMS, Automatické resetování 400mA pojistky Ideální pro školy a vzdělávání, Odolný kryt s ochranou z měkké gumy Měření proudu pomocí kleští - Adaptér pro proudové kleště |  |
| VÝUKOVÝ KIT KOMPATIBILNÍ S ARDUINO - Varianta kitu: Exclusive | 10 | "Výukový kit obsahující nejpoužívanější amatérskou platformu pro prototypování a vývoj. Dále vstupní a výstupní zařízení, jako je: možnost pracovat s wifi, bluetooth, 2xXBee, ukládat na micro SD kartu, napájení 9V baterií, 4 LED diody, bzučák, flash paměť 32kB, teplotní senzor, 4 tlačítka, možnost připojení rotačního encoderu, DC motoru, Driver MAX7219, 16MHz - taktovací frekvence, 20 digitálních I/O pinů, 12 analogových vstupních pinů, 7PWM digitálních I/O pinů" |  |
| Stavebnice robotického auta | 6 | kompletní výbava pro sestavení jednoduchého robotického auta utrazvukový senzor, infračervený senzor, SG90servo, dálkový ovladač, 2 senzory pro sledování čáry, 1 servomotor, 2 DC motory s převodovkou platforma, kde je možnost programovat blokově, strukturovaně Javascriptem a objektově Pythonem" |  |
| Kroužek programování a aplikací Arduino |
| Stavebnice robota | 10 | Robot určený pro začátečníky v robotice. S robotem můžeme vytvořit spoustu zábavných projektů jako například robota, který sleduje čáru a vyhýbá se překážkám, robota pro jízdu skrz bludiště nebo můžeme robota použít na disciplínu minisumo. Robot má kompatibilitu s LEGO kostkami. Robota můžeme programovat buď v prostředí Arduino IDE jazykem podobným C nebo jazykem Scratch. Součástí je displej s LED maticí. Počet komponent v balení: 11, Funkce: Světelný senzor, Infračervený přijímač, Ultrazvukový snímač vzdálenosti, Sledovač linií, Displej. Konektivita: USB, Bluetooth, Rozměry: Šířka min 120 mm max 140mm Výška min 80 mm max 100mm Hloubka min 160 mm max 180mm, Baterie: AA 4 ks, 1× mini kolo, 2× kolo, 25× šroub M4*8, 8× matka M3, 8× M4*25+6 mosazný sloupek, 4× M2.2*9 šroub, 3× RJ25 kabel 6P6C - 20cm, 2× Motor, 2× pneumatika na kolo, 2× Plastová rozvodová kladka 90T pro motor, 1× držáček na 4xAA baterie, 1× Bluetooth modul, 2× části motoru, 1× základní deska, 1× ultrazvukový senzor, 1× senzor čáry, 1× 2.5mm šroubovák, 1× USB kabel, 2× krabička, 1× podvozek, 1× bílá akrylová deska, 1× 3x3x120° nosník, 1× suchý zip, 1x páska pro vytvoření dráhy pro sledování, 6× M3*25 šroub, 10× 4x7x10 plastový sloupek, 4× M4*16+6 mosazný sloupek, 8× R2064 nýt, 1× LED matice, 4× matka M4, 10× 473 plastový sloupek, 4× M4*14 šroub, 1x uživatelská příručka, 1x Informace k sestavení, 1x IR dálkové ovládání |  |
| 3D tiskárna | 1 | Sestavená kompaktní a chytrá 3D tiskárna. Tisková plocha min 17x17x17 max 19×19 ×19 cm. Má automatickou kalibraci všech tří os, vyměnitelné trysky, síťovou konektivitu, tisk z USB, LAN, barevný displej. Rychlost 3D tisku cca 200 mm/s. Vyměnitelné tiskové pláty s hladkým, nebo zrnitým PEI povrchem. 32-bit základní deska, tiché Trinamic 2209 drivery, Ethernet RJ45 port a volitelný ESP Wi-Fi modul upgrade, 3 termistory, senzory otáček ventilátorů, Bowden systém s 3:1 převodem, Teplotně nezávislá sonda. Rychlý předehřev: PLA cca 1 min / ASA cca 3 min. Automatická kalibrace, 65k barevná obrazovka se zobrazením náhledu G-Code, Podporované materiály - PLA, PETG, ASA, ABS, Flex, Rozměry tiskárny (bez držáku filamentu a externího zdroje): min 37×37×32 cm max 39x39x34 |  |
| Stavebnice robota | 2 | Řídící deska založená na Arduino Mega 2560. Stavebnice je také plně kompatibilní s Raspberry Pi, Arduino. Pevná a stabilní konstrukce, Bezdrátové ovládání. Elektronické součástky: Bluetooth modul, 4× ovládání motoru, 3× enkodér motoru, Ultrazvukový senzor, Sledovač linií, Gyroskop, Akcelerometr, Shutter, chapadlo, Adaptér RJ25, Počet komponent v balení: 14, Konektivita: USB, Bluetooth. |  |
| vodiče samice-samice | 10 | Sada 40ks propojovacích různobarevných vodičů s konektory zásuvka-zásuvka pro nepájivá konatktní pole, Arduino atd. Délka vodiče: 20cm, Průměr vodiče: 1,3mm, dodáváno v pásku - jednotlivé vodiče lze oddělit, kompatibilní s 2,54 mm distančními kolíky |  |
| Bluetooth modul | 10 | Bluetooth modul pro Arduino. Napájecí napětí 3,6 ÷ 6 V, Verze Bluetooth 2.0 + EDR, Citlivost cca -85 dBm, LED indikace bliká - nespárováno, svítí trvale - spárováno, Proudový odběr cca 30 mA, Napěťové úrovně rozhraní 3,3 V, Bezdrátový dosah cca 10 m, komunikační rychlost přednastavená 9600 bps 8 N 1, Rozměry min 36x14x6 mm max 38x16x8 Hmotnost do 6.00 g |  |
| vodiče samec-samec | 15 | Sada 40ks propojovacích různobarevných vodičů o délce 20cm s konektory vidlice-vidlice pro nepájivá kontaktní pole, Arduino atd. Délka vodiče: 20cm, Průměr vodiče: 1,3mm, dodáváno v pásku - jednotlivé vodiče lze oddělit kompatibilní s 2,54 mm distančními kolíky |  |
| 3D filament (černá) PLA 2 KG | 6 | Průměr tiskové struny 1.75mm |  |
| 3D filament (šedá) PLA 2 KG | 6 | Průměr tiskové struny 1.75mm |  |
| Kroužek 3D programování a tisk |
| 3D filament (černá) PLA 1 KG | 21 | Průměr tiskové struny 1.75mm |  |
| 3D filament (modrá) PLA 1 KG | 21 | Průměr tiskové struny 1.75mm |  |
| 3D filament (rudá) PLA 1 KG | 21 | Průměr tiskové struny 1.75mm |  |
| 3D filament (žlutá) PLA 1 KG | 21 | Průměr tiskové struny 1.75mm |  |
| 3D filament (bílá) PLA 1 KG | 20 | Průměr tiskové struny 1.75mm |  |
| Kroužek magická elektronika |
| Bezolovnatý cín 250g 0.5mm | 11 | Pájecí drát z řady SAC 305 Směs: Sn99Ag3Cu0,5; Průměr: 0,5 mm; Hmotnost: 250 g; Standardní obsah tavidla: 3,3%; Druh tavidla: SW 26, typ 1.1.2; Obsah halogenů: ANO; Teplota tavení: 220°C |  |
| sada nářadí 10ks | 7 | Sada nářadí pro elektronika minimální počet 7 ks Šroubovák plochý 3kusy křížový 1ks Pinzeta 1ks Ploché kleště 1ks Boční špípačky 1ks Vše pro jemnou práci |  |
| SMD pinzeta | 7 | Pinzeta přímá, nerezová nemagnetická, pro práci s SMD součástkami. |  |
| Kalafuna v plechové krabičce | 7 | Tavidlo - kalafuna v plechovce vhodná k pájení součástek na CU plošné spoje. |  |
| Cu lanko na odsávání cínu | 10 | Odsávací lanko s tavidlem (2mm, 1.5m) |  |
| Odsávačka cínu | 7 | Odsávačka cínu hliníková celokovová Průměr: 18 - 22mm Délka: 180 – 200mm |  |
| Pájecí stanice | 7 | stolní pájecí stanice s regulací teploty 48 - 60W, nastavení teploty 150°-450°C LCD display, výměnný hrot. |  |
| Opravárenský systém | 1 | kombinovaná multifunkční stanice, která má horkovzdušnou ručku s integrovanou vakuovou pipetou pro odebrání SMD součástek po odpájení, klasickou pájecí ručku a odpájecí nástroj s funkcí odsávání pájky. Jednotlivé nástroje jsou ovládány nezávisle pomocí digitálního řízení a zobrazují se na přehledném LCD displeji. Parametry jako teplota, průtok vzduchu, čas sleeping módu jsou snadno nastavitelné. Integrované membránové čerpadlo zajišťje podtlak pro vakuovou pipetu 600mm/Hg. Není tedy nutný žádný rozvod stlačeného vzduchu. Horkovzdušná pájecí ručka - nástroj pro opravy SMD - disponuje vysokým výkonem 1000W, s možností regulace teploty vzduchu až do 500oC a s možností plynulé regulace průtoku vzduchu od 1 do 120 litrů za minutu. Plynulá regulace průtoku vzduchu umožňuje velmi citlivé a přesné nastavení a nehrozí tak problémy se sfoukáváním drobných součástek. Široká nabídka horkovzdušných trysek umožňuje pájení a odpájení součástek v pouzdrech BGA, PLCC, QFP, SOP a trubičkové trysky umožňují pájení a odpájení i malých čipových součástek. Funkce: 1. Možnost blokování heslem proti neoprávněným zásahům operátora. 2. Sleeping mód a automatické vypnutí. 3. Digitální nastavení teploty, snadné a intuitivní ovládání. 4. Vakuová pipeta je umístěna v horkovzdušné ručce, snadná manipulace. 5. Plynule nastavitelný průtok vzduchu zajišťuje použití pro různé aplikace. 6. Automaticky řízení ochlazení topné spirály v horkovzdušné ručce zajišťuje dlouhou životnost. 7. Vestavěná vakuová pumpa - silné sání. 8. Senzor pro snímání teploty je umístěn blízko hrotu pro přesné řízení teploty. 9. Lehká pájecí ručka pro pohodlné použití. |  |
| Stavebnice blikač | 150 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice blikač. Součástky s vývody. Odpor 560 Ohm/0,4W 2ks. Odpor 24 Kohm/0,4W 2ks. Tranzistor BC549C 2ks. Elyt 22uF/16V 2ks. LED; 5mm; červená; 500-1000mcd 2ks. klips 9V 1ks. Baterie: zinko-chloridová; 9V; 6F22; 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice pískle | 150 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice pískle. Součástky s vývody. Odpor 1200 Ohm/0,4W 3ks. Odpor 8.2 Kohm/0,4W 2ks. Tranzistor BC549C 3ks. Keram. kondenzátor 100n 3ks. Piezo LD -BZEN-1201. Klips 9V 1ks. Baterie: zinko-chloridová; 9V; 6F22; 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice srdíčko | 150 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice srdíčko. Technologie SMD. ATMEL ATTINY85-20SU 1ks . Odpor SMD 100ohm 1206 4ks. Odpor SMD 15kohm 1206 1ks .BAT-CR2032/GMB 1ks. LED SMD 1206 červená 100-120mcd 3,2x1,6mm 20mA 12ks. SMD tlačítko 6mm x 6mm 1ks. COMF CH25-2032 držák baterie CR2032 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice stromeček | 150 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice stromeček . Technologie SMD. ATMEL ATTINY85-20SU 1ks . Odpor SMD 100ohm 1206 4ks. Odpor SMD 15kohm 1206 1ks .BAT-CR2032/GMB 1ks. LED SMD 1206 červená 100-120mcd 3,2x1,6mm 20mA 12ks. SMD tlačítko 6mm x 6mm 1ks. COMF CH25-2032 držák baterie CR2032 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice indikátor vody | 150 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice indikátor vody. Technologie SMD. ATMEL ATTINY85-20SU 1ks . Odpor SMD 10kohm 1206 1ks. Odpor SMD 1Mohm 1206 1ks .BAT-CR2032/GMB 1ks. LED 3mm červená s drátovými vývody 500-1000mcd 1ks. Piezo LD -BZEN-1201. COMF CH25-2032 držák baterie CR2032 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice sněhulák | 150 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice sněhulák. Technologie SMD. ATMEL ATTINY85-20SU 1ks . Odpor SMD 100ohm 1206 4ks. Odpor SMD 15kohm 1206 1ks .BAT-CR2032/GMB 1ks. LED drátové vývody; 5mm; 500-1000mcd, modrá 3ks, žlutá 2ks, bílá 7ks . SMD tlačítko 6mm x 6mm 1ks. COMF CH25-2032 držák baterie CR2032 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Kroužek elektronická zapojení |
| Bezolovnatý cín 250g 0.5mm | 7 | Pájecí drát z řady SAC 305 Směs: Sn99Ag3Cu0,5; Průměr: 0,5 mm; Hmotnost: 250 g; Standardní obsah tavidla: 3,3%; Druh tavidla: SW 26, typ 1.1.2; Obsah halogenů: ANO; Teplota tavení: 220°C |  |
| sada nářadí 10ks | 7 | Sada nářadí pro elektronika minimální počet 7ks Šroubovák plochý 3kusy křížový 1ks Pinzeta 1ks Ploché kleště 1ks Boční špípačky 1ks Vše pro jemnou práci |  |
| SMD pinzeta | 7 | Pinzeta přímá, nerezová nemagnetická, pro práci s SMD součástkami. |  |
| Kalafuna v plechové krabičce | 7 | Tavidlo - kalafuna v plechovce vhodná k pájení součástek na CU plošné spoje. |  |
| Cu lanko na odsávání cínu | 10 | Odsávací lanko s tavidlem (2mm, 1.5m) |  |
| Odsávačka cínu | 7 | Odsávačka cínu hliníková celokovová Průměr: 18 - 22mm Délka: 180 – 200mm |  |
| Pájecí stanice | 7 | stolní pájecí stanice s regulací teploty 48 - 60W, nastavení teploty 150°-450°C LCD display, výměnný hrot. |  |
| Opravárenský systém | 1 | Kombinovaná multifunkční stanice, která má horkovzdušnou ručku s integrovanou vakuovou pipetou pro odebrání SMD součástek po odpájení, klasickou pájecí ručku a odpájecí nástroj s funkcí odsávání pájky. Jednotlivé nástroje jsou ovládány nezávisle pomocí digitálního řízení a zobrazují se na přehledném LCD displeji. Parametry jako teplota, průtok vzduchu, čas sleeping módu jsou snadno nastavitelné. Integrované membránové čerpadlo zajišťje podtlak pro vakuovou pipetu 600mm/Hg. Není tedy nutný žádný rozvod stlačeného vzduchu. Horkovzdušná pájecí ručka - nástroj pro opravy SMD - disponuje vysokým výkonem 1000W, s možností regulace teploty vzduchu až do 500oC a s možností plynulé regulace průtoku vzduchu od 1 do 120 litrů za minutu. Plynulá regulace průtoku vzduchu umožňuje velmi citlivé a přesné nastavení a nehrozí tak problémy se sfoukáváním drobných součástek. Široká nabídka horkovzdušných trysek umožňuje pájení a odpájení součástek v pouzdrech BGA, PLCC, QFP, SOP a trubičkové trysky umožňují pájení a odpájení i malých čipových součástek. Funkce: 1. Možnost blokování heslem proti neoprávněným zásahům operátora. 2. Sleeping mód a automatické vypnutí. 3. Digitální nastavení teploty, snadné a intuitivní ovládání. 4. Vakuová pipeta je umístěna v horkovzdušné ručce, snadná manipulace. 5. Plynule nastavitelný průtok vzduchu zajišťuje použití pro různé aplikace. 6. Automaticky řízení ochlazení topné spirály v horkovzdušné ručce zajišťuje dlouhou životnost. 7. Vestavěná vakuová pumpa - silné sání. 8. Senzor pro snímání teploty je umístěn blízko hrotu pro přesné řízení teploty. 9. Lehká pájecí ručka pro pohodlné použití. |  |
| Odsávací horkovzdušné trysky pro opravárenské systémy SOP 4,4 x 10 | 1 | SOP 4,4 x 10 |  |
| Odsávací horkovzdušné trysky pro opravárenské systémy SOP 5,6 x 15 | 1 | SOP 5,6 x 15 |  |
| Odsávací horkovzdušné trysky pro opravárenské systémy SOP 7,5 x 19 | 1 | SOP 7,5 x 19 |  |
| Odsávací horkovzdušné trysky pro opravárenské systémy SOP 7,5 x 16 | 1 | SOP 7,5 x 16 |  |
| Odsávací horkovzdušné trysky pro opravárenské systémy QFP 10 x 10 | 1 | QFP 10 x 10 |  |
| Odsávací horkovzdušné trysky pro opravárenské systémy QEP 14 x 14 | 1 | QEP 14 x 14 |  |
| Odsávací horkovzdušné trysky pro opravárenské systémy QEP 20 x 20 | 1 | QEP 20 x 20 |  |
| Stavebnice blikač | 140 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice blikač. Součástky s vývody. Odpor 560 Ohm/0,4W 2ks. Odpor 24 Kohm/0,4W 2ks. Tranzistor BC549C 2ks. Elyt 22uF/16V 2ks. LED; 5mm; červená; 500-1000mcd 2ks. klips 9V 1ks. Baterie: zinko-chloridová; 9V; 6F22; 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice pískle | 140 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice pískle. Součástky s vývody. Odpor 1200 Ohm/0,4W 3ks. Odpor 8.2 Kohm/0,4W 2ks. Tranzistor BC549C 3ks. Keram. kondenzátor 100n 3ks. Piezo LD -BZEN-1201. Klips 9V 1ks. Baterie: zinko-chloridová; 9V; 6F22; 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice srdíčko | 140 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice srdíčko. Technologie SMD. ATMEL ATTINY85-20SU 1ks . Odpor SMD 100ohm 1206 4ks. Odpor SMD 15kohm 1206 1ks .BAT-CR2032/GMB 1ks. LED SMD 1206 červená 100-120mcd 3,2x1,6mm 20mA 12ks. SMD tlačítko 6mm x 6mm 1ks. COMF CH25-2032 držák baterie CR2032 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice stromeček | 140 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice stromeček . Technologie SMD. ATMEL ATTINY85-20SU 1ks . Odpor SMD 100ohm 1206 4ks. Odpor SMD 15kohm 1206 1ks .BAT-CR2032/GMB 1ks. LED SMD 1206 červená 100-120mcd 3,2x1,6mm 20mA 12ks. SMD tlačítko 6mm x 6mm 1ks. COMF CH25-2032 držák baterie CR2032 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnic indikátor vody | 140 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice indikátor vody . Technologie SMD. ATMEL ATTINY85-20SU 1ks . Odpor SMD 10kohm 1206 1ks. Odpor SMD 1Mohm 1206 1ks .BAT-CR2032/GMB 1ks. LED 3mm červená s drátovými vývody 500-1000mcd 1ks. Piezo LD -BZEN-1201. COMF CH25-2032 držák baterie CR2032 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Stavebnice sněhulák | 140 | Soupis matriálu pro jeden kus stavebnice sněhulák. Technologie SMD. ATMEL ATTINY85-20SU 1ks . Odpor SMD 100ohm 1206 4ks. Odpor SMD 15kohm 1206 1ks .BAT-CR2032/GMB 1ks. LED drátové vývody; 5mm; 500-1000mcd, modrá 3ks, žlutá 2ks, bílá 7ks . SMD tlačítko 6mm x 6mm 1ks. COMF CH25-2032 držák baterie CR2032 1ks. Sáček PP se zipem 120x170 1ks. Vysoutěžený dodavatel dodá DPS v součinnosti se zadavatelem výběrového řízení. |  |
| Materiál na robotickou soutěž |
| Nepájivé kontaktní pole 830 pinů, Bílé | 4 | Nepájivé kontaktní pole 830 pinů bílé |  |
| 20x4 LCD displej 2004 modrý + I2C převodník | 1 | 20x4 LCD displej 2004 modrý + I2C převodník |  |
| Motor s převodovkou a enkodérem | 8 | Motor 9V 150rpm s převodovkou a enkodérem. motor s nízkou hlučností, napětí: 9VDC, proud: 200mA / 1200mA (volnoběh / při zatížení), točivý moment:0,3 Nm, otáčky: 150RPM, průměr: 25mm, délka: 72mm, průměr hřídele: 4mm, převodový poměr: 1/75, enkodér: 2 pulsy na otáčku motoru, tj. 150 pulsů na otáčku výstupního hřídele, výstupní hřídel: délka 14,5mm, průměr 4 mm, zploštěn na 3,5 mm, upevňovací otvory v čele motoru se závitem M3. |  |
| Mini servo s kovovými převody | 6 | Servo motor s kovovými převody, rotační úhel: 180°, rychlost: 0.1s/60° (4.8V), 0.08s/60° (6.0V), stání točivý Moment : 1,8kg.cm (4.8V); 2.2kg.cm (6.0V), provozní Napětí:4.8-6.0V, teplotní Rozsah: 0 až +55°C, délka vodičů: 175mm, rozměry: 22.8x12.2x28.5mm, hmotnost: 13.4g |  |
| Největší starter kit kompatibilní s procesorem AP MEGA 2560 | 3 | Elektrotechnická stavebnice, vhodná pro výuku IOT, obsahuje: 5x červená LED, 5x bílá LED, 5x zelená LED, 5x žlutá LED, 5x modrá LED, 1x RGB LED, 5x Keramický kondenzátor 22pf, 5x Keramický kondenzátor 104pf, 2x Fotorezistor, 1x Termistor 10k, 5x Usměrňovací dioda, 4x Kondenzátor (10UF 50V & 100UF 50V), 10x Tranzistor, 1x Senzor náklonu, 5x Tlačítko, 1x 1-místný 7segmentový displej, 1x 4 místný 7segmentový displej, 1x Modul mikrofonu, 1x Displej I2C LCD s nápájeným sériovým rozhraním, 1x IC pro řízení DC motoru, posuvný registr, 1x Aktivní bzučák, 1x Pasivní bzučák, 1x RTC hodiny reálného času, 1x Modul teploty a vlhkosti, 2x Potenciometr, 1x rotační ekondér, 1x JoyStick, 1x Klávesnice, 1x Relé 5V, 1x Infračervený přijímač pro dálkové ovládání, 1x vývojová deska s mikropočítačem, 1x Nepájivé pole, 1x Plastové servo 9g 180°, 1x Krokový motor 5V, 1x Driver krokového motoru, 1X prototyp shield, 1x Napájecí adaptér 9V, 1x Pohybové čidlo, 1x Ultrazvukový měřič vzdálenosti, 1x Gyroskop, 1x Servo motor 3V, 1x LED Dot Matrix displej, 1x IR dálkový ovladač (baterie nejsou součástí balení), 65x Propojovací vodiče samec-samec, 1x Snímač vodní hladiny, 1x USB kabel, 1x Konektor DC pro 9V baterii, 1x RFID čtečka, 120x rezistor (10R/100R/220R/330R/1K/2K/5K/10K/100K/1M) |  |
| Jednodeskový počítač | 1 | Jednodeskový počítač 8GB paměti, s USB klávesnicí & myší, 16GB microSD kartou, 15,3W USB-C zdrojem, párem 1m micro HDMI kabelů |  |
| H-můstek L298N, dvoumotorový modul | 3 | H-můstek, dvoumotorový modul: Logické napětí: 5V, Napětí pro motor(y): 5V-35V, Proud logiky: do 36mA, Proud na kanál: 2A(MAX), Max. výkon: 25W, pro řízení jednoho 2-fázového krokového motoru, jednoho 4-fázového krokového motoru nebo dva DC motory. vestavěný 5V stabilizátor |  |
| Laserový ToF senzor vzdálenosti | 2 | Senzor měří vzdálenost na principu ToF (Time-of-Flight). Senzor vysílá infračervený laser a podle času do návratu spočítá vzdálenost od předmětu. Pracovní napětí: 2.8 - 5V, Spotřeba při měření: 20 mW, Maximální měřená vzdálenost: 4m (bílý předmět, dobré podmínky), Rozlišení měření: 1 mm, Vlnová délka laseru: 940 nm, Čas měření: < 33 ms, Rozhraní: I2C |  |
| Software na výrobu a úpravu videí, úprava rastrové a vektorové grafiky. sada 25 licencí pro ZŠ a SŠ na 12 měsíců | 1 | Cloudové řešení pro studenty na výrobu a úpravu videí, úpravu rastrové i vektorové grafiky, zpracování dokumentů pro soutěže. 25 licencí na 12 měsíců pro ZŠ a SŠ licence na zařízení |  |
| Software na výrobu a úpravu videí, úprava rastrové a vektorové grafiky pro ZŠ a SŠ - rozšiřující licence na 12 měsíců | 5 | Cloudové řešení pro studenty na výrobu a úpravu videí, úpravu rastrové i vektorové grafiky, zpracování dokumentů pro soutěže. 5 licencí na 12 měsíců pro ZŠ a SŠ licence na zařízení, pro učitele |  |
| Kovová stavebnice | 1 | Kovová stavebnice s min. 153 druhy součástek, Spojování pomocí šroubků M 3,5 a matiček s min. 1405 kusy. |  |
| Programovatelné vozítko | 1 | Programovatelná stavebnice obsahující min. 173 kostek, kompatibilní s LEGEM, programovatelné blokovým programováním, Javascriptem, Pythonem. Možnost sestavit min. 5 druhů robotů. Obsahuje USB kabel i akumulátor. |  |
| Vývojová deska mikropočítač pro výuku | 1 | Mikropočítač pro výuku programování, kompatibilní s programovatelnou stavebnnicí, obsahující: výkon související ARM Cortex-M4 32 bit procesor s FPU, Flash ROM 512 kB, RAM 128 kB, taktovací frekvence 64 MHz, bluetooth, akcelerometer, snímač teploty, reproduktor, mikrofon, kapacitní tlačítko, 2 tlačítka, matice 5x5 LED, 19 GPIO pinů, 10 bitový AD převodník |  |

Požadavkem je vznik funkčních celků - dodávka včetně Instalace u Zadavatele a proškolení.

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující služby:

- Dodání předmětu plnění

- Doprava a vyložení na místa plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace, montáž, sestavení, instalace a zapojení

- Předvedení kompletní funkčnosti

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré certifikáty, technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Likvidace vzniklého odpadu a obalového materiálu

Požadavky na záruční a pozáruční servis:

- Požadované záruky jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů či příloh Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých letech.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. zahájení odstranění vad) nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), není-li u konkrétního zboží požadováno jinak.

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak nebo není-li u konkrétního zboží požadováno jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce, cestovní či jiné náhrady

- Je-li u zboží požadováno poskytnutí opravy a podpory výrobce, požaduje Zadavatel pro zadávání a správu požadavků poskytnutí portálu s následujícími funkcemi:

  - registrace Zadavatele a jeho zařízení

  - vyhledávání zařízení podle názvu a sériového čísla,

  - ověření záruky

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2022

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL