| SPISOVÁ ZN.: | CN/384/CN/12 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 2646/13/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Klára Maršíková |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| FAX: |  |
| MOB.: | +420 377 224 260 |
| E-MAIL: | klara.marsikova@cnpk.cz |
| DATUM: | 25.4.2013 |

|  | Uchazeči o veřejnou zakázku „Podnájem nebytových prostor včetně technologického vybavení v areálu Domažlické nemocnice – plynová domovní kotelna vč. kogenerace a jejich následný provoz“ |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č.4

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Podnájem nebytových prostor včetně technologického vybavení v areálu Domažlické nemocnice – plynová domovní kotelna vč. kogenerace a jejich následný provoz“, Ev.č. VVZ 343516, zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující dotazy od jednoho z uchazečů:

Dotaz č.1:  „Kolik provozních hodin ročně je Kogenerační jednotka provozu? “

Odpověď zadavatele: Kogenerační jednotka je ročně v provozu do 3 000 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.2: „Lze z kogenerační jednotky dodávat elektrickou energii do sítě místní distribuční společnosti?“

Odpověď zadavatele: Ne, elektrickou energii nelze dodávat do uvedené sítě z kogenerační jednotky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.3: „Pro stanovení nákladů na provoz kogenerační jednotky žádáme o doložení servisního plánu kogenerační jednotky včetně termínu poslední provedené prohlídky, označení  typu  provedené prohlídky a v jakém počtu provozních hodin byla provedena?“

Odpověď zadavatele:

Po  1000 mth

Termín poslední provedené prohlídky: 23.4.2013

Počet provozních hodin: 12 700 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.4: „Je na tepelném hospodářství, které je předmětem VŘ umístěno fakturační měření tepla?“

Odpověď zadavatele: Fakturační měření tepla není umístěno na příslušném tepelném hospodářství.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.5: „Žádáme o zaslání seznamu posledních provedených revizí včetně termínu pro všechny technologie, které jsou součástí VŘ.“

Odpověď zadavatele:

revize komína                                     8.3.2013

kalibrace detektoru plynu                21.11.2012

kontrola plynového zařízení            23.11.2012

revize TNS                                         2.11.2012

chemický rozbor energetické vody    29.8.2012

revize elektrických zařízení              12.12.2011

revize plynových zařízení                 16.11.2011

revize plynných spalin kotelny         18.03.2013

měření plynných emisí kgj                10.12.2012

V Plzni dne 25. 4. 2013

Mgr. Klára Maršíková

Centrální nákup, příspěvková organizace

za pověřenou osobu