Příloha č. 1

Popis technologického vybavení nebytových prostor

Domažlická nemocnice a.s.

Nebytové prostory jsou nabízeny k podnájmu za účelem provozování technologického vybavení, tj. domovní plynové nízkotlaké kotelny a kogenerační jednotky :

1 ks	teplovodní kotel VIESSMANN Vitoplex 300 TX 3, s kombinovaným hořákem na ZP	a LTO, instalovaný výkon : à = 1,120 MW

2 ks	teplovodní kotel VIESSMANN Vitoplex 300 TX 3, s hořákem na ZP, instalovaný 	výkon : à = 1,120 MW

1 ks	vyvíječ páry CERTUS Univerzal 700, instalovaný výkon : à = 0,509 MW

(mimo provoz, vyřazen)

1 ks	kogenerační jednotka TEDOM QUANTO C 400

instalovaný výkon :	tepelný		= 0,516 MW

elektrický 	= 0,395 MW

3 ks	zásobníky TV 	à = 1 000 l

2 ks	doplňovací nádrže Variomat, à = 1 500 l

2 ks TNS Reflex Variomat VG a 1 500 l

3 ks TNS Reflex N a 400 l

1 ks TNS Reflex N a 200 l

1 ks TNS Expander a 35 l

Technologické vybavení strojovny (viz prohlídka na místě).

Olejové hospodářství :	zásobníky na 12 000 l LTO

Veškeré technologické vybavení bylo uvedeno do provozu v lednu 2005.