## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - HOLTERY (2. vyhlášení)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Holter EKG
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | poptávkové řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| EKG Holter |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Sestava pro dlouhodobé monitorování EKG Holteru musí obsahovat vyhodnocovací program v českém jazyce, záznamník EKG a vyhodnocovací sestavu s tiskárnou. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Vyhodnocovací software pro EKG Holter umožňuje také spouštění, vyhodnocování i archivaci záznamů měření z tlakového Holteru nakupovaného v tomto výběrovém řízení.
Před podpisem kupní smlouvy si Zadavatel vyhrazuje právo předvedení, vyzkoušení a ověření deklarovaných funkcí vítězného systému EKG Holteru.
Vyhodnocovací program EKG Holteru:
program s pacientskou databázi, softwarem pro analýzu a hodnocení dlouhodobého záznamu EKG
možnost lokální nebo síťové/serverové instalace pro plnohodnotný přístup k programu z různých počítačů
přihlašování různých osob (lékař, sestra) s různými právy
nahráváni a stahování záznamu ze záznamníku
automatické a ruční označení artefaktů a jejich vyloučení z analýzy
automatická analýza a roztřídění komplexů do tříd, možnost jednotlivého i skupinového přehodnocení komplexů
zobrazení komplexů pomocí superimpozice
automatická analýza a hodnocení arytmií, možnost přehodnocení arytmií
třídění arytmií podle času nebo závažnosti
automatická detekce fibrilace síní
časová i frekvenční analýza variability srdeční frekvence
okamžitá reanalýza celého záznamu podle parametrů změněných vyhodnocujícím
Bluetooth spojení se záznamníkem pro kontrolu kvality křivek při naložení
možnost libovolného uspořádání a zobrazení nástrojů pro analýzu na pracovní ploše
ST analýza, elevace, deprese, volitelný J bod
QT analýzy, QTc disperze dle Bazett, Fridericia, Peufer a Sagie
analýza funkce stimulátoru, možnost nastavení libovolného typu stimulátoru
detekce pohybu pacienta
nástroj pro tvorbu výstupních protokolů
zobrazení EKG
exportu záznamů ve formátech csv, pdf, matlab pro další zpracování
program umožňuje i vyhodnocení dlouhodobého měření tlaku – tlakový Holter
možnost integrace do informačních sítí pomocí konektivity GDT a HL7
Záznamník EKG Holteru
vzorkovací frekvence záznamníku minimálně 32000 Hz
5 nebo 7žilový kabel
duální systém baterií, zabudovaná nabíjecí a přídavná tužková AAA
záznam na 14 dní bez nutnosti výměny baterie
detekce P-vlny pro plně automatickou analýzu blokády, atriální fibrilace nebo flutteru
konektivita:
Bluetooth pro přenos křivek s počítačem
ukládání na microSD paměťovou kartu
připojení k počítači pomocí USB
přenos dat pomocí USB i microSD karty
Ke každému záznamníku EKG Holteru bude navíc dodáno následující příslušenství:
5 nebo 7žilový kabel – 3 kusy
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - HOLTERY (2. vyhlášení)
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Tlakový Holter
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany |  |  |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva Ing. Michal Filař - člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR | Druh řízení: | poptávkové řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Tlakový Holter |  | 2 |  | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Sestava vyhodnocovacího programu a záznamníku ABPM, tlakový Holter |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Sestava pro dlouhodobé monitorování tlaku musí obsahovat vyhodnocovací program v českém jazyce a záznamník s manžetou.
Před podpisem kupní smlouvy si Zadavatel vyhrazuje právo předvedení, vyzkoušení a ověření deklarovaných funkcí vítězného systému tlakového Holteru
program s pacientskou databází, softwarem pro analýzu a hodnocení dlouhodobého záznamu tlaku
nastavitelné limity SYS/DIA pro den a noc
grafické, tabulkové zobrazení SYS, DIA, TF, histogram s rozložení tlaků
zobrazení jednotlivých měření s možností jejich vyřazení z hodnocení
separátní statistika první hodiny měření pro posouzení vlivu „bílého pláště“
procentuální zhodnocení poklesu/vzrůstu nočního tlaku (dipper/nondipper)
měření RPP indexu
zobrazení tlakového scatterplotu
spouštění záznamu z počítač i samostatně ze záznamníku bez použití počítače
možnost lokální nebo síťové/serverové instalace pro plnohodnotný přístup k programu z různých počítačů
přihlašování různých osob (lékař, sestra) s různými právy
nahráváni a stahování záznamu ze záznamníku
exportu záznamů ve formátech csv, pdf, matlab pro další zpracování
program umožňuje i vyhodnocení dlouhodobého záznamu EKG – EKG Holter
možnost integrace do informačních sítí pomocí konektivity GDT a HL7
Záznamník NIBP Holteru
rozměry max. 101 x 69 x 28 mm (d x š x v)
provoz na dvě tužkové AA dobíjecí baterie
záznamník s OLED displejem pro ovládání, se zobrazením kapacity baterií
součásti dodávky je dobíječka a 4 ks dobíjecích baterie
1x manžeta velikost M (střední),
1x ochranné pouzdro k TK Holteru, 1x pásek k ochrannému pouzdru pro pohodlné nošení
duální princip měření, auskultačně (mikrofon) i oscilometricky
hmotnost záznamníku do 200 g včetně baterií
paměť na 400 měření, přídavná paměťová karta pro zvýšení kapacity paměti
záznam až na 48 hodin
tlak v rozsahu do 300 mmHg, tep do 300 /min
nastavitelná rychlost vyfukování manžety
intervaly měření nastavitelné 5 – 120 min
splňuje standardy BHS, ESH i AAMI, doporučené dabl®Educational Trust
konektivita:
ukládání na microSD paměťovou kartu
připojení k počítači pomocí USB
Ke každému tlakovému Holteru bude navíc dodáno následující příslušenství:
náhradní tlaková manžeta M (střední) – 2 ks
náhradní tlaková manžeta L (velká) –1 ks
náhradní pouzdro k TK Holteru – 2 ks
náhradní pásek k pouzdru TK Holteru – 1 ks
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL