| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA (VZMR) Část 1 – Destilační přístroj se zásobníkem vody Část 2 – Mrazící box Část 3 – Kamera k mikroskopu Část 4 – Inkubátor ID karet |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/102/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3141/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P22V00000520 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9566.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | ……………..…….. |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | ……………..…….. |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 0015 ( 1qGFK6VZ ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: |  | poptávkové |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 9. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 1 – Destilační přístroj se zásobníkem vody; 9.6.2022): „Pro část 1 - destilační přístroj požadujete kvalitu vody dle lékopisné normy. Je to totéž jako mezinárodní farmaceutické požadavky?“

Odpověď zadavatel:   Musí být dodržena kvalita vody do 5µs/cm.

Dotaz č. 2 (Část 2 – Mrazící box; 9.6.2022): „Pro část 2 - mrazící box požadujete v rámci prokázání kvalifikace také, aby byl účastník evidován v Registru zdravotnických prostředků. Znamená to, že požadujete, aby výrobek byl evidován jako zdravotnický prostředek? Jsme schopni nabídnout mrazící box, který splní požadované parametry, avšak není registrován jako zdravotnický prostředek. Jedná se o profesionální (nikoli farmaceutický) výrobek. Je toto akceptovatelné? Za předpokladu, že jako dodavatel jsme v tomto registru evidováni? Pokud ano, budete akceptovat vnitřní uspořádání 7 ks polic + 3 koše?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel nepožaduje, aby byl mrazící box evidován jako zdravotnický prostředek. Na základě tohoto sdělení zadavatel provádí následující úpravy v zadávacích podmínkách:

- Čl.2.2 Výzvy: Část 2 přesunuta k částem 1 a 4 VZ

- Čl.2.3 Výzvy – PBTK v pozáruční době bude prováděna jen u Části 3 VZ

- Čl.3.2 písm. c) Výzvy: doklad RZP SÚKL bude požadován jen u Části 3 VZ

- Čl.4.1 Výzvy: Návrh kupní smlouvy podle Přílohy č. 3b Výzvy se vztahuje pouze na Část 3 VZ, Návrh kupní smlouvy podle Přílohy č. 3a Výzvy se vztahuje na části 1, 2 a 4 VZ

- Čl.5.1 Výzvy: PBTK v pozáruční době budou prováděny jen u Části 3 VZ

- Čl.5.2 Výzvy: cena za 1 PBTK a celková cena s PBTK se uvede jen u Části 3 VZ

- Čl.6.1 Výzvy: cena za 1 PBTK se vyplňuje jen u Části 3 VZ

- Čl.6.2 Výzvy: u Část 2 VZ je limitována nabídková cena předpokládanou hodnotou části (jako u částí 1 a 4 VZ)

- Čl.7.1 a 7.2 Výzvy: u Části 2 VZ se hodnotí jen cena přístroje a délka záruky, nikoli PBTK

- Příloha č. 1 Výzvy – Krycí list: PBTK se oceňuje pouze u Části 3 VZ

- Příloha č. 3a Výzvy – Návrh kupní smlouvy: použije se pro části 1, 2 a 4 VZ

- Příloha č. 3b Výzvy – Návrh kupní smlouvy: použije se jen pro Část 3 VZ

- Příloha č. 4 Výzvy: profesní způsobilost upravena podle čl. 3.2 Výzvy

Zadavatel akceptuje uspořádání 7 ks polic + 3 koše.

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje u všech částí VZ lhůtu pro podání nabídek do 1. 7. 2022 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 16. 6. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace