| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – OPERAČNÍ STOLY |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/90/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3321/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P21V00000345 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9434.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275300 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282779-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 0008 (1qKHJHVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |  | IČO: | 26361086 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 16. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zadavatel požaduje nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, včetně reverzní pozice desky min. 250 kg. Bude zadavatel akceptovat nosnost stolu ve všech polohách 225kg při dodržení normy ČSN, tedy normy zatížení na 2,3 násobek uvedené hmotnosti, což je 517kg?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na svém požadavku a nebude akceptovat nosnost stolu ve všech polohách 225kg.

Dále zadavatel z vlastní vůle upřesňuje adresu elektronického nástroje, kde se podávajíc elektronické nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9434.html

Původní adresa v hlavičce ZD a v čl. 2.1 Zadávací dokumentace se nepoužije. Správná adresa je na konci Krycího listu (Příloha č. 1 ZD).

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 7. 2022 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 20. 6. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace