## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 - Operační stoly
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Mobilní operační stůl pro 1 operační sál (GYN-POR) |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Mobilní operační stůl pro 1 operační sál (GYN-POR) - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Mobilní operační stůl. (GYN-POR) Stabilní konstrukce, kola pro snadný pohyb, brzda. |  |  |  |  | ANO / NE
Rozsah výškového nastavení min. 400 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Nosnost stolu min. 200 kg |  |  |  |  | ANO / NE
Operační deska složena z min.pěti segmentů: hlavový díl, zádový díl, sedací díl a nožní segment L+P |  |  |  |  | ANO / NE
Odnímatelný hlavový segment |  |  |  |  | ANO / NE
Motorizovaný zádový díl |  |  |  |  | ANO / NE
Plně odnímatelné nožní segmenty, manuálně, výklopné až 90° |  |  |  |  | ANO / NE
Jednoduché napojování jednotlivých segmentů |  |  |  |  | ANO / NE
Trendelenburg/antitrendelenburg min. -25°/+25° |  |  |  |  | ANO / NE
Laterální náklon min. 15° |  |  |  |  | ANO / NE
Baterie uvnitř stolu s vysokou kapacitou, výdrž až týden bez nabití, signalizace stavu nabití |  |  |  |  | ANO / NE
Vícevrstvá pěnová matrace, Odnímatelné antidekubitní čalounění min. tloušťky 7 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Deska RTG transparentní |  |  |  |  | ANO / NE
Podélný posun |  |  |  |  | ANO / NE
Šířka desky – min. 540mm bez euro lišt |  |  |  |  | ANO / NE
Možnosti ovládání: dálkový ovladač, kabelový ovladač, záložní ovládací panel na noze stolu, ev. nožní pedál |  |  |  |  | ANO / NE
Držáky nohou s plynovou vzpěrou „ Americké botičky“ 1 pár |  |  |  |  | ANO / NE
Nerezová miska s držákem 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Anesteziologický rám 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Anesteziologická područka 2 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Fixační pás pacienta 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Poutací pás pro opěrku ruky 2 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Držák anesteziologických hadic 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Infuzní stojan s uchycením na euro lištu 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sytémový operační stůl s výměnnými deskami pro chirurgické, traumatologické a gynekologické obory |  | 3 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Sytémový operační stůl s výměnnými deskami pro chirurgické, traumatologické a gynekologické obory - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
noha stolu se základnou 3 ks |  |  |  |  | ANO / NE
segmentovaná výměnná deska s motoricky ovládanými pohyby 5ks |  |  |  |  | ANO / NE
operační deska extenční traumatologická 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
transportér pro operační desky výškově stavitelný 6 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Celý systém s mobilní nohou |  |  |  |  | ANO / NE
Šířka operační desky včetně lišt cca 590mm |  |  |  |  | ANO / NE
Osazení euro lištami pro uchycení příslušenství |  |  |  |  | ANO / NE
Operační stůl z nerez oceli |  |  |  |  | ANO / NE
Operační deska stolu RTG transparentní |  |  |  |  | ANO / NE
Stůl umožňuje použití C ramene pro snímkování |  |  |  |  | ANO / NE
Min. pěti segmentová operační deska |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost odpojování a napojování jednotlivých segmentů |  |  |  |  | ANO / NE
Nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách, min. 200 kg |  |  |  |  | ANO / NE
Napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou |  |  |  |  | ANO / NE
Monitorace stavu akumulátoru |  |  |  |  | ANO / NE
Antistatické polstrování operačního stolu, paměťová antidekubitní matrace, umožňující snadnou údržbu a hygienu |  |  |  |  | ANO / NE
Výška polstrování min. 60 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem |  |  |  |  | ANO / NE
Záložní ovládání na noze stolu, přístupné i s navezeným transportním vozíkem |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost připojení kabelového ovladače |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost nastavení funkce na dálkovém ovládání |  |  |  |  | ANO / NE
Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky |  |  |  |  | ANO / NE
Obousměrné navážení desky na nohu stolu |  |  |  |  | ANO / NE
Motorické polohování |  |  |  |  | ANO / NE
Elektrické polohování |  |  |  |  | ANO / NE
Trendelenburg/Antitrendelenburg min. 25 °/-25 ° |  |  |  |  | ANO / NE
Výškový rozsah min. 400 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Rozsah posunu min. 250 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Podélný posun operační desky (od základní polohy desky) min. 250 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Laterální náklon min. 20 ° |  |  |  |  | ANO / NE
Laterální náklon i v poloze Trendelenburg |  |  |  |  | ANO / NE
Polohování zádové sekce |  |  |  |  | ANO / NE
5x nožní díly dělené, dvoudílné s abdukcí, možnost roztažení a polohování- každá noha zvlášť cca +90°/-90° |  |  |  |  | ANO / NE
1x nožní díl dvoudílný k extenční desce |  |  |  |  | ANO / NE
Hlavový segment operačního stolu s dvoukloubovou stavitelností |  |  |  |  | ANO / NE
Antikolizní systém |  |  |  |  | ANO / NE
Kontrola proti kolizi |  |  |  |  | ANO / NE
prodlužující karbonová deska, radiolucentní, 360° transparentní, bez kovových dílů, délka cca 1200 mm 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
skladovací vozík pro karbonovou desku 1ks |  |  |  |  | ANO / NE
držák nohou s plynovou vzpěrou – Americké botičky 3 páry |  |  |  |  | ANO / NE
ramenní zarážky 2 páry |  |  |  |  | ANO / NE
zarážky pod chodidla pro vertikální polohování (pacient ve stoje) 1 pár |  |  |  |  | ANO / NE
anesteziologický rám 3 ks |  |  |  |  | ANO / NE
boční zarážka kloubová ( nastavitelnost pomocí uvolňovacího kloubového mechanismu, tři klouby) 4 ks/případně nastavitelnost ve všech směrech |  |  |  |  | ANO / NE
boční zarážka rigidní 4 ks |  |  |  |  | ANO / NE
anesteziologická područka 12 ks |  |  |  |  | ANO / NE
fixační pás pacienta 6 ks |  |  |  |  | ANO / NE
upínka ruky (suchý zip) 3 ks |  |  |  |  | ANO / NE
upínka ruky na anesteziologický rám 4 ks |  |  |  |  | ANO / NE
polstr (tunel na nohu) antidekubitní podložka pro nohy, při poloze na boku 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
operační stolek pod ruku radiolucentní 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
dělený zádový díl, pro operace ramene 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
skladovací a transportní vozík pro zádový díl 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
držák hlavy helma 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
kompletní trakční zařízení pro dolní končetinu, včetně trakční boty plastové s výměnnými vložkami 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
multikloubové rameno pro polohování horních i dolních končetin, upevnění na euro lištu, jednoduché uvolnění kloubů jedním tlačítkem a napolohování do požadované polohy, možnost aretace, adaptér pro připojení příslušenství sterilizovatelný, výměnné sterilní potahy |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 - Operační stropní svítidlo
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Operační stropní svítidlo |  | 4 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Operační stropní svítidlo - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Technické podmínky RAMENO 1:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity) |  |  |  |  | ANO / NE
Průměr světelného pole 180–270 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Technické podmínky RAMENO 2:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity) |  |  |  |  | ANO / NE
Průměr světelného pole 180–270 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Příprava pro HD kamerový systém |  |  |  |  | ANO / NE
Obecné požadavky:
zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla (redukce nežádoucích barevných stínů) |  |  |  |  | ANO / NE
rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla |  |  |  |  | ANO / NE
index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty |  |  |  |  | ANO / NE
plynulé nastavení průměru světelného pole |  |  |  |  | ANO / NE
plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu |  |  |  |  | ANO / NE
homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů |  |  |  |  | ANO / NE
nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla |  |  |  |  | ANO / NE
multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti |  |  |  |  | ANO / NE
bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti |  |  |  |  | ANO / NE
minimální tepelné vyzařování |  |  |  |  | ANO / NE
ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 5 kusů pro svítidlo |  |  |  |  | ANO / NE
snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla |  |  |  |  | ANO / NE
snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla |  |  |  |  | ANO / NE
možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení |  |  |  |  | ANO / NE
elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41 |  |  |  |  | ANO / NE
napájení 230 V / 50 Hz |  |  |  |  | ANO / NE
automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení |  |  |  |  | ANO / NE
životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin |  |  |  |  | ANO / NE
výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla |  |  |  |  | ANO / NE
zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla |  |  |  |  | ANO / NE
možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen |  |  |  |  | ANO / NE
garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla |  |  |  |  | ANO / NE
Požadavky na instalaci:
Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. |  |  |  |  | ANO / NE
Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností. |  |  |  |  | ANO / NE
Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. |  |  |  |  | ANO / NE
Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. |  |  |  |  | ANO / NE
Vybraný uchazeč provede dodání, vlastní instalaci a výchozí revizi svítidel |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 3 - Chirurgický ultrazvukový generátor pro současné řezání a koagulaci
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Chirurgický ultrazvukový generátor pro současné řezání a koagulaci |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Harmonický skalpel - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Ultrazvukový generátor 1 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Kontinuální výstupní výkon alespoň 100W, špičkový výstup alespoń 150W |  |  |  |  | ANO / NE
Pracovní frekvence 23,5 kHz a 47 kHz |  |  |  |  | ANO / NE
Integrovaná funkce automatického ovládání odsávání mlhy pro přehledné operační pole |  |  |  |  | ANO / NE
Ovládání přes dotykový displej |  |  |  |  | ANO / NE
Ruční nebo nožní ovládání |  |  |  |  | ANO / NE
Bezpečná koagulace cév do průměru 7 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost výběru nástrojů pro otevřené i laparoskopické operace |  |  |  |  | ANO / NE
Nástroje s inline a pistolovou rukojetí, alespoň 4 různé pracovní délky pro různé typy operací |  |  |  |  | ANO / NE
Optická i zvuková indikace zatížení sondy s detekcí jejího přetížení |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost nastavení ultrazvukového výkonu ve třech úrovních |  |  |  |  | ANO / NE
Kombinace kontinuálního výstupu ultrazvukové a bipolární energie pro pokročilou hemostázi |  |  |  |  | ANO / NE
Automatické rozpoznání připojeného nástroje s následným nastavením posledních použitých parametrů |  |  |  |  | ANO / NE
Zvukový a optický alarm v případě chybového stavu s popisem řešení problému v ČJ |  |  |  |  | ANO / NE
Kleště přímé pro laparoskopickou chirurgii, 5 mm, pistolové držení rukojeti 10 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Kleště přímé pro otevřenou chirurgii, pistolové držení rukojeti, 5 mm, cca 330mm 15 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Kabel resterilizovatelný v autoklávu s integrovaným převodníkem 2 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Ovládání generátoru v českém jazyce |  |  |  |  | ANO / NE
Resterilizovatelný měnič v autoklávu 2 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Funkce měření odporu tkáně při aktivaci instrumentu |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost uložení min. 30 nastavení s popisem procedury |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 4 - Akumulátorová vrtačka
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Akumulátorová vrtačka |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Akumulátorová vrtačka - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Požadujeme 1 x modulární bateriový vrtací systém pistolového tvaru s funkčními nástavci s využitím při operacích v dospělé i dětské ortopedii a traumatologii. |  |  |  |  | ANO / NE
Pohonná jednotka musí umožňovat/obsahovat:
ovládání chodu stroje doprava a doleva, |  |  |  |  | ANO / NE
možnost plynulé regulace otáček doprava a doleva, |  |  |  |  | ANO / NE
okamžité zastavení při vrtání nebo řezání, |  |  |  |  | ANO / NE
okamžitý zpětný chod, |  |  |  |  | ANO / NE
oscilační vrtání, |  |  |  |  | ANO / NE
nasazení nástavců pomocí rychlospojky, |  |  |  |  | ANO / NE
bezpečnostní pojistku proti nenadálému spuštění, |  |  |  |  | ANO / NE
uchopení pro praváky i leváky, |  |  |  |  | ANO / NE
min. výstupní výkon 160 W (+/- 10%), |  |  |  |  | ANO / NE
sterilizaci do 134˚C. |  |  |  |  | ANO / NE
Nástavce pro pohonnou jednotku musí umožňovat/obsahovat:
rychlospojku pro vrtání s vrtáky se zakončením AO/ASIF, |  |  |  |  | ANO / NE
nástavec pro acetabulární a medulární frézování |  |  |  |  | ANO / NE
sagitální pilování s rozkmitem 4 - 5 stupňů, pro pilové listy do 100 mm délky, |  |  |  |  | ANO / NE
zavádění Kirschnerových drátů do Ø 4,0 mm, pomocí pákového sklíčidla, |  |  |  |  | ANO / NE
čelisťové sklíčidlo s kličkou pro upnutí nástroje min. do Ø 6,35 mm, |  |  |  |  | ANO / NE
sterilizaci do 134˚C. |  |  |  |  | ANO / NE
Obecné požadavky:
technologii Li-Ion, |  |  |  |  | ANO / NE
napětí 14 - 20 V, min.kapacita 2000 mAh, 28,8 Wh + 1 ks náhradní baterie |  |  |  |  | ANO / NE
indikátor stavu nabití baterie, |  |  |  |  | ANO / NE
servisní indikátor, |  |  |  |  | ANO / NE
nesterilní použití. |  |  |  |  | ANO / NE
Nabíjecí stanice musí umožňovat/obsahovat:
kontrolu stavu nabití baterií, |  |  |  |  | ANO / NE
formátování a údržbu baterií. |  |  |  |  | ANO / NE
Požadavky na záruku:
Na motor a elektroniku je požadována záruka min. 2 roky |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 5 - Kauter
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Kauter |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Kauter - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Elektrochirurgický přístroj řízený vestavěným procesorem s funkcí kontroly činnosti zařízení včetně připojení neutrální elektrody. |  |  |  |  | ANO / NE
Monopolární a bipolární režim, oba s minimálně 4 volitelnými pracovními výstupy (řez, koagulace, mikrochirurgie, směs) |  |  |  |  | ANO / NE
Ovládání všech funkcí nožní spouští |  |  |  |  | ANO / NE
Indikace pracovního výkonu přístroje na displeji a automatické udržování na nastavené hodnotě bez ohledu na elektrický odpor pacienta. |  |  |  |  | ANO / NE
Minimální výkon přístroje 100 W, jemné nastavení výkonu |  |  |  |  | ANO / NE
neutrální elektroda (opakovaně použitelná nebo sada jednorázových elektrod |  |  |  |  | ANO / NE
kabel k neutrální elektrodě |  |  |  |  | ANO / NE
pracovní nástroje (aktivní elektrody) |  |  |  |  | ANO / NE
sterilizovatelný kabel k aktivní elektrodě |  |  |  |  | ANO / NE
Požadujeme starter kit příslušenství pro 10 výkonů
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 6 - Pojízdný stojan laparoskopické věže
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pojízdný stojan laparoskopické věže |  | 3 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Pojízdný stojan laparoskopické věže - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Oddělovací transformátor min. 2000 VA s omezovačem náběhu |  |  |  |  | ANO / NE
Napájení 100-240 V |  |  |  |  | ANO / NE
Vypalovaná antibakteriální barva |  |  |  |  | ANO / NE
Min. 2 police, nastavitelné |  |  |  |  | ANO / NE
Uzamykatelný šuplík, min. 2 ks klíčů |  |  |  |  | ANO / NE
Výsuvná police na klávesnici + magnetická klávesnice kompatibilní se stávající sestavou |  |  |  |  | ANO / NE
Zabudovaná jednotka pro zobrazení hodnot o insuflaci a nastavení pumpy na všech monitorech, kompatibilní se stávající sestavou |  |  |  |  | ANO / NE
Min. 8 zásuvek |  |  |  |  | ANO / NE
Min. 4 kolečka s ochranou proti přejetí kabelu, min. 2 bržděná |  |  |  |  | ANO / NE
Centrální vypínač podsvícený |  |  |  |  | ANO / NE
Flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů |  |  |  |  | ANO / NE
Zadní dveře odnímatelné bez nutnosti šroubování |  |  |  |  | ANO / NE
Držák na insuflační bombu |  |  |  |  | ANO / NE
Držák na pumu R. Wolf 2216 |  |  |  |  | ANO / NE
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími R. Wolf a ERBE na pracovišti zadavatele Domažlické nemocnice a.s.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 7 - Přídavný monitor na COS
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Přídavný monitor na COS |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Přídavný monitor na COS - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
úhlopříčka min. 24“ |  |  |  |  | ANO / NE
rozlišení min. 1080p, 16:9 |  |  |  |  | ANO / NE
LED podsvícení |  |  |  |  | ANO / NE
Úhel pohledu min. 178° vertikálně a horizontálně |  |  |  |  | ANO / NE
Kontrast min. 1000:1 |  |  |  |  | ANO / NE
Vstupy min. DVI 2x, DisplayPort, VGA, CVBS, S-video a USB |  |  |  |  | ANO / NE
Ochrana proti vniknutí vody a dezinfekce |  |  |  |  | ANO / NE
Podpora PIP |  |  |  |  | ANO / NE
Podsvícení min. 820 nits |  |  |  |  | ANO / NE
Kompatibilní s normami včetně originálních presetů min. pro BT2020 a BT.709 |  |  |  |  | ANO / NE
MDE certifikace dle IEC 60601-1, ed3.1, IEC/EN 60601-1-2, 4.0th |  |  |  |  | ANO / NE
Kompatibilita se stávající operační věží. LCD monitor Sony, LMD-2451 MD, výrobce R. Wolf |  |  |  |  | ANO / NE
Instalace autorizovaným technikem včetně propojení se stávající sestavou. (LCD monitor Sony, LMD-2451 MD, HDTV kamera 5525201 Richard Wolf, Světelný zdroj R. Wolf 5163001 Endolight LED 2.1) |  |  |  |  | ANO / NE
Vzhledem k výše uvedenému musí být přístroj, z důvodu ochrany předchozích investic, plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s: - operační věží - LCD monitor Sony, LMD - 2451 MD a se - stávající sestavou - LCD monitor Sony, LMD-2451 MD, HDTV kamera 5525201 Richard Wolf, Světelný zdroj R. Wolf 5163001 Endolight LED 2.1. na pracovišti zadavatele Domažlické nemocnice a.s.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 8
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 8 - Sterilizační kontejnery na nástroje
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sterilizační kontejnery na nástroje |  | 66 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadujeme dodávku systému sterilizačních kontejnerů pro centrální sterilizaci, operační sály a související provozy. Součástí nabídky jsou kontejnery na nástroje včetně veškerého příslušenství, které je potřebné pro jejich bezproblémový provoz. Dodavatel poskytne seznam unikátního spotřebního materiálu. Jeho soupis a související výpočet nákladů za spotřební materiál za 24 měsíců dodavatel zpracuje a přiloží k nabídce. |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Sterilizační kontejnery na nástroje - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:
Splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru. |  |  |  |  | ANO / NE
Lze nabídnout jednu ze dvou možností: A) Klasický systém s jednorázovou mikrobiální bariérou (filtry, plomby, štítky). Je třeba uvést náklady na všechny spotřební materiály pro jeden sterilizační cyklus a popsat jaké kontroly filtračního/uzavíracího systému je třeba dělat. B) Systém s opakovaně použitelnou mikrobiální bariérou. Je třeba doložit dlouhodobou účinnost a zaručovanou životnost systému. |  |  |  |  | ANO / NE + kterou variantu dodavtel nabízí
Snadná optická kontrola, která jednoznačně stanoví, že nebylo otevřeno víko kontejneru a systém je plně funkční, a tedy i bezpečný. |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost barevného odlišení kontejnerů – více různých barev. |  |  |  |  | ANO / NE
Identifikační popisy dle požadavku zadavatele v českém jazyce. Možnost aplikace čárových, datamatrix či codablock kódů a RFID čipů. Možnost oborového rozlišení identifikačních štítků pomocí barev. |  |  |  |  | ANO / NE
Rozměry kontejnerů dle DIN, tzn. násobky 1 STE (600x300x300 mm). |  |  |  |  | ANO / NE
Formáty 1/1, 1/2, 3/4 + malý kontejner na pohotovostní sety. Výšky cca 120, 140, 160, 220 a 270 mm. |  |  |  |  | ANO / NE
Nízká hmotnost kontejnerů. |  |  |  |  | ANO / NE
Povrchová úprava vany kontejneru s vysokou životností a odolností vůči vnějším vlivům. Zadavatel uvítá kontejnery, které budou mít základnívrstvu potaženou materiálem který zlepšuje užitné vlastnosti a prodlužuje dobu životnosti. |  |  |  |  | ANO / NE
Vana kontejneru bez ostrých hran a rohů pro snadnou údržbu. |  |  |  |  | ANO / NE
Robustní držadlové desky kontejneru svou délkou odpovídající šířce kontejneru pro zlepšení pevnosti. Integrovaná držadla s dorazem, který zabrání překlopení madla a usnadňuje manipulaci s kontejnerem. Dostatečně silná madla pro snadný úchop opatřená úpravou proti popálení personálu. |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost použití protokolových štítků libovolného výrobce. Provozovatel nesmí být odkázán na konkrétního dodavatele štítků kdykoli v budoucnosti. |  |  |  |  | ANO / NE
Snadná a rychlá manipulace s kontejnerem, snadné zavírání bez nežádoucích mechanických elementů a otevírání kontejneru bez rizika kontaminace sterilního obsahu. |  |  |  |  | ANO / NE
Uživatelská možnost výměny těsnění víka kontejneru nebo uvést náklady na výměnu těsnění či pořízení nových vík. |  |  |  |  | ANO / NE
Dáme přednost Kontejneru složenému pouze ze dvou částí – vany a víka. |  |  |  |  | ANO / NE
Snadná údržba – dekontaminace, mytí. |  |  |  |  | ANO / NE
Každý kontejner musí být opatřen prvky pro snadnou identifikaci a případné dodatečné objednávky komponent. |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost širokého příslušenství – třídící elementy, dekontaminační svorky, napínací rámy, identifikátory pro označení sít, dekontaminační kontejnery pro suchou i mokrou dekontaminaci, mobiliář pro skladování a manipulaci, silikonové podložky, atd. |  |  |  |  | ANO / NE
Perforovaná síta na nástroje s hladkým povrchem pro snadnou údržbu a důrazem na maximální ochranu uložených nástrojů. Zadavatel požaduje síta s minimální hmotností a otvory, které umožní bezproblémové mytí celého obsahu síta. Každé síto musí i dodatečně umožnit použití víka a stavebnicových elementů, které je snadno přizpůsobí pro speciální sady nástrojů – laparoskopické, mikronástroje, kardiochirurgické, atd. Každé síto musí mít široká drátěná madla designovaná pro stohování a upevnění víka. Každé síto musí disponovat možností volitelného použití nožek. Síta musí být ve čtyřech různých výškách. |  |  |  |  | ANO / NE
Další požadavky:
Návod k obsluze v českém jazyce. |  |  |  |  | ANO / NE
Platné prohlášení o shodě. |  |  |  |  | ANO / NE
Požadované rozměry a formáty:
Kontejner sterilizační 1/2 30x30 CM: |  |  |  |  | ANO / NE
143 mm – 7 ks |  |  |  |  | ANO / NE
164 mm – 4 ks |  |  |  |  | ANO / NE
272 mm – 3 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Kontejner sterilizační 3/4 – 47x30 CM: |  |  |  |  | ANO / NE
143 mm – 15 ks |  |  |  |  | ANO / NE
164 mm – 2ks |  |  |  |  | ANO / NE
Kontejner sterilizační 1/1 – 60x30 CM: |  |  |  |  | ANO / NE
143 mm – 18 ks |  |  |  |  | ANO / NE
164 mm – 6ks |  |  |  |  | ANO / NE
220 mm – 6 ks |  |  |  |  | ANO / NE
272 mm – 5 ks |  |  |  |  | ANO / NE
Ke každému kontejneru jedno síto odpovídajících rozměrů a výšky 50–60 mm dle výše uvedené specifikace |  |  |  |  | ANO / NE
Ke každému kontejneru pár barevně odlišitelných štítků s popisem dle požadavku uživatele. |  |  |  |  | ANO / NE
Silikonové podložky do síta třech formátů 1/1, 1/2 a 3/4. Každý formát á 3 kusy. |  |  |  |  | ANO / NE
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL