## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - Laboratorní lednice
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 263 60 527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Laboratorní lednice |  | 3 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavky na přístrojové vybavení: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Spotřeba energie za rok: max. 480 kWh/a |  |  |  |  | ANO / NE
Hluk-akustický výkon: max. 48 dB |  |  |  |  | ANO / NE
Užitný objem, celkem: min. 332 l |  |  |  |  | ANO / NE
Brutto objem, celkem: min. 386 l |  |  |  |  | ANO / NE
Chladící systém chladící části: dynamické |  |  |  |  | ANO / NE
Způsob odmrazování: automatický |  |  |  |  | ANO / NE
Napětí: 220-240 V ~ |  |  |  |  | ANO / NE
Frekvence: 50 Hz |  |  |  |  | ANO / NE
Příkon: 1,5 A |  |  |  |  | ANO / NE
Nosnost odkládací plochy chladící části: min. 45 kg |  |  |  |  | ANO / NE
Vnější rozměry (V/Š/H): max. 184 / 60,1 / 61,8 cm |  |  |  |  | ANO / NE
Izolace: 40 - 40 mm |  |  |  |  | ANO / NE
Řízení: elektronické řízení |  |  |  |  | ANO / NE
Ovládání: tlačítka |  |  |  |  | ANO / NE
Rozsah teploty chladící část: +3 °C až +16 °C |  |  |  |  | ANO / NE
Ukazatel teploty: vnější digitální |  |  |  |  | ANO / NE
Porucha-výstražný signál: optický a akustický |  |  |  |  | ANO / NE
Bezpotenciálový kontakt |  |  |  |  | ANO / NE
Alarm výpadku sítě: při obnovení dodávky energie v síti |  |  |  |  | ANO / NE
Barva: bílá |  |  |  |  | ANO / NE
Materiál dveří/víka: dveře s izolačním sklem |  |  |  |  | ANO / NE
Zámek: součást vybavení |  |  |  |  | ANO / NE
Dveře samozavírací |  |  |  |  | ANO / NE
Směr otevírání dveří: pravý, vyměnitelný |  |  |  |  | ANO / NE
Odkládací plochy chladící část: min. 6 |  |  |  |  | ANO / NE
z toho výškově přestavitelné: min. 5 |  |  |  |  | ANO / NE
Materiál odkládací plochy, chladící část: plastové povrstvené rošty |  |  |  |  | ANO / NE
Vnitřní osvětlení chladící část: samostatně spínané LED osvětlení |  |  |  |  | ANO / NE
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - Automatická pipetovací stanice
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 263 60 527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Automatická pipetovací stanice |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Pipetovací robotická stanice využívající uživatelsky vyměnitelné elektronicky řízené jedno nebo více kanálové pipety v maximálním rozsahu objemů |  |  |  |  | ANO / NE
Řídící jednotka umožňující plnou kontrolu pipetovací stanice na platformě Windows, OS nebo Linux |  |  |  |  | ANO / NE
Robot pracuje s pipetovacími nástavci: jednokanálové pipety v rozsahu objemů 1-20μL, 20-300μL a 100-1000μL a 8-kanálovou pipetu v rozsahu objemů1-20μl a 20-300μL |  |  |  |  | ANO / NE
Robot současně, v rámci jednoho pipetovacího protokolu může využívat dvě 1-kanálové pipety, jednu 1-kanálovou a jednu 8-kanálovou pipetu, nebo dvě 8-kanálové pipety |  |  |  |  | ANO / NE
Součástí dodávky budou dvě pipetovací hlavice: - Jednokanálová pipeta s rozsahem objemů 20-300 mikroL - 8-kanálová pipeta s rozsahem objemů 1-20 mikroL |  |  |  |  | ANO / NE
Pipetovací robot má kapacitu pro současné využití až 11 zásobníků/destiček/držáků zkumavek formátu standartní 96-jamkové destičky + jedna odpadní nádoba |  |  |  |  | ANO / NE
Systém je vybaven plně integrovaným temperovacím blokem, pro formát 96-jamkové destičky, s rozsahem nastavení teplot 4-95°C, který je plně kontrolován SW ovládajícím robota |  |  |  |  | ANO / NE
Systém je vybaven plně integrovaným magnetický modul, pro formát 96-jamkové destičky, který je plně kontrolován SW ovládajícím robota a umožňuje programovat cykly spínání / vypínání magnetického pole pro izolace a purifikace pomocí technologie magnetických partikulí |  |  |  |  | ANO / NE
Otevřený systém umožňující využití libovolných druhů plastových destiček, zásobníků, stripů, zkumavek a kontejnerů – tedy 6-12-24-48-96-384 jamkové destičky standartní i deep-well, PCR flat i deep destičky, držák na 96 PCR stripů, PCR-tall stripy, 25ml a 75ml inkubační láhev, držák na zkumavky 1,5ml, 2ml,12,5ml, 25ml, 50ml |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost definovat další vlastní, uživatelské typy zásobníků, destiček, držáků zkumavek a stripů i inkubačních lahví |  |  |  |  | ANO / NE
Součástí dodávky bude sada „kombinovaných držáků“ umožňujících využití různých formátů zkumavek v jednom stojánku v rámci jednoho slotu, včetně SW definice pro kompatibilní se SW robota. Jedná se o tyto formáty: 1- 2x 50ml Falcon zkumavka, 4 x Falcon 15ml zkumavka a nejméně 4 x Eppendorf zkumavka včetně definice pro obslužný SW robota 2- 24x Screwcap zkumavka s držákem pro odklápěcím víčko včetně definice pro obslužný SW robota 3- Rámečky pro „usazení“ špiček Eppendorf/Neptun/ThermoFischer na deck robota včetně definice pro obslužný SW robota |  |  |  |  | ANO / NE
Robot je vybavený plně integrovaným systémem sterilizace vnitřního prostoru pomocí UV ozáření (min 8W/plochu robota, 275nm) |  |  |  |  | ANO / NE
Robot má vnitřní integrovanou videokameru |  |  |  |  | ANO / NE
Otevřený ovládací SW, umožňující import protokolů od ostatních uživatelů, otevřenou a volnou modifikaci protokolů |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost definovat rychlost nasání i vytlačení kapaliny, možnost definovat přesnou polohu vytlačení kapaliny v jamce – na střed nebo na stěnu, možnost definice libovolného počtu a intenzity míchacích kroků, možnost nasátí dvou kapalin současně oddělených vzduchovou bublinou tak aby se smíchaly při vytlačení |  |  |  |  | ANO / NE
Připojitelnost k řídící jednotce pomocí síťového LAN kabelu, USB 2.0, WiFi 2,5 Ghz |  |  |  |  | ANO / NE
Řídící PC jednotka s konektorem RJ45, USB 2.0, WiFi na platformě Win10 Pro |  |  |  |  | ANO / NE
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 3 - RealTime PCR a + připojení analyzátoru PCR
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 263 60 527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| RealTime PCR + připojení analyzátoru PCR |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: Termocyklér určený k provádění a sledování polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase: Termocyklér je vybaven optickým zařízením pro snímání intenzity fluorescenčního záření ze sond. |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Technické parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Nový přístroj |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost detekce min. SYBR/FAM, HEX, ROX, CY5, CY3 |  |  |  |  | ANO / NE
Minimální počet dodaných a nainstalovaných barevných kanálů: 5 |  |  |  |  | ANO / NE
Flexibilita: možnost dokoupení barevných kanálů a výměna stávajících kanálů uživatelem bez nutnosti servisního zásahu; |  |  |  |  | ANO / NE
Reakční objem 10 – 30 µl |  |  |  |  | ANO / NE
Možnost multiplexu minimálně 6ti barev (při dokoupení 6. kanálu) |  |  |  |  | ANO / NE
Teplotní rozsah od min. 25 °C do 99,9 °C |  |  |  |  | ANO / NE
Teplotní přesnost ± 0.2°C nebo lepší, teplotní uniformita ± 0.25°C nebo lepší |  |  |  |  | ANO / NE
Rychlost vyhřívání min. 6°C/s a chlazení min. 2,5°C/s |  |  |  |  | ANO / NE
Systém musí být z pohledu používání PCR reagencií (master mixy) zcela otevřený (tj. rychlost PCR nesmí být navázaná na používání speciálního typu chemie pouze jednoho dodavatele) |  |  |  |  | ANO / NE
Práce v co nejširším spektru aplikací, minimálně však s hydrolyzačními sondami typu TaqMan (kvantifikace genové exprese, genotypizace) a interkalačními barvami jako SYBR Green (kvantifikace genové exprese). |  |  |  |  | ANO / NE
Musí být možnost dokoupení softwarového modulu pro HRM. |  |  |  |  | ANO / NE
Software přístroje musí nabízet možnost zvolit provedení normalizace na referenční barvu (ROX, případně jinou barvu) za účelem zpřesnění výsledků a eliminace pipetovacích chyb. |  |  |  |  | ANO / NE
Formát – musí být možnost použít 96-jamkové destičky, 8-jamkové stripy a 0,2 ml mikrozkumavky podle potřeby; objem jamek 0,2 ml. |  |  |  |  | ANO / NE
Možnosti uspořádání minimálně: nastavení a spouštění běhů na přístroji bez PC (standalone; programování na obrazovce přístroje nebo spouštění z FLASH paměti), z připojeného PC (colocated) a přes počítačovou síť (LAN, pro ušetření místa v laboratoři). |  |  |  |  | ANO / NE
Excitace pomocí LED; minimálně osm excitačních LED a osm detekčních fotodiod pro každý barevný kanál (pro rychlé čtení a eliminaci nepřesností např. při použití CCD kamery); bez doporučení či nutnosti pravidelné kalibrace barev (ušetření nákladů) |  |  |  |  | ANO / NE
Součástí dodávky musí být řídící stanice s operačním systémem Win10 a výše . |  |  |  |  | ANO / NE
Součástí dodávky musí být řídící a analytický software; upgrade softwaru zdarma po dobu životnosti přístroje. Možnost instalace softwaru na další PC bez omezení počtu instalací. |  |  |  |  | ANO / NE
Záruční doba minimálně 24 měsíců |  |  |  |  | ANO / NE
Dostupný lokální servis autorizovaným technikem s certifikací |  |  |  |  | ANO / NE
Plná kompatibilita s již stávajícím termocyklérem AriaMx a jeho SW |  |  |  |  | ANO / NE
Lokální aplikační podpora |  |  |  |  | ANO / NE
Vlnové délky excitace / emise minimálně FAM 462 / 516 HEX 535 / 555 CY3 542 / 568,5 ROX 585 / 610 CY5 635 / 665 |  |  |  |  | ANO / NE
UPS zdroj schopný zajistit provoz přístroje při plném výkonu do 30minut |  |  |  |  | ANO / NE
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 4 - Třepačka
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |  | IČO: | 263 60 527
Statutární zástupce: |  | MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Třepačka |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: Vysokokapacitní vortex mixer. Příslušenství pro širokou škálu zkumavek a nádob. Precizně vyvážený pohonný systém, zajišťující tichý chod bez rázů a vibrací. |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované technické a uživatelské parametry: |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
pulzní program - možno v určitém čase zrychlit třepání. |  |  |  |  | ANO / NE
Nastavení času: 1 min. až 99 hod. a 59 min. |  |  |  |  | ANO / NE
Rozměry platformy (cm): 30 x 17,5 |  |  |  |  | ANO / NE
Orbit (mm): 3,6 |  |  |  |  | ANO / NE
Provozní teplotní rozsah (°C): +4 až +65 |  |  |  |  | ANO / NE
Rychlost třepání od (ot/min): 500 |  |  |  |  | ANO / NE
Rychlost třepání do (ot/min): 2500 |  |  |  |  | ANO / NE
Hmotnost (kg): 13 |  |  |  |  | ANO / NE
Rozměry š x h x v (cm): 38,5 x 23,5 x 42 |  |  |  |  | ANO / NE
Poznámka:
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL