| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA (2. VYHLÁŠENÍ VZMR) Část 3 – Centrifuga chlazená (2. vyhlášení) Část 5 – Lednička (2. vyhlášení) Část 9 – Pipety (2. vyhlášení) Část 11 – Třepačka (2. vyhlášení) |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/78/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3368/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000442 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9665.html |
| ODKAZ VVZ: | ……………..…….. |
| ODKAZ TED: | ……………..…….. |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 0018 ( 1LxeuhVZ ) |
| zADAVATEL: | Rokycanská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Voldušská 750, 337 01 Rokycany | IČO: | 26360900 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva |
| pověřená osoba: | Ing. Michal Filař, člen představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395 |

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 20. 6. 2022 a 21. 6. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 3 – Centrifuga chlazená (2. vyhlášení)): „Dobrý den, chtěli bychom se informovat, zda budete akceptovat pro centrifugu:

- vnější rozměry 443x695x380 mm (požadavek je 60x60x40 cm),

- adaptéry pro 12x 7 ml (požadavek je pro zkumavky 8x 3-9 ml)?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na původních rozměrech, a to vzhledem k prostorovému uspořádání. Návrh na adaptéry pro 12 x 7 ml zadavatel nepřijímá, požadavek je na 32 pozic (4 x 8 pozic 3-9 ml).

Dotaz č. 2 (Část 3 – Centrifuga chlazená (2. vyhlášení)): „V technické specifikaci zadavatele požadujete rozměry šxh 60 x 60 cm. Požadujete chlazenou centrifugu a rozměry zařízení s chladícím agregátem jsou obecně větších rozměrů. Je možné nabídnou zařízení s šířkou do 69 cm?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na původním zadání, šířku do 69 cm nepřipouští.

Dotaz č. 3 (Část 9 – Pipety (2. vyhlášení)): „Chtěla bych se zeptat, pokud nepředložíme prohlášení o shodě k Části 9  – Pipety výběrového řízení P22V00000442, budeme z výběrového řízení vyřazeni? Výrobce prohlášení o shodě k pipetám nevydává, jedná se o zdravotnický prostředek.“

Odpověď zadavatele: Prohlášení  o  shodě (CE)  je  nutné  u  všech poptávaných  přístrojů  a prostředků.  Požadováno je zejména k akreditaci NASKL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatel dále z vlastní vůle upravuje zadávací podmínky. Zadavatel se rozhodl vypustit požadavek na registraci v SÚKL v rámci profesní způsobilosti a nepožaduje garanci pozáručního servisu po dobu 5 let ani ocenění PBTK v pozáruční době. Původní Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 3 Výzvy) je nahrazen novým Návrhem kupní smlouvy, který neobsahuje garanci pozáručního servisu. Změny se týkají všech částí veřejné zakázky.

Přehled změn:

Výzva k podání nabídky

- Čl. 2.2 Výzvy – vypuštěna věta o PBTK

- Čl. 2.3 Výzvy – vypuštěna věta o garanci pozáručního servisu

- Čl. 3.2 Výzvy – vypuštěn odstavec písm. c) – nepožaduje se evidence RZP SÚKL

- Čl. 5.1 Výzvy – vypuštěny odstavce o PBTK a garanci pozáručního servisu

- Čl. 5.2 Výzvy – vypuštěno ocenění PBTK v pozáruční době

- Čl. 6.1 Výzvy – vypuštěno ocenění PBTK v pozáruční době

- Čl. 6.2 Výzvy – vypuštěna cena za PBTK v pozáruční době

- Čl. 7.1 Výzvy – vypuštěno hodnotící kritérium c) nabídková cena v Kč bez DPH za 1 PBTK za 1 ks po dobu pozáručního servisu (váha 10 %); váha kritéria a) nabídková cena za přístroj se mění na 90 %

- Čl. 7.2 Výzvy – vypouští se hodnotící kritérium c) nabídková cena v Kč bez DPH za 1 PBTK za 1 ks po dobu pozáručního servisu (váha 10 %); kritérium a) má váhu 90 %

Příloha č. 1 Výzvy – Krycí list

- Vypuštěn řádek s oceněním PBTK; vypuštěna garance pozáručního servisu

Příloha č. 3 Výzvy – Návrh kupní smlouvy

- Kupní smlouva nahrazena novým zněním bez garance pozáručního servisu a PBTK v pozáruční době

Příloha č. 4 Výzvy – Vzor prohlášení a formulářů

- V profesní způsobilosti vypuštěna třetí odrážka – nepožaduje se evidence RZP SÚKL

Nové aktuální znění Výzvy a příloh zadavatel uveřejnil v elektronickém nástroji E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9665.html a v detailech jednotlivých částí VZ.

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje ve všech částech VZ lhůtu pro podání nabídek do 13. 7. 2022 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 22. 6. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace