| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA (VZMR) Část 1 – Destilační přístroj se zásobníkem vody Část 2 – Mrazící box Část 3 – Kamera k mikroskopu Část 4 – Inkubátor ID karet |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/102/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3462/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P22V00000520 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9566.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | ……………..…….. |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | ……………..…….. |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 0015 ( 1qGFK6VZ ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: |  | poptávkové |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 21. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na Část 3 VZ od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 3 – Kamera k mikroskopu): „Mohli bychom dodat kameru k mikroskopu od výrobce, který garantuje, že kamera není zdravotnický prostředek, nevyžaduje provádění PBTK, napájení je přes USB z počítače. Není nutné zohledňovat do ceny cenu za PBTK, prosíme o úpravu dokumentace“

Odpověď zadavatel: Ano, dodavatel je oprávněn nabídnout kameru s uvedenými parametry. Není potřeba registrace v RZP SÚKL ani nebude hodnocena PBTK.

V této souvislosti zadavatel provádí změny zadávacích podmínek, které se týkají Části 3 – Kamera k mikroskopu:

- Čl.2.2 Výzvy: Část 3 přesunuta k částem 1, 2 a 4 VZ

- Čl.2.3 Výzvy – u Části 3 VZ nebude prováděna PBTK v pozáruční době

- Čl.3.2 písm. c) Výzvy: doklad RZP SÚKL nebude požadován u žádné z částí VZ

- Čl.5.1 Výzvy: vypuštění PBTK v pozáruční době a garance pozáručního servisu u Části 3 VZ

- Čl.5.2 Výzvy: cena za 1 PBTK a celková cena s PBTK se neoceňuje ani u Části 3 VZ

- Čl.6.1 Výzvy: cena za 1 PBTK se u Části 3 VZ nevyplňuje

- Čl.6.2 Výzvy: u Části 3 VZ je limitována nabídková cena předpokládanou hodnotou části (jako u částí 1, 2 a 4 VZ)

- Čl.7.1 a 7.2 Výzvy: u Části 3 VZ se hodnotí jen cena přístroje a délka záruky, nikoli PBTK

- Příloha č. 1 Výzvy – Krycí list: PBTK se u Části 3 VZ neoceňuje

- Příloha č. 3b Výzvy – je vložen nový Návrh kupní smlouvy pro Část 3 VZ, neobsahuje PBTK a garanci pozáručního servisu

- Příloha č. 4 Výzvy: profesní způsobilost upravena podle čl. 3.2 Výzvy, vypuštěn požadavek na RZP SÚKL u Části 3 VZ

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje u Části 3 – Kamera k mikroskopu lhůtu pro podání nabídek do 15. 7. 2022 do 10:00 hodin.

V ostatních částech VZ se lhůta nemění.

V Plzni dne 27. 6. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace