|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3** | | | | | | | |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** | | | | | | | |
| **ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S.  – LABORATORNÍ TECHNIKA (VZMR)**  **Část 1 – Destilační přístroj se zásobníkem vody**  **Část 2 – Mrazící box**  **Část 3 – Kamera k mikroskopu**  **Část 4 – Inkubátor ID karet** | | | | | | | |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/102/CN/22 | | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3462/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | | P22V00000520 |
| ODKAZ E-ZAK: | | **https://ezak.cnpk.cz/contract\_display\_9566.html** | | | | | |
| ODKAZ VVZ: | | **……………..……..** | | | | | |
| ODKAZ TED: | | **……………..……..** | | | | | |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | | VZ 0015 ( 1qGFK6VZ ) | | | | | |
| **zADAVATEL:** | | **Domažlická nemocnice, a.s.** | | | | | |
| **SÍDLO:** | | Kozinova 292, 344 22 Domažlice | | | | **IČO:** | 26361078 |
| **STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:** | | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva  MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva | | | | | |
| **pověřená osoba:** | | **Martin Karásek, vedoucí technického oddělení** | | | | | |
| **ADMINISTRÁTOR:** | | **Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace** | | | | | |
| **SÍDLO:** | | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | | | | **IČO:** | 72046635 |
| **STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:** | | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka | | | | | |
| **pověřená osoba:** | | Mgr. Richard Volín | | | **E-MAIL:** | | [richard.volin@cnpk.cz](mailto:richard.volin@cnpk.cz) |
| DRUH VZ: | dodávky | | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: | | poptávkové |
| FINANCOVÁNO Z EU: | | IROP 2014 – 2020, REACT-EU:  Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení  CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016329 | | | | | |

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 21. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na Část 3 VZ od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1 (Část 3 – Kamera k mikroskopu):** „Mohli bychom dodat kameru k mikroskopu od výrobce, který garantuje, že kamera není zdravotnický prostředek, nevyžaduje provádění PBTK, napájení je přes USB z počítače. Není nutné zohledňovat do ceny cenu za PBTK, prosíme o úpravu dokumentace“

**Odpověď zadavatel:** Ano, dodavatel je oprávněn nabídnout kameru s uvedenými parametry. Není potřeba registrace v RZP SÚKL ani nebude hodnocena PBTK.

V této souvislosti zadavatel provádí **změny zadávacích podmínek**, které se týkají Části 3 – Kamera k mikroskopu:

* Čl.2.2 Výzvy: Část 3 přesunuta k částem 1, 2 a 4 VZ
* Čl.2.3 Výzvy – u Části 3 VZ nebude prováděna PBTK v pozáruční době
* Čl.3.2 písm. c) Výzvy: doklad RZP SÚKL nebude požadován u žádné z částí VZ
* Čl.5.1 Výzvy: vypuštění PBTK v pozáruční době a garance pozáručního servisu u Části 3 VZ
* Čl.5.2 Výzvy: cena za 1 PBTK a celková cena s PBTK se neoceňuje ani u Části 3 VZ
* Čl.6.1 Výzvy: cena za 1 PBTK se u Části 3 VZ nevyplňuje
* Čl.6.2 Výzvy: u Části 3 VZ je limitována nabídková cena předpokládanou hodnotou části (jako u částí 1, 2 a 4 VZ)
* Čl.7.1 a 7.2 Výzvy: u Části 3 VZ se hodnotí jen cena přístroje a délka záruky, nikoli PBTK
* Příloha č. 1 Výzvy – Krycí list: PBTK se u Části 3 VZ neoceňuje
* Příloha č. 3b Výzvy – je vložen nový Návrh kupní smlouvy pro Část 3 VZ, neobsahuje PBTK a garanci pozáručního servisu
* Příloha č. 4 Výzvy: profesní způsobilost upravena podle čl. 3.2 Výzvy, vypuštěn požadavek na RZP SÚKL u Části 3 VZ

**Upozornění:**

Zadavatel **prodlužuje** u **Části 3 – Kamera k mikroskopu** lhůtu pro podání nabídek **do 15. 7. 2022 do 10:00 hodin**.

V ostatních částech VZ se lhůta nemění.

V Plzni dne 27. 6. 2022

**Mgr. Richard Volín**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace