| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA Část 1 – Ultrazvukový přístroj - ECHO Část 2 – Sonografický přístroj pro RDG Část 3 – Ultrazvukový přístroj střední třídy Část 4 – Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS Část 5 – Ultrazvuk - ECHO - přenosné Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu Část 7 – Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem Část 8 – Ultrazvukový přístroj přenosný bezdrátový - KONVEXNÍ A LINEÁRNÍ Část 9 – Přístroj RTG skiagrafický, Přístroj RTG skiagraficko-skiaskopický |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/88/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3813/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000325 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9548.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275249 |
| ODKAZ TED: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282777-2022:TEXT:CS:HTML |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 006 (1qGCZHVZ) |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |
| pověřená osoba: | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 7. 7. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu, na kterou zadavatel odpovídá.

Dotaz č. 1 (Část 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu):

„Bude zadavatel akceptovat pulsní rozsah fluoroskopie 0,1-6,0 mA? Jedná se o drobnou korekci nemající vliv na medicínský účel.“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat rozsah pulzní fluoroskopie 0,1-6,0 mA.

Dne 12. 7. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

Všechny dotazy k části 2, 4 a 7 VZ jsou totožného znění, proto zadavatel níže poskytuje jednotnou odpověď.

Dotaz č. 2 (Část 2 - Sonografický přístroj pro RDG):

Dotaz č. 3 (Část 4 - Ultrazvukový přístroj na oddělení a OS):

Dotaz č. 4 (Část 7 - Ultrazvukový přístroj mobilní pro urgentní příjem):

„Dobrý den, dle vysvětlení č.2 ZD zadavatel prodloužil termín dodání v KS, ale v nové verzi smlouvy u daných částí není zadavatelem opraveno: Zadavatel dále u všech částí výše uvedené veřejné zakázky prodlužuje dodací dobu na 16 týdnů (z původních 12 týdnů). Tímto je změněn čl. 2.4 Zadávací dokumentace a čl. 6.1. Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 ZD).

Dotaz: Máme sami opravit nebo bude zadavatelem vložena opravená verze smlouvy?“

Odpověď zadavatele:

Rozhodující jsou odpovědi zadavatele ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 30. 6. 2022, kterými zadavatel prodloužil dodací lhůtu na 16 týdnů. Lhůtu v nabídce a návrhu smlouvy dodavatel doplní sám. Vzhledem k množství dotazů a počtu částí zadavatel nevkládal nový návrh kupní smlouvy v systému E-ZAK.

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje v Části 6 – Základní RTG rameno se zesilovačem obrazu lhůtu pro podání nabídek do 17. 8. 2022 do 10:00 hodin.

V ostatních částech VZ se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 14. 7. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace