| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA Část 5 – Ultrazvuk - ECHO - přenosné |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/88/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 4399/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000325 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9548.html |
| ODKAZ VVZ: | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275249 |
| ODKAZ TED: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282777-2022:TEXT:CS:HTML |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 006 (1qGCZHVZ) |
| zADAVATEL: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |
| pověřená osoba: | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Richard Volín | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 7. 8. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k Části 5 – Ultrazvuk – ECHO – přenosné, na kterou zadavatel odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zadavatel požaduje: Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TDI, PW-TDI), strain/ strain rate imaging.   DOTAZ: Trvá zadavatel na modalitě 3D přesto, že v první položce technické specfikace tuto modalitu označuje jako nepotřebnou?“

Odpověď zadavatele: Ne, zadavatel na 3D modalitě netrvá.

Dotaz č. 2: „Zadavatel požaduje: CW Doppler na všech kardio sondách (včetně 3D/ 4D sondy). DOTAZ: Trvá zadavatel na CW doppleru na 3D/4D sondách, jestliže 3D/4D modalita ani sonda není požadována?“

Odpověď zadavatele: Ne, zadavatel netrvá na CW doppleru na 3D/4D sondě.

Dotaz č. 3: „Zadavatel požaduje: C. Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.  DOTAZ: Bude zadavatel akceptovat řešení bez možnosti offline zobrazení ve formě křivek?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Dotaz č. 4: „Zadavatel požaduje: Schopnost ukládání veškerých obrazových dat do stávajícího PACS systému v DICOM formátu (tak abychom ho mohli zobrazit v našem DICOM prohlížeči Dicompassweb – smyčky i statické obrázky) a zároveň v proprietárním RAW formátu (též do stávajícího PACS systému) pro zpětnou analýzu, umožňující kompletně zpracovávat a analyzovat získaná data z 2D zobrazení včetně analýzy speckle tracking ve 2D, a měření ve 2D zobrazení (zahrnující např. též změnu dynamiky, změnu zoomu, redukci speklí, změnu mapy šedi). Dokumenty DICOM Conformance Statement pro PACS i Dicompassweb požadovány. DOTAZ: Bude zadavatel akceptovat řešení bez proprietálního RAW formátu?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 5: „DOTAZ: Jestliže zadavatel uvažuje o zátěžovém echu a speckle trackingu, bude požadovat také EKG modul?“

Odpověď zadavatele: Ano, EKG modul bude požadován.

Upozornění:

Zadavatel prodlužuje v Části 5 – Ultrazvuk – ECHO – přenosné lhůtu pro podání nabídek do 13. 9. 2022 do 10:00 hodin.

V ostatních částech VZ se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 11. 8. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace