| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA Část 5 – Ultrazvuk - ECHO - přenosné |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/88/CN/22 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 4821/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P22V00000325 |
| ODKAZ E-ZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9548.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275249 |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282777-2022:TEXT:CS:HTML |  |  |  |  |  |
| Číslo VZ v systému MS2014+: |  | VZ 006 (1qGCZHVZ) |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Mgr. Richard Volín |  |  | E-MAIL: |  | richard.volin@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky |  | REŽIM VZ: | nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | otevřené |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 31. 8. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k Části 5 – Ultrazvuk – ECHO – přenosné, na kterou zadavatel odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zadavatel v technické specifikaci požaduje:  - 2D konvexní sonda pro abdominální cévní aplikace, s kmitočtovým rozsahem cca 2-8 MHz, harmonické zobrazení.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ultrazvukový přístroj s 2D konvexní sondou pro abdominální cévní aplikace, s kmitočtovým rozsahem cca 1,5-5 MHz?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na požadovaném rozsahu kmitočtu 2-8 MHz.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 1. 9. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace