STŘECHA ŠKOLNÍCH DÍLEN V HORAŽĎOVICÍCH, STAKONICKÁ 952

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Místo stavby:			p.č.st. 784, k.ú.  Horažďovice

Stavebník:				Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313,

Blatenská 313, 341 01 Horažďovice		Pod Vodojemem  520, 34101 Horažďovice

Zpracovatel podkladu:	Ing. Martin Liška,

Projekční a inženýrská kancelář, IČO: 742 21 841

Komenského 1133, 341 01 Horažďovice

Datum:	září 2022

OBSAH

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2

A.1.1. Údaje o stavbě	2

a)	Název stavby:	2

b)	Místo stavby:	2

c)	Předmět dokumentace:	2

A.1.2. Údaje o stavebníkovi	2

a)	Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu:	2

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	2

a)	Jméno, příjmení, IČO, místo podnikání:	2

A2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	2

A3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3

Stávající stav:	3

Zhodnocení havarijního stavu zastřešení:	3

Návrh řešení havarijního stavu zastřešení:	3

# A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

## A.1.1. Údaje o stavbě

### Název stavby:

Střecha školních dílen v Horažďovicích, Strakonická 952

### Místo stavby:

p.č.st.784, k.ú. Horažďovice (pozemek v majetku stavebníka)

### Předmět dokumentace:

Změna dokončené stavby, trvalá stavba

## A.1.2. Údaje o stavebníkovi

### Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu:

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313, Blatenská 313, 341 01 Horažďovice

IČO: 00077631, DIČ: CZ 00077631

## A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

### Jméno, příjmení, IČO, místo podnikání:

Ing. Martin Liška, Projekční a inženýrská kancelář, IČO: 742 21 841, Komenského 1133, 341 01 Horažďovice

# A2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na jeden stavební objekt včetně jejího technického vybavení

# A3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## Stávající stav:

Objekt dílen střední školy na stavební parcele č. 784 má půdorysný tvar obdélníka. Je

zastřešen sedlovou střechou. Střešní plášť tvoří systém vlnitých plechových desek.

Objekt není podsklepen.

Objekt je prostřednictvím stávající zpevněné plochy napojen na místní komunikaci v obci Horažďovice. Dále je napojen stávajícími přípojkami na rozvody nn, vody a kanalizační síť.

Nové přípojky nebudou prováděny.

Pro potřeby výstavby je možno využívat stávajících přípojek

## Zhodnocení havarijního stavu zastřešení:

Objekt dílen je zastřešen sedlovou střechou. Střešní plášť je tvořen vlnitou plechovou

krytinou.

Realizace střešní krytiny spadá do doby minulého století. Přes veškerou možnou údržbu

je krytina na hranici své životnosti.

Stávající krytina je poškozena atmosférickou korozí. Stávající plechová krytina je prosta

antikorozní ochrany. Korozivní procesy jsou z tohoto pohledu nezastavitelné.

Střešní plášť je navíc poškozen i mechanicky z doby, kdy byla prováděna oprava

komínového tělesa.

V současné době nevykazuje střešní plášť požadované vlastnosti kladené na tuto

konstrukci. Do střechy zatéká. Zatékáním dochází k následné degradaci navazujících

podstřešních konstrukcí. V případě neprovedení výměny střešního pláště hrozí nevratné

degradace podstřešních konstrukcí a to včetně nosných.

## Návrh řešení havarijního stavu zastřešení:

Stávající střešní plášť je nutno kompletně demontovat a to včetně zemnící soustavy,

podokapních žlabů a dešťových svodů.

Po provedení demontáže střešní krytiny bude provedena kontrola podstřešní konstrukce,

Neúnosně poškozené prvky budou v potřebném rozsahu opraveny, či vyměněny.

Z důvodu budoucího zateplení budovy je nutno nově realizovat nové přesahy střechy po

celém jejím obvodu. Tyto přesahy budou provedeny tesařským způsobem včetně

truhlářského opláštění palubkami, které budou opatřeny povrchovým nátěrem.

Součástí realizace nového střešního pláště pak budou nové podokapní žlaby a dešťové

svody. Materiálově bude provedeno z barveného pozinkovaného plechu.

Nová střešní krytina bude provedena z profilovaného pozinkovaného barveného plechu se

spodní antikondenzační vrstvou.