## 1. část – Náplasti a fixační materiál

### Náplasti foliové cívkové

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| Náplast foliová cívková úzká |  |  |
| Náplast foliová cívková široká |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| materiál - porézní transparentní fólie propouštějící vzduch a vodní páru | ANO/NE |
| dobrá adheze | ANO/NE |
| výborná snášenlivost s pokožkou | ANO/NE |
| spolehlivě fixuje a z pokožky se odstraňuje beze zbytku | ANO/NE |
| hypoalergenní, bezlatexová a odolná proti vodě | ANO/NE |
| trhací, snadno se obousměrně dělí | ANO/NE |
| **úzká** | šíře [mm] |  |
| délka [m] |  |
| velikost balení [ks] |  |
| **široká** | šíře [mm] |  |
| délka [m] |  |
| velikost balení [ks] |  |

### Náplast textilní na cívce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| Náplast textilní na cívce |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| klasická fixační náplast z textilní tkaniny | ANO/NE |
| náplast v tělové barvě | ANO/NE |
| lepivá část: syntetické kaučukové lepidlo hypoalergenní, nezpůsobuje nežádoucí alergické reakce | ANO/NE |
| snadná příčná i podélná trhatelnost | ANO/NE |
| šíře [mm] |  |
| délka [m] |  |
| velikost balení [ks] |  |

### Náplasti polštářkové sterilní

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| Náplast polštářková sterilní malá |  |  |
| Náplast polštářková sterilní velká |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| z netkané textilie | ANO/NE |
| sterilní | ANO/NE |
| elastická náplast s absorpčním polštářkem a povrchovou úpravou zabraňující přilepení na ránu | ANO/NE |
| lepící plocha po obvodu náplasti | ANO/NE |
| dobrá savost | ANO/NE |
| propustná pro vzduch a vodní páry | ANO/NE |
| **malá** | šíře [cm] |  |
| délka [cm] |  |
| velikost balení [ks] |  |
| **velká** | šíře [cm] |  |
| délka [cm] |  |
| velikost balení [ks] |  |

### Náplast textilní s polštářkem poinjekční

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| Náplast textilní s polštářkem poinjekční |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| univerzální náplast s polštářkem v tělové barvě | ANO/NE |
| prodyšná a voděodolná | ANO/NE |
| pevná, centrálně umístěná savá vložka pokrytá nepřilnavou vrstvou, která zabraňuje přichycení k ráně | ANO/NE |
| šíře [mm] |  |
| délka [mm] |  |
| velikost balení [ks] |  |

### Fixace intravenózních kanyl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| Fixace intravenózních kanyl |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| z netkané textilie | ANO/NE |
| sterilní | ANO/NE |
| měkký propustný materiál, absorpční polštářek |  |
| lepivá část: hypoalergenní lepidlo |  |
| prodyšné |  |
| elastické |  |
| široké lepicí okraje, spolehlivě obemykající savý polštářek |  |
| zaoblené rohy |  |
| s výřezem pro kanylu |  |
| propustný pro vzduch a vodní páry |  |
| šíře [cm] |  |
| délka [cm] |  |
| velikost balení [ks] |  |

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)

## 2. část - Obvazy a obinadla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Položka*** | ***Výrobce, Obchodní název*** | ***Požadavky*** | ***Nabídka*** |
| Krytí elastické |  | velikosti: | M, L |
|  | vysoce elastický síťový obvaz na hlavu | ANO/NE |
|  | chirurgické krytí bez nutnosti lepení | ANO/NE |
|  | velikost balení [ks] |  |
| Obvaz na popáleniny |  | sterilní | ANO/NE |
| prošité okraje proti třepení | ANO/NE |
| absorpční prošívaný ze 100% bavlněné gázy | ANO/NE |
| savost, měkkost | ANO/NE |
| rozměry | šířka [cm] |  |
| délka [cm] |  |
| velikost balení [ks] |  |
| Fixační obinadlo |  | **úzké** | šířka role [cm] |  |
| délka návinu [m] |  |
|  | **střední**  | šířka role [cm] |  |
| délka návinu [m] |  |
|  | **široké** | šířka role [cm] |  |
| délka návinu [m] |  |
| --- | vysoce elastické fixační obinadlo | ANO/NE |
| tažnost [%] |  |
| jemná pórovitá struktura | ANO/NE |
| velikost balení [ks] |  |
| Elastické krepové obinadlo |  | **úzké** | šířka role [cm] |  |
| délka návinu [m] |  |
|  | **široké** | šířka role [cm] |  |
| délka návinu [m] |  |
| --- | tažnost [%] |  |
| velikost balení [ks] |  |

 Všechny položky obvazů a obinadel splňují následující požadavky:

* barva bílá,
* z měkké tkaniny s vysokým podílem přírodních bavlněných vláken
* výborná snášenlivost, nedráždí pokožku
* obvaz se přizpůsobí tvarům těla, nesklouzává, trvale sedí, nezařezává se
* lehké, prodyšné, vysoká elasticita

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)

## 3. část - Další SZM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Položka*** | ***Výrobce, Obchodní název*** | ***Požadavky*** | ***Nabídka*** |
| Lékařské ústní lopatky, nesterilní |  | velikost balení [ks] |  |
| Netkaná jednorázová textilie - role |  | 100% viskóza | ANO/NE |
| barva bílá | ANO/NE |
| šířka role [cm] |  |
| délka návinu [m] |  |
| Netkaná jednorázová textilie - podložka |  | 100% viskóza | ANO/NE |
| barva bílá | ANO/NE |
| rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
| velikost balení [ks] |  |
| Podložka pod nemocné absorpční savá |  | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
| velikost balení [ks] |  |
| Zlato/stříbrná izolační fólie |  | jednotlivě balená | ANO/NE |
| termoizolační | ANO/NE |
| rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
| velikost balení [ks] |  |
| Škrtidlo s automatickou sponou |  | určené pro venepunkci a odběry krve | ANO/NE |
| jednotlivě balená | ANO/NE |
| Gumové zaškrcovadlo |  | typu Esmarch | ANO/NE |
| rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
| jednotlivě balená | ANO/NE |
| Jednorázový plastový návlek na lůžko v sanitním voze |  | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
| barva |  |
| voděodolný | ANO/NE |
| bez latexu | ANO/NE |
| velikost balení [ks] |  |
| Jednorázová emitní miska |  | hmotnost [g] |  |
| objem [ml] |  |
| Sáčky na zvratky |  | igelitový sáček s plastovým okružím | ANO/NE |
| odolný proti protržení | ANO/NE |
| objem [l] |  |
| velikost balení [ks] |  |
| Imobilizační dlaha |  | **velká:** | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
|  | **malá:**  | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
| --- | z měkké pěny vyztužené tvarovatelným hliníkovým plátem |  |

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)