## část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022
Část VZ |  | Část 1 - Břišní roušky předeprané, nesterilní s RTG nití
Zadavatel: |  | Klatovská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA., LL.M.- místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva
Druh VZ |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní |  | Druh řízení: |  | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku zboží, které je předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Břišní roušky předeprané, nesterilní s RTG nití
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Břišní rouška - rozměr 20x30cm, velikost balení max. 100 ks, 100% BA, vazba 17, 4 vrstvy. Nízká prašnost, baleno v balíčku po 5 ks (svázáno papírem nebo tkanicí). Zašité okraje bez volných nití. | 1 ks | 24200 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Břišní rouška - rozměr 40x40cm, baleno max. 100ks, 100% BA, vazba 17, 4 vrstvy. Nízká prašnost, baleno v balíčku po 5 ks (svázáno papírem nebo tkanicí). Zašité okraje bez volných nití. | 1 ks | 46000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Minimální požadované parametry:
Břišní roušky (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
rozměrová tolerance je +- 10% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
minimální podíl bavlny je 100% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
počet vrstev 4 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zašité (zatkané) okraje |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

## část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022
Část VZ |  | Část 2 - Břišní roušky předeprané, sterilní s RTG nití
Zadavatel: |  | Klatovská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA., LL.M.- místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva
Druh VZ |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní |  | Druh řízení: |  | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku zboží, které je předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Břišní roušky předeprané, sterilní s RTG nití
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = ks | Předpokládaný odběr MJ za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Břišní rouška - rozměr 23x33cm, 100% BA, vazba 17, 4 vrstvy. Zašité okraje bez volných nití. | 5 ks | 2250 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Břišní rouška - rozměr 45x45cm, 100% BA, vazba 17, 4 vrstvy. Zašité okraje bez volných nití. | 1 ks | 13750 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Břišní rouška - rozměr 45x45cm, 100% BA, vazba 17, 4 vrstvy. Zašité okraje bez volných nití. | 5 ks | 13750 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Minimální požadované parametry:
Břišní roušky předeprané, sterilní s RTG nití (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
tolerance rozměrů je +- 10% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
minimální podíl bavlny je 100% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
baleno v obalu papír - folie nebo papír - papír |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Peel efekt pro otevření |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Čitelné označení položky na obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
2 lepící štítky do dokumentace |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nízká prašnost |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro balení po 5 ks (svázáno papírovým proužkem nebo tkanicí) |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
počet vrstev 4 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zašité (zatkané) okraje bez volných nití |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

## část 3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022
Část VZ |  | Část 3 - Sádrování - Sádry, podkladový materiál pod sádry a tubulární obvazy
Zadavatel: |  | Klatovská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA., LL.M.- místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva
Druh VZ |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní |  | Druh řízení: |  | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku zboží, které je předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Sádrová obinadla
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = obsah 1 balíčku: | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Sádrové obinadlo, 6cmx2m | 1 ks | 1280 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Sádrové obinadlo, 8cmx3m | 1 ks | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Sádrové obinadlo, 10cmx3m | 1 ks | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Sádrové obinadlo, 12cmx3m | 1 ks | 3500 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Sádrové obinadlo, 15cmx3m | 1 ks | 1100 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Síťové tubulární obvazy - bezešvé, vysoce elastické obvazy s velkými oky primárně určené k rychlé fixaci krytí ran na kterémkoli místě těla
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1 m: | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v m) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Hadicový tubulární obvaz - šíře 1,4cm | 1 m | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Hadicový tubulární obvaz - šíře 2,3cm | 1 m | 120 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Hadicový tubulární obvaz - šíře 3cm | 1m | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Hadicový tubulární obvaz - šíře 6cm | 1m | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Hadicový tubulární obvaz - šíře 7,5cm | 1m | 1700 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Hadicový tubulární obvaz - šíře 10cm | 1m | 1700 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Hadicový tubulární obvaz - šíře 12cm | 1m | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Syntetická vata
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = obsah 1 balíčku: | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Syntetická vata - rozměr 5cmx3m | 1 ks | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Syntetická vata - rozměr 10cmx3m | 1 ks | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Syntetická vata - rozměr 15cmx3m | 1 ks | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Vata obvazová skládaná 500 g | 1 ks | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Vata obvazová vinutá 1 kg | 1 ks | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Minimální požadované parametry:
ádrová obinadla, tubulární obvazy a syntetické vaty (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sádrová obinadla - Dobrá nasákatelnost vody v celém sádrovém obinadlu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sádrová obinadla - Dobrá celistvost po namočení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tubulární obvazy - Tolerance v šířce +- 10% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tubulární obvazy - Maximální délka 30m |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Syntetická vata - Dobrá snášenlivost syntetické vaty na pokožce |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Syntetická vata - Balena v ochranném obalu po 1ks |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

## část 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022
Část VZ |  | Část 4 - Náplasti nesterilní na cívce
Zadavatel: |  | Klatovská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA., LL.M.- místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva
Druh VZ |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní |  | Druh řízení: |  | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku zboží, které je předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Náplasti na cívce, nesterilní, hedvábné
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) = 1m | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Náplast na cívce, hedvábná, textilní, šíře 1,25 cm, max.délka 10m | 1 m | 26880 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast na cívce, hedvábná, textilní, šíře 2,5 cm cm, max.délka 10m | 1 m | 36480 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast na cívce, hedvábná, textilní, šíře 5 cm, max.délka 10m | 1 m | 6560 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Náplasti na cívce, z textilní tkaniny, nesterilní
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) = 1m | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Náplast na cívce, z textilní tkaniny, silná adheze, šíře 2,5 cm, max.délka 10m | 1 m | 5200 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast na cívce, z textilní tkaniny, silná adheze šíře 5 cm, max.délka 10m | 1 m | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Náplasti na cívce, transparentní, vysoce elastické, dělitelné v obou směrech, nesterilní
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) = 1m | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Náplast na cívce, transparentní, vysoce elastická, hypoalergenní, dělitelná v obou směrech, šíře1,25 cm, max.délka 10m | 1 m | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast na cívce, transparentní, vysoce elastická, hypoalergenní, dělitelná v obou směrech, šíře 2,5 cm, max.délka 10m | 1 m | 36000 | 0 | 100% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast na cívce, transparentní, vysoce elastická, hypoalergenní, dělitelná v obou směrech, šíře 5 cm, max.délka 10m | 1 m | 11600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Náplasti na cívce, nesterilní, z netkané textilie
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) = 1m | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Náplast na cívce, netkaná textilie šíře 1,25 cm, max.délka 10m | 1 m | 17900 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast na cívce, netkaná textilie šíře 2,5 cm cm, max.délka 10m | 1 m | 29630 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast na cívce,netkaná textilie, šíře 5 cm, max.délka 10m | 1 m | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Minimální požadované parametry:
Náplasti na cívce, nesterilní (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro všechny kategorie - Tolerance v šířce +- 5% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro všechny kategorie - Dobrá snášenlivost na pokožce, hypoalergenní |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Dobrá manipulace s cívkou |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplasti na cívce, hedvábné, nesterilní, : |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Náplast z umělého hedvábí bílé barvy, vysoce pevný materiál. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Trvalost adheze k pokožce po 24 hodinách v nenáročných podmínkách a u potících se pacientů. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezlatexová, hydrofóbně impregnovaná, propustná pro vzduch a vodní páry. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast obsahuje kvalitní hypoalergenní lepidlo, díky kterému náplast okamžitě dobře přilne k suché i vlhké pokožce. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Adheziva na náplasti jsou senzitivní na tlak(přilnou pod působrním tlaku prstu nebo dlaně). |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné odvíjení z cívky, na které je náplast namotaná. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoká pevnost. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Lze ji lehce odtrhnout, aniž by došlo k narušení pevnosti náplasti v tahu. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoká tolerance lepící vrstvy vůči pokožce - hypoalergenní (snášenlivost s pokožkou s vysokou citlivostí k lepící vrstvě). |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné odstranění z pokožky bez poranění kůže. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné odvíjení z cívky, na které je náplast namotána. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Šetrná páska se silnou adhezí a snadno dělitelná v obou směrech. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Hypoalergenní, bezlatexová. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplasti na cívce, z textilní tkaniny, nesterilní: |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Jemná páska se silnou adhézí(až 72 hod.), dobře se trhá ve dvou směrech |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Neporušuje kůži |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Dobře drží na suché i vlhké pokožce |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Dobře lepí sama k sobě(vrstvení) |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolná proti vodě. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Hypoalergenní, bezlatexová. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Šetrná náplast, snadno dělitelná v obou směrech. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Minimální odlepování okraje při tření |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné odvíjení z cívky, na které je náplast namotána. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Prodyšná k udržení integrity pokožky |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplasti na cívce, transparentní, vysoce elastické, dělitelné v obou směrech, nesterilní: |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Průhledná, perforovaná plastiková páska. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné,přímé i obousměrně dělitelná, odtržitelná. Porézní |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bezlatexová, hydrofóbně impregnovaná, propustná pro vzduch a vodní páry. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast obsahuje kvalitní hypoalergenní lepidlo, díky kterému náplast velmi dobře přilne k pokožce a hadičkám |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné odvíjení z cívky, na které je náplast namotaná. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Okamžitá přilnavost k suché i vlhké pokožce. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplasti na cívce, nesterilní, z netkané textilie: |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Náplast je vyrobena z vysoce prodyšného netkaného textilu. Vysoce univerzální a šetrná. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoká tolerance lepící vrstvy vůči pokožce (snášenlivost s pokožkou s vysokou citlivostí k lepící vrstvě). |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Trvalost adheze k pokožce po 24 hodinách v nenáročných podmínkách a u potících se pacientů. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné odstranění z pokožky bez poranění kůže a zbytku adheze. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňuje přizpůsoit šířku pásky různým obvazům a přístrojům. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolná proti vodě. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast je bezlatexová, hydrofóbně impregnovaná, propustná pro vzduch a vodní páry. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Náplast obsahuje kvalitní hypoalergenní lepidlo, díky kterému náplast velmi dobře přilne ke kůži. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné odvíjení z cívky, na které je náplast namotaná. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadno obousměrně dělitelná, odtržitelná. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Okamžitá přilnavost k suché i vlhké pokožce. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Trvalost adheze k pokožce po 24 hodinách v nenáročných podmínkách a u potících se pacientů. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoká tolerance lepící vrstvy vůči pokožce (snášenlivost s pokožkou s vysokou citlivostí k lepící vrstvě). |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné odstranění z pokožky bez poranění kůže. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

## část 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022
Část VZ |  | Část 5 - Kompresy z gázy
Zadavatel: |  | Klatovská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA., LL.M.- místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva
Druh VZ |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní |  | Druh řízení: |  | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku zboží, které je předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Kompresy z gázy - sterilní
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) = 1ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Kompresy z gázy 7,5 cm x 7,5 cm, bal 5ks | 1ks | 5500 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z gázy 10 cm x 10 cm, bal 10ks | 1ks | 7500 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Kompresy z gázy - nesterilní
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) = 1ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Kompresy z gázy 5 cm x 5 cm | 1 ks | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z gázy 7,5 cm x 7,5 cm | 1 ks | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z gázy 10 cm x 10 cm | 1 ks | 215000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z gázy 10 cm x 20 cm | 1 ks | 17000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Minimální požadované parametry:
Kompresy z gázy (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nízká prašnost |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tolerance v rozměru +-1cm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Celistvost bez volných nití |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

## část 6
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022
Část VZ |  | Část 6 - Kompresy z netkané textilie
Zadavatel: |  | Klatovská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA., LL.M.- místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva
Druh VZ |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní |  | Druh řízení: |  | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku zboží, které je předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Kompresy z netkané textilie - sterilní
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) = 1ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Kompresy z net.text. 5cm x 5cm, bal 2ks | 1ks | 55000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 7,5cm x 7,5cm, bal 2ks | 1ks | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 10cm x 10cm, bal 2ks | 1ks | 72000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 10cm x 20cm, bal 2ks | 1ks | 42000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 7,5cm x 7,5cm, bal 5ks | 1ks | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 10cm x 10cm, bal 5ks | 1ks | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 10cm x 20cm, bal 5ks | 1ks | 27000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Kompresy z netkané textilie - nesterilní
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka (MJ) = 1ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v MJ) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Kompresy z net.text. 5cm x 5cm | 1 ks | 5500 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 7,5cm x 7,5cm | 1 ks | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 10cm x 10cm | 1 ks | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Kompresy z net.text. 10cm x 20cm | 1 ks | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Minimální požadované parametry:
Kompresy z netkané textilie (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Dobrá snášenlivost na pokožce, hypoalergenní |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Dobrá přelnavost k pokožce |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoká elastičnost |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

## část 7
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022
Část VZ |  | Část 7 - Kompresivní obinadla
Zadavatel: |  | Klatovská nemocnice a.s.
Sídlo: |  | Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA., LL.M.- místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva
Druh VZ |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní |  | Druh řízení: |  | otevřené
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku zboží, které je předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Elastická fixační obinadla
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Obinadlo fixační, 6x4cm, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá | 1 ks | 3300 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Obinadlo fixační, 8x4cm, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá | 1 ks | 28900 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Obinadlo fixační, 10x4cm, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá | 1 ks | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Obinadlo fixační, 12x4cm, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá | 1 ks | 15900 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Elastická univerzální obinadla
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Elastické univerzální obinadlo 8cm x 5m, MIN 60% bavlny, tažnost 130 - 140%, MAX bal. 10ks | 1ks | 640 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadlo 10cm x 5m, MIN 60% bavlny, tažnost 130 - 140%, MAX bal. 10ks | 1ks | 8100 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadlo 12cm x 5m, MIN 60% bavlny, tažnost 130 - 140%, MAX bal. 10ks | 1ks | 23100 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadlo 15cm x 5m, MIN 60% bavlny, tažnost 130 - 140%, MAX bal. 10ks | 1ks | 6600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Elastická krátkotažná obinadla určená primárně pro použití po operacích varixů
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Měrná jednotka =1 ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Elastické krátkotažné obinadlo 8cm x 5m, 60% bavlny, tažnost do 90%, MAX bal. 10ks | 1 ks | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické krátkotažné obinadlo 10cm x 5m, 60% bavlny, tažnost do 90%, MAX bal. 10ks | 1 ks | 2300 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické krátkotažné obinadlo 12cm x 5m, 60% bavlny, tažnost do 90%, MAX bal. 10ks | 1 ks | 5200 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické krátkotažné obinadlo 15cm x 5m, 60% bavlny, tažnost do 90%, MAX bal. 10ks | 1 ks | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Minimální požadované parametry:
Kompresivní obinadla (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro všechny kategorie - Tolerance v šířce +- 5% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro všechny kategorie - Dobrá snášenlivost na kůži |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pro všechny kategorie - Zatkané okraje |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadla - plošná hmotnost min. 67g na m2 Tolerance+/- 5% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadla - možnost sterilizace parou, EO |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastické univerzální obinadla - bez obsahu latexu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastická krátkotažná obinadla - plošná hmotnost min. 82g na m2 Tolerance+/- 5% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastická krátkotažná obinadla - možnost sterilizace parou, EO |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastická krátkotažná obinadla - bez obsahu latexu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Elastická krátkotažná obin.určená primárně pro použití po operacích varixů: |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Tažnost maximálně 95% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Podíl bavlny minimálně 60% |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Hustota materiálu minimálně 70 g /m2 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Dle MD 2017/745/EU |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bílá barva |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Přidělen UDI kód |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele