## Dvoudílné stříkačky
Příloha č. 2 Výzvy - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY DVOUDÍLNÉ PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022
Zadavatel: |  |  | Klatovská nemocnice a.s.
Sídlo: |  |  | Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II |  |  |  | IČO: | 26360527
Statutární zástupce |  |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva, MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA - člen představenstva
Druh VZ |  |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZMR |  | Druh řízení: |  | poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku dvoudílných injekčních stříkaček, které jsou předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky z poptávkového řízení.
Stříkačky lavážní sterilní
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem | Konus | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Injekční stříkačka 2ml | centrický | 1 ks | 163600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Injekční stříkačka 5ml | excentrický | 1 ks | 275600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Injekční stříkačka 10ml | excentrický | 1 ks | 253600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Injekční stříkačka 20ml | excentrický | 1 ks | 150700 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem | [5 empty] | 0 | 0
Minimální požadované parametry:
Stříkačky dvoudílné (dále jen "Zboží") |  |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Bez PVC, sterilní, nesmyvatelná dobře čitelná stupnice |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
dokonalá těsnost tuhého, neohybného a nepropustného pístu, bezpečná zarážka pístu, plynulý jeho dojezd bez zpětného chodu |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni kónusu, plně funkční kompatibilita luer kónusu |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
stříkačky se všemi napojujícími se systémy (koncovkami pro aplikaci bez jehly) |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2022
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele