## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – REHABILITAČNÍ TECHNIKA - 2. VYHLÁŠENÍ
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 1 – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Systém lan a popruhů pro cvičení v nestabilním prostředí
Je přizpůsobitelný pro všechny pacienty
Poskytuje zavěšení pro pohodlnou a efektivní léčbu bolesti
Tři traverzy umožňují zavěšení a odlehčení celého těla
Poskytuje ideální biomechanickou pozici pomocí elastických lan
součástí dodávky je instalace, zaměření a konstrukce
požadujeme ukotvení traverzami do stropu
Minimální obsah dodávky:
3 x Trainer s akrálními popruhy
1 x akrální popruhy
2 x pánevní popruh
2 x terapeutický popruh
1 x krční popruh
1 x akrální popruh s úchytem
1 x uvolňovač lan
8 x elastická lana 30/60 cm červená/černá, s vysokým/nízkým odporem
4 x lana, 30/60 cm
1 x lano 5 m, s úchytem
1 x válec 15 x 50 cm
2 x balanční podložka
1 x zásek lan
3 x karabiny
1 x montážní sada
2 x věšák lan a popruhů
1 x manuál pro uživatele
systém lan a popruhů pro cvičení v nestabilním prostředí.
Je přizpůsobitelný pro všechny pacienty
Poskytuje zavěšení pro pohodlnou a efektivní léčbu bolesti
Tři traverzy umožňují zavěšení a odlehčení celého těla
Poskytuje ideální biomechanickou pozici pomocí elastických lan
Požadujeme s nabídkou předložit Požadavky na přípravu místa instalace s údaji o potřebném prostoru, nosnosti stropu a podlah, přívodech (elektřina ev. další media), větrání a vytápění, požadovaném rozsahu teplot prostředí a všech dalších, které přesahují běžné vnitřní prostředí
Součástí dodávky je zaměření a konstrukce, instalace, instruktáž a zaškolení obsluhy.
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL

## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – REHABILITAČNÍ TECHNIKA
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část 2 – Léčebný přístroj pro pohybovou rehabilitaci na lůžku - 2. VYHLÁŠENÍ
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice |  |  |  | IČO: | 26361078
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA, člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Léčebný přístroj pro pohybovou rehabilitaci na lůžku |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Léčebný přístroj pro pohybovou rehabilitaci na lůžku |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
mobilní zařízení s brzdným systémem
slouží dennímu pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku na lůžku nebo na lehátku
dá se dopravit k lůžku, bezpečné upevnit a nastavovat bez potřeby přesouvat pacienta
pomocí otáčivé obslužné jednotky s velkou barevnou obrazovkou a pomoci dálkového ovládání pro pacienta, úhlopříčka displeje minimálně 5,7“
software přístroje obsahuje: program na uvolňování křečí, zařízení na ochranu pohybu a uvolňovací pohon, zařízení pro cvičení "servo", trénink symetrie, motivační program, vyhodnocování tréninku, pomocné zařízení pro nasedání do přístroje a vystupování z přístroje, brzdná zátěž při aktivním cvičení, nastavení rychlosti
procvičováni dolních i horních končetin podporované motorem
uvolňovací pohon pro snížení svalového napětí
ochrana pohybu a program na uvolňování křečí s automatickou změnou směru otáčení - rozpozná vystřelující křeče a uvolňuje je podle léčebné zásady > asistované šlapání "servo" > cvičení symetrie
motivační program
pomocí zařízení na nastavení výšky a speciálního rozpínacího podvozku se čtyřmi vodícími kladkami se s přístrojem dá najet ke každému lůžku, a to z čela i bočních stran
vyhodnocováni tréninku a jednotlivých cvičeni (údaje o výkonu)
bezpečnostní podložky pro chodidla s vnější rotací pro bezpečné držení a správnou polohu během tréninku
Základní výbava: a)základní jednotka s pojízdným zařízením s otáčecí ovládací jednotkou s barevným displejem a nouzovým vypínačem b) držáky rukou c) dezinfikovatelné chodidlové podložky d) odkládací konzoly e) horizontální nastavení vzdálenosti motoru od pacienta - manuální f) výškové nastavení pomocí hydraulické páky g) zařízení pro upevnění k podlaze > podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou (1 pár) + rychlá výměna (tzn. madla pro horní končetiny vybavená upínacím systémem)
Příslušenství: a) lýtková upevnění pro dolní končetiny b)rozpínací pojízdné zařízení c) horizontální nastavení vzdálenosti motoru od pacienta d) natáčecí rameno k ovládací jednotce
Starter kit všech výměnných materiálů a příslušenství potřebných pro základní provoz
Cenová nabídka dalšího volitelného příslušenství
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL