## Vana+sprchový box
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NÁKUP PACIENTSKÉ VANY A SPRCHOVACÍHO BOXU PRO ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo: |  | Hradecká 600, Stod, 333 01 |  |  |  | IČO: | 263 61 086
Statutární zástupce: |  | MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | VZ malého rozsahu | Druh řízení: | III. skupina
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídek dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě k podání nabídek. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Pacientská vana |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Celotělová vana elektricky výškově nastavitelná s rovným dnem |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
elektricky výškově stavitelná vana s pultovým zdvihem, přístupná pro pacientský zvedák nebo stropní transportní systém ze tří stran
korpus vany s vnitřním rovným dnem pro pohodlné koupání vleže, uvnitř rozšířený prostor
v oblasti ramen, zesílený sklolaminát opatřený povrchovou úpravou splňující hygienické předpisy ve zdravotnictví, odolnou desinfekcím
ovládání všech funkcí vany z čelního elektronického ovládacího dotykového panelu
s integrovaným displejem zobrazujícím teplotu vody a chybová a provozní hlášení
podsvícené aktivní ovládací symboly na dotykovém panelu pro intuitivní obsluhu
automatické vypnutí všech funkcí vany po proceduře
bezpečnostní magnetická karta pro uvedení vany do provozu pouze oprávněnou osobou
vestavěná dvě opěrná madla uvnitř korpusu vany
termostat pro jednokrokové nastavení teploty vody s bezpečnostní pojistkou proti opaření
automatické plnění vany na přednastavenou hladinu
dálkově mechanicky ovládaný odpad ovladačem integrovaným v čelním korpusu vany
flexibilní odpadní hadice zaústěná do čelního panelu vany
vana bez hydromasážního systému
vestavěná desinfekce s plynule nastavitelným regulátorem koncentrace desinfekčního roztoku a s uzamykatelným integrovaným zásobníkem uvnitř vany v ovládacím panelu
automatické blokování opětovného napouštění vany a sprchování po neprovedené desinfekci
volitelně nastavitelná doba působení desinfekce (automatické znemožnění spuštění dalších funkcí vany po tuto dobu)
automatické blokování napouštění vany po neprovedeném oplachu desinfekce korpusu vany vodou
oplachová a desinfekční sprcha s integrovaným pistolovým uzávěrem a držákem, elektronicky spustitelné z ovládacího panelu
vyjímatelný zkracovač vany umístitelný do několika pozic v korpusu
polštářek
integrované stabilizátory pro rovnoměrný zdvih
minimální vnitřní rozměry vany: délka: 1750, šířka 600mm
maximální rozměry vany včetně panelu: délka: 2300mm, šířka 1000mm
minimální zdvih vany: 350mm
objem vany maximálně: 240 l
2. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Sprchový box se sprchovým pultem se splachovačem |  | 1 | DOPLNÍ DODAVATEL | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Profesionální sprchovací kabina s WC a desinfekčním a sprchovacím panelem se splachovačem pro osoby s omezenou pohyblivostí a inkontinencí |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
a) Sprchovací kabina
Samonosná, celoplášťová, volně stojící kabina ze sklolaminátu a zesíleného polyesteru, opatřena povrchovou úpravou splňující hygienické předpisy ve zdravotnictví, odolnou desinfekcím
Kovová konstrukce kabiny s povrchem ošetřeným proti korozi, čtyři výškově nastavitelné protiskluzové nožičky
Integrovaný sedák s toaletním otvorem z měkčeného hypoalergenního materiálu se zádovou opěrkou, snímatelnou ze sedáku
Vyjímatelný a výsuvný sedák s automatickou bezpečnostní aretací v zasunuté a vysunuté poloze
Vyjímatelný kryt toaletního otvoru sedáku
Jednokrokově vyjímatelný celý sedák s opěradlem
Možnost zajetí pacientského zvedáku nebo stropního transportního systému do kabiny a sprchování přímo na zvedáku či v závěsu
Bezpečnostní integrovaná madla
Čelní zábrana proti stříkající vodě – snadno vyjímatelná
Dva samostatné odpady z prostoru WC otvoru a z podlahy vlastní kabiny
Kabina napojena na odpad průměr 100 mm – možno využít pro inkontinentní pacienty i k vykonání potřeby v průběhu sprchování
Kabina kompatibilní se sprchovacím a desinfekčníma panelem
Zásobování médii: Teplá voda, studená voda, splachovací voda a dezinfekce přes sprchovací a desinfekční panel
Rozměry kabiny: výška: min. 1000 mm, max: 1100, hloubka: min: 1000 mm, max: 1100 mm, šířka: min: 800 mm, max: 900 mm
b) Sprchovací a desinfekční panel s nádrží a splachovačem WC
Panel s integrovanou desinfekcí s vlastní sprchou, oplachovou sprchou, zásobníkem vody se splachovačem
Všechny funkce ovládané z čela panelu
Kapacita splachovací nádrže minimálně 10l
Vestavěný termostat pro přesnou jednokrokovou regulaci teploty vody
Dvou krokové bezpečnostní spouštění desinfekce a oplachové sprchy
Vestavěná schránka se zásobníkem desinfekce
Vestavěná desinfekce s automatickým regulátorem dávkování desinfekce
Ovládání splachovacího ventilu hydraulikou
Snadno vyjímatelný horní kryt pro snadný přístup k uzávěrům vody
Regulátor koncentrace desinfekce na čelním panelu se stupnicí
Materiál sklolaminát s povrchovou úpravou splňující hygienické předpisy ve zdravotnictví, odolné desinfekcím
Pistolové ovladače sprchové a desinfekční hlavice
Výstup na napojení kabiny na splachovací systém panelu
Panel kompatibilní se sprchovací kabinou
Rozměry panelu: výška max: 650 mm, šířka max: 1050 mm, hloubka max: 320 mm
Odkazy na přílohy |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL