DOMOV HARMONIE, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.

Skořická 314, 338 43 Mirošov

Název objektu: Pavilon CD

Okna: dvojdílná

Počet: 25

Rozměr: 133x149

Okna: trojdílná

Počet: 2

Rozměr: 194x149

Okna: jednodílná

Počet: 2

Rozměr: 64x 149 
									Vchodové dveře:

Počet: 1

Rozměr: 2x2,5

Okna: dvojdílná

Počet:18

Rozměr: 133x149

Okna: jednodílná

Počet:7

Rozměr: 64x 149

Okna trojdílná:

Počet: 2

Rozměr: 194x149

Okna: dvojdílná

Počet:27

Rozměr: 133x149

Okna: jednodílná

Počet:2

Rozměr: 138x148

Vchodové dveře: 							Počet: 1

Rozměr: 1,6x2,5